Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

поверке трансформаторов тока и напряжения 6-330 кВ на местах установки

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ №1105/6.40-3079

Код по ОКДП - 7424020

Код по ОКВЭД – 74.20.42

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65

Начальник ЭЦ ТЭЦ-5 Моисеев Дмитрий Владимирович, тел. 901-44-73

Период выполнения работ:

Начало:	«01» июня       2015 г.

Окончание:	«31» декабря   2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 498 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - __________0____________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - __________270__________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __________0____________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________228__________ тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования»,  Местные нормы времени (в зависимости от типа оборудования), Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: выполнение комплекса работ по поверке трансформаторов тока и напряжения 6-330 кВ на местах установки с выдачей свидетельств о поверке.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по поверке трансформаторов тока и напряжения 6-330 кВ на местах установки

| № п/п | Наименование присоединения | Тип ТТ, ТН | Ном. данные | Кол- во | Срок след. поверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Окт.» К-168 110кВ | GSK | 600/5А кт 0,5S | 3 шт. | 11.2015 | ТТ |
| 2 | ПС «Окт.» К-167 110кВ | GSK | 600/5А кт 0,5S | 3 шт. | 11.2015 | ТТ |
| 3 | ПС 350 КРУ 6кВ яч.19 «Петерпайп» | ТЛО-10 | 600/5А кт 0,5S | 3 шт. | 08.2015 | ТТ |
| 4 | ПС 350 КРУ 6кВ яч.25 «ГЭМ-Хольц» | ТЛО-10 | 400(600)/5А кт 0,5S | 3 шт. | 08.2015 | ТТ |
| 5 | ПС 350 КРУ 6кВ яч.10 «ЦДС» Ф-2 | ТЛО-10 | 600/5А кт 0,5S | 3 шт. | 08.2015 | ТТ |
| 6 | ПС 350 КРУ 6кВ яч.18 «СЗНК-бетон» | ТЛО-10 | 600/5А кт 0,5S | 3 шт. | 08.2015 | ТТ |
| 7 | ПС 350 КРУ 6кВ яч.203 ТН-2 с.2 | ЗНОЛП-6 | 6/√3:0,1/√3кВ кт0,5 | 3 шт. | 12.2015 | ТН |
| 8 | ПС 350 КРУ 6кВ яч.303 ТН-2 с.3 | ЗНОЛП-6 | 6/√3:0,1/√3кВ кт0,5 | 3 шт. | 12.2015 | ТН |
| 9 | ПС 350 КРУ 6кВ яч.103 ТН-2 с.1 | ЗНОЛП-6 | 6/√3:0,1/√3кВ кт0,5 | 3 шт. | 12.2015 | ТН |
| 10 | Бл-2 Г-21 | JKQ870С | 10000/5А кт0,2S | 3 шт. | 03.2015 | ТТ |
| 11 | Бл-2 Г-22 | JKQ870С | 10000/5А кт0,2S | 3 шт. | 03.2015 | ТТ |
| 12 | Бл-2 Г-23 | JKQ870С | 10000/5А кт0,2S | 3 шт. | 03.2015 | ТТ |
| 13 | КРУЭ-330кВ Л-419 | STE 1/420K | 330/√3:0,1/√3кВ кт0,2 | 3 шт. | 03.2015 | ТН |
| 14 | КРУЭ-330кВ Л-420 | STE 1/420K | 330/√3:0,1/√3кВ кт0,2 | 3 шт. | 03.2015 | ТН |
| 15 | ПС «Окт.» ЛЯ-10 110кВ | ТСО | 1200/5А кт0,5S | 3 шт. | 03.2015 | ТТ |
| 16 | ПС «Окт.» ЛЯ-3 110кВ | ТСО | 1200/5А кт0,5S | 3 шт. | 03.2015 | ТТ |
| 17 | ПС «Окт.» ЛЯ-4 110кВ | ТСО | 1200/5А кт0,5S | 3 шт. | 03.2015 | ТТ |
| 18 | ПС «Окт.» ЛО-11 110кВ | ТСО | 1200/5А кт0,5S | 3 шт. | 03.2015 | ТТ |
| 19 | ПС «Окт.» ЛЯ-12 110кВ | ТСО | 1200/5А кт0,5S | 3 шт. | 03.2015 | ТТ |
| 20 | ПС «Окт.» ЛЯ-11 110кВ | ТСО | 1200/5А кт0,5S | 3 шт. | 03.2015 | ТТ |

Уточненные объемы работ передаются исполнителю в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия

1.Требования к производству и качеству работ:

1.1.	Работы выполняются в соответствии с графиком заказчика и с использованием оборудования принадлежащего исполнителю.

1.2.	Работы выполняются с учетом требований эксплуатационной документации (руководств по эксплуатации, методик поверки и т.д.) на указанные в данном техническом задании средства измерения.

1.3.	При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

1.3.1.	Федерального закона РФ №102 “Об обеспечении единства измерения”;

1.3.2.   ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки».

1.3.3.	ГОСТ 8.216- 88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки».

1.3.4.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н).

РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

1.3.5.	СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

1.3.6.	№116-ФЗ. Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов;

1.3.7.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года);

По окончании работ:

-   Выдача актов выполненных работ;

-   Выдача свидетельств о поверке трансформаторов тока и напряжения 6-330 кВ;

-   Выдача заключений и рекомендаций по итогам проведённых работ.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по поверке трансформаторов тока и напряжения не менее 3 лет.

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624: - не требуется;

- Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на право поверки средств измерений, выданных федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии или федеральной службой по аккредитации, на весь срок действия договора;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-    персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

-	у персонала должна быть группа по электробезопасности, соответствующая правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-	персонал должен иметь все необходимое для поверки оборудование;

-	персонал должен организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

-	персонал должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.