ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение геодезических работ: - бак нейтрализатор КП V-3000 м3,

- бак промывочной воды ОС, БОУ-1, БОУ-2 (ПГУ) V=100 м3,

- бак дренажных вод БОУ-2 (ПГУ) V=63 м3,

- бак ГВС ст. №5 V=10 000 м3,

- баки БЗК №1,2,3,4 V=1000 м3 ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ № 1105/6.42-1945

Код по ОКДП - 7422090

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 901-44-65

Начальник КТЦ: Мишин Александр Алексеевич, тел. (812) 901-44-80

Начальник ХЦ: Черкашина Надежда Леонтьевна, тел. (812) 901-44-88.

Период выполнения работ:

Начало                01 мая       2015 г.

Окончание         31 декабря _  2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 600 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2-й квартал - __________220_____________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __________200 _____________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________180_____________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования», Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: Определение технического состояния сооружений в соответствии с утверждённым графиком.

1. Описание и основные технические характеристики объекта работ

1.1. Бак нейтрализатор КП– металлическая емкость V=3000 м3, предназначенная для сбора вод от регенерации фильтров БОУ и от кислотной промывки водогрейных котлов;

1.2. Бак промывочной воды ОС - металлическая емкость V=100 м3, предназначенная для промывки осветлительных и сорбционных фильтров очистных сооружений;

1.3. Бак промывочной воды БОУ1,2 - металлическая емкость V=100 м3, предназначенная для промывки и регенерации фильтров БОУ1,2;

1.4. Бак дренажных вод БОУ-2 (ПГУ) -  металлическая емкость V=63 м3, предназначенная для сбора вод от промывки и регенерации фильтров БОУ-2.

1.5. Бак ГВС – металлическая емкость V=10000 м3, предназначенная для хранения горячей воды с температурой до 95°С, используемой для подпитки теплосети;

1.6. Бак БЗК – металлическая емкость V=1000 м3, предназначенная для хранения химобессоленной, используемой для подпитки энергоблоков ст. №1,2;

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Геодезические работы на баках, включающие измерение параметров, характеризующих состояние корпуса резервуара, т.е. определение геометрической формы стен и нивелирование днища бака (определение значений неравномерной осадки основания бака, отклонения днища и наружного контура бака по горизонтали, определение фактической геометрической формы резервуара измерением значения отклонения, образующих стенки от вертикали). | бак | 10 |

Особые условия

1.Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.1.	Работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

1.2.	При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ.

- Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды (СО 34.40.601-97),

- РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 34.04.181-2003 (Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей).

По окончании работ:

По окончании работ должны быть оформлены протоколы результатов геодезических измерений и переданы на ТЭЦ-5 (в 2-х экземплярах).

2.    Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

-       наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются;

-      опыт проведения подобных работ не менее 3 лет;

-	обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-	работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

-	исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

-	обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

-	самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых приборов и оборудования;

-	акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации

-	персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

-	персонал, должен знать принцип действия, технологию и особенности обслуживаемого оборудования;

-	персонал должен осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-	персонал, должен иметь все необходимые для работы приборы, инструменты и специальные приспособления;

-	персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

-	персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.