ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по техническому обслуживанию приборов контроля газового анализа блоков №1,2 и паровой котельной Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ № 1105/6.42-1970

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108-2

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО  Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65

Начальник ЦТАИ ТЭЦ-5 Кузнецов Михаил Викторович, тел. 901-44-85

Период выполнения работ:

Начало                 01  апреля  2013 г.

Окончание           31 декабря 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 1200 тыс. руб. без учета НДС, в том числе материалы  323 586,40 руб., в том числе:

2-й квартал - __________400_____________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __________400_____________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________400_____________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы на основании которых  определяется  стоимость:

прейскурант на экспериментально-наладочные работы (прейскурант ОРГЭС), МНВ, Приказ №139 от 28.08.2012 года «Ремонтные, наладочные и другие работы».

II.  Требования к выполнению работ.

Цель работы: Подготовка к периодической поверке, обеспечение работоспособности  путем выполнения технического обслуживания в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации Xendos 2700 п.6, 5.11 и Xentra 4900 п. 4, 7 и BA5000 Buchler п.6.1 – 6.4.

1. Описание и основные технические характеристики: анализатор Xendos 2700 содержания кислорода и органического недожога (СО) служит для оптимизации сжигания топлива и контроля процесса сжигания природного газа. Газоанализатор Servomex Хentra 4900 и BA5000 Buchler предназначены для постоянного контроля выброса при технологических процессах. Возможность измерения от 2 до 4 компонентов (CO, NO, SO2, CH4, O2).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по техническому обслуживанию приборов контроля газового анализа

блоков №1,2 и паровой котельной

Начало                «01» апреля   2013 г.

Окончание          «31» декабря 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование блока №1 и паровой котельной |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание, диагностика, автокалибровка с использованием поверочных газов, наладка, подготовка к поверке газоанализатора автоматического с микропроцессором XENDOS 2700 - двухканального (СО, О2) | компл. | 4 |
|  | Техническое обслуживание, диагностика, автокалибровка с использованием поверочных газов, наладка, подготовка к поверке газоанализатора автоматического с микропроцессором XENTRA 4900 - двухканального (SO2, NOX) | компл. | 3 |
|  | Техническое обслуживание, диагностика, автокалибровка с использованием поверочных газов, наладка, подготовка к поверке газоанализатора автоматического с микропроцессором XENTRA 4900 - двухканального (CO2, O2) | компл. | 2 |
|  | Техническое обслуживание, диагностика, автокалибровка с использованием поверочных газов, наладка, подготовка к поверке газоанализатора автоматического с микропроцессором XENTRA 4900 – трехканального (СО, CO2, O2) | компл. | 1 |
| Оборудование блока №2 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание, диагностика, автокалибровка с использованием поверочных газов, наладка, подготовка к поверке газоанализатора автоматического с микропроцессором BA5000 Buchler – двухсекционного (O2, NОX, CO2, СН4) | компл. | 2 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия

- Требования к производству и качеству работ:

  - Работы выполняются в соответствии с графиком заказчика и с использованием оборудования (включая газовые смеси) принадлежащего исполнителю.

  - Работы выполняются с учетом требований эксплуатационной документации (руководств по эксплуатации, методик поверки и т.д.) на указанные в данном техническом задании средства измерения.

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

№116-ФЗ. Федеральный закон о промышленной безопасности  опасных производственных объектов;

СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97). Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00). Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163;

По окончанию работ:

-   Выдача  актов выполненных работ;

-   Выдача заключений и рекомендаций по итогам проведённых работ.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- Опыт технического обслуживания данного вида оборудования не менее 3 лет;

- работники подрядчика  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-   персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

- у персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая  Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- персонал, должен досконально знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования;

- персонал, должен иметь все необходимые для технического обслуживания оборудование;

- персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

- персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.