Приложение №1

к Поручению на проведение закупочных прцедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по сервисному обслуживанию ПТК АВВ MICROSCADA (АСУ ЭЦ) Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ  1105/6.42-1975

Код по ОКДП - 7244010

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108-2

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО  Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65

Начальник ЦТАИ ТЭЦ-5 Кузнецов Михаил Викторович, тел. 901-44-85

Период выполнения работ:

Начало                 01  апреля  2013 г.

Окончание           31 декабря 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 900 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2-й квартал - __________300_____________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __________300_____________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________300_____________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: прейскурант на экспериментально-наладочные работы (прейскурант ОРГЭС), МНВ, Приказ №139 от 28.08.2012 года «Ремонтные, наладочные и другие работы».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: Обеспечение технической исправности ПТК АВВ MICROSCADA (АСУ ЭЦ) путем выполнения сервисного обслуживания данного оборудования.

1. Описание и основные технические характеристики: АСУ ЭЦ выполнена на базе программно-технического комплекса ф. АББ ABBMICROSCADA. и предназначена для контроля и управления электрооборудованием: ПС «Октябрьская», энергоблока ст. №1, КРУЭ 330, энергоблока ст. №2. В состав системы входят: контроллеры RTU560, сервера DEPO Storm, сервера связи, АРМ на базе персональных компьютеров, система единого времени (GPS) ИБП, принтеры, коммуникационное оборудование, волоконные и электрические кабельные связи. Общее количество сигналов системы – более 20 000.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по сервисному обслуживанию ПТК АВВ MICROSCADA (АСУ ЭЦ)

Начало                «01» апреля   2013 г.

Окончание          «31» декабря 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ работы системы и диагностика системы. | компл. | 1 |
|  | Устранение критических замечаний в работе системы. | компл. | 1 |
|  | Диагностика ВОЛС. | компл. | 1 |
|  | Устранение замечаний в работе ВОЛС. | компл. | 1 |
|  | Диагностика источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей. | компл. | 10 |
|  | Диагностика блоков питания шкафов и АРМ. | компл. | 36 |
|  | Актуализация резервных копий контроллеров, АРМ, серверов (при необходимости создание). | компл. | 1 |
|  | Разработка отчёта о выполненных работах (выводы о пригодности к дальнейшей эксплуатации, рекомендации для повышения надёжности) | шт. | 1 |

Особые условия.

- Требования к производству и качеству работ:

- Все работы, невозможные для выполнения на работающем оборудовании, должны быть выполнены в период текущих ремонтов энергоблока  ст. №1, ПС «Октябрьская», энергоблока ст. №2, КРУЭ 330 – на этапе 1 выполнения работ.

- При выполнении диагностики должны использоваться аппаратные средства и тестовое программное обеспечение ABB. Допустимо использование технических средств общего применения при условии их точности, превышающей точность технических средств АСУ ЭЦ, поверенных в установленном порядке.

- Работы должны выполняться сертифицированными специалистами, прошедшими обучение в группе компаний АББ и допущенными к самостоятельному выполнению работ на оборудовании АББ.

- При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

    - СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97). Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

    - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00). Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163;

- По окончании работ должны быть оформлены технические протоколы о выполненных работах.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по производству данного вида работ не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

- у персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- персонал, должен досконально знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования;

- персонал, должен иметь все необходимые для технического обслуживания инструменты и специальные приспособления;

- персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

- персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3. Запасные части и материалы:

Расходные материалы необходимые для выполнения работ по сервисному обслуживанию ПТК АВВ MICROSCADA (АСУ ЭЦ) поставляются подрядчиком.