Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

на очистку систем канализации

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ № 1105/6.42-2393

Код по ОКДП - 9010000 Код по ОКВЭД – 90.00.2

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65

Инженер ПТО Федорова Наталья Григорьевна, тел. 901-43-94

Период выполнения работ:

Начало                  май           2015 г.

Окончание           сентябрь   2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 161 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 161 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: прейскурант на экспериментально-наладочные работы (прейскурант ОРГЭС), МНВ, Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Цель работы: очистка хозяйственно-бытовой и промливневой канализации.

II. Требования к выполнению работ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объема работ

на очистку систем канализации ТЭЦ-5

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Гидромеханическая прочистка сетей коммунальной канализации у абонентов ТЭЦ-5: ООО «Олтон Плюс» (участок трубопровода 60 м), ЗАО «Склад торг» (участок трубопровода 105 м) ЗАО «Петерпайп» (участок трубопровода 100 м), ЗАО «ОПЭК» (участок трубопровода 30 м) |
| 2. | Промывка и очистка от иловых отложений контрольных колодцев по отбору проб сточных вод у абонентов ТЭЦ-5: ООО «Олтон Плюс», ЗАО «Склад торг», ЗАО «Петерпайп», ЗАО «ОПЭК» |

Особые условия

1.Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

- Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительством РФ от 29.07.2013 № 644.

- «Об установлении нормативов водоотведения по составу сточных вод в системы коммунальной канализации СПб». Распоряжение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению от 08.11.2012 № 148.

- «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ.

- «Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

- Нормативно-правовые требования по охране труда;

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

По окончании работ составляются технические акты выполненных работ.

2.    Требования к подрядной организации:

Для выполнения заявленных работ свидетельство о членстве в СРО не требуется.

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным календарным планом.

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1». Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых приборов и оборудования;

- Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований;

- желательно ознакомиться с объектом по месту.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

- иметь успешный опыт работы по чистке хозяйственно-бытовой канализации не менее 3 лет;

- для организации эффективной работы иметь достаточные кадровые ресурсы со стажем выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет, а именно у претендента должен иметься квалифицированный административно-производственный персонал для выполнения работ, по предмету открытого запроса предложений, в том числе водитель - оператор илососной машины,

- иметь в собственности или в аренде технику, необходимую для выполнения работ по предмету открытого запроса предложений, в том числе канало-промывочную машину;

- персонал должен иметь все необходимые для работы приборы, инструменты и специальные приспособления;

- персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.