Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по сбору (выемке, откачке), транспортированию и обезвреживанию (размещению) нефтешламов и жидких нефтесодержащих отходов 3 класса опасности

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ № 1105/6.42-2427

Код по ОКДП - 9010020

Код по ОКВЭД – 90.00.2

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65

Инженер ПТО Федорова Наталья Григорьевна, тел. 901-43-94

Период выполнения работ:

Начало                 июнь           2015 г.

Окончание           декабрь     2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 190 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - __________0_____________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _________63_____________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _________63 ____________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _________64_____________тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: прейскурант на экспериментально-наладочные работы (прейскурант ОРГЭС), МНВ, Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Цель работы: выемка и вывоз на утилизацию нефтезагрязненных отходов, выполнение работ по очистке территории мазутного хозяйства.

II. Требования к выполнению работ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объема работ

по сбору (выемке, откачке), транспортированию и обезвреживанию (размещению) нефтешламов и жидких нефтесодержащих отходов 3 класса опасности

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по сбору (выемке, откачке) отходов 3 класса опасности (твердых, пастообразных, жидких органических и неорганических) и транспортированию их на специализированные объекты с целью выполнения работ по использованию, обезвреживанию, либо размещению | тонн | 45 |
| 2. | Выполнение работ по очистке нефтезагрязненных территорий мазутного хозяйства №2 с глубиной загрязнения грунта до 20 см. | м2 | 50 |

Особые условия

Преимущественное право при выборе фирмы-победителя получает фирма, имеющая положительный опыт работы в теплоэнергетике, подтвержденный письменными отзывами.

- Требования к производству и качеству работ:

  - Работы выполняются в соответствии с графиком заказчика и с использованием оборудования принадлежащего исполнителю.

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 № 240. Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти, и нефтепродуктов на территории РФ.

- Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

- Приказ Минтранса России от 08.08.1995 № 73 «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»;

- Нормативно-правовые требования по охране труда;

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

2.    Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

Для выполнения заявленных работ свидетельство о членстве в СРО не требуется.

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным календарным планом.

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1». Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых приборов и оборудования;

- Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований;

- желательно ознакомиться с объектом по месту.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

- иметь успешный опыт работы выполнения аналогичных работ не менее 3 лет;

- для организации эффективной работы иметь достаточные кадровые ресурсы со стажем выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет, а именно у претендента должен иметься квалифицированный административно-производственный персонал для выполнения работ, по предмету открытого запроса предложений, в том числе водитель - оператор илососной машины и оператор погрузчика, водитель самосвала не менее 2- х человек;

- иметь в собственности или в аренде технику, необходимую для выполнения работ по предмету открытого запроса предложений, в том числе илососную машину, самосвал, погрузчик;

- персонал должен иметь все необходимые для работы приборы, инструменты и специальные приспособления;

- персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

- действующую лицензию на переработку нефтешламов и жидких нефтесодержащих отходов или договор с фирмой, имеющей лицензию на переработку нефтешламов и жидких нефтесодержащих отходов (содержание мазута 15 % и более).