Приложение № 1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по

актуализации и согласованию Плана ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН) ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ №1105/6.42-2633

Код по ОКПД - 71.20.19.190

Код по ОКВЭД – 35.11.1

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, раб. тел. (812) 901-44-65

И. о. начальника ТТЦ ТЭЦ-5 Слепенко Сергей Александрович, раб. тел. (812) 901-44-91

Главный специалист по гражданской защите ТЭЦ-5 Семенов Сергей Александрович, раб. тел. (812) 901-44-10

Период оказания услуг:

Начало:                    июль         2016 г,

Окончание:             сентябрь    2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 490 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - __________0_____________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - __________0_____________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _________490____________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________0_____________ тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг:

Цель оказания услуг: актуализация и согласование Плана ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН) ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

1. Описание и основные характеристики: ПЛАРН включает в себя планирование действий по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов, которое проводится в целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению ЧС, поддержанию в постоянной готовности сил и средств их ликвидации для обеспечения безопасности населения и территорий, а также максимально возможного снижения ущерба и потерь в случае их возникновения.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по актуализации и согласованию Плана ликвидации аварийных

разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН)

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор и анализ исходных данных. | шт | 1 |
| 2. | Актуализация Плана ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. | шт | 1 |
| 3. | Согласование ПЛАРН в Северо-Западном управлении Ростехнадзора. | шт | 1 |
| 4. | Согласование ПЛАРН в администрации Санкт-Петербурга (КЧС). | шт | 1 |
| 5. | Согласование ПЛАРН в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. | шт | 1 |
| 6. | Утверждение ПЛАРН в Северо-Западном региональном Центре МЧС РФ. | шт | 1 |
| 7. | Утверждение ПЛАРН в Департаменте территориальной политики МЧС РФ. | шт | 1 |

Особые условия.

1. Требования к производству и качеству услуг.

1.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов:

- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 27 июля 1997 года №116-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Приказ МЧС России №621 от 28 декабря 2004г. «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ» (с изменениями на 12 сентября 2012 года);

- Постановление Правительства РФ №240 от 15 апреля 2002г. «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ» (с изменениями на 14 ноября 2014 года);

- Постановление Правительства РФ №613 от 21 августа 2000г. «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (с изменениями на 14 ноября 2014г.);

- Приказ Министерства природных ресурсов РФ №156 от 03 марта 2003г. «Об утверждении Указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации».

По окончании оказания услуг:

-   предоставление актуализированного и согласованного ПЛАРН ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в электронном и на бумажном носителях в 2-х экземплярах.

2. Требования к организации-исполнителю:

2.1.   Общие требования:

- опыт по оказанию данного вида услуг не менее 3 лет;

- свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для оказания услуг не требуются;

- при оказании услуг по договору соблюдать требования природоохранного законодательства РФ, а также Экологической политики ОАО «ТГК-1».

2.2.  Специальные требования:

- Исполнитель заключает договор по форме, предлагаемой Заказчиком;

- услуги оказываются обученным и аттестованным персоналом, в том числе по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

- своевременное оформление и предоставление Заказчику исполнительной документации, предусмотренной условиями договора.