ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по обследованию объектов производственного назначения ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»:

Лот №1 - Тепловизионное обследование с составлением паспорта тепловой изоляции котлов утилизаторов ст. № 21, 22 энергоблока ст. №2

(ГКПЗ №1105/6.42-2909)

Код по ОКДП - 7499090

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108,

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. (812) 901-44-65

Начальник КТЦ ТЭЦ-5 Мишин Александр Алексеевич, рабочий тел. (812) 901-44-80.

Период выполнения работ:

Начало:                 апрель 2015 г.

Окончание:           сентябрь 2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 274 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____274___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования», Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: оценка качества тепловой изоляции, проверка соответствия качества тепловой изоляции установленным нормам потерь тепла через тепловую изоляцию, проверка соответствия температуры на поверхности тепловой изоляции установленным нормам, составление паспорта тепловой изоляции.

Описание и основные технические характеристики:

Котел-утилизатор Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 (ПК-59) ст. №№ 21, 22 предназначен для получения перегретого пара высокого и низкого давлений и подогрева конденсата паровой турбины за счет использования тепла горячих выхлопных газов ГТУ в составе блока ПГУ-450. Котел-утилизатор – вертикального профиля, двухбарабанный, с принудительной циркуляцией в испарительных контурах высокого и низкого давлений, с собственным несущим каркасом.

Расчетные данные:

- контур высокого давления - номинальная паропроизводительность 227,8 т/ч; температура пара на выходе 517,1 оС;

- контур низкого давления - номинальная паропроизводительность 46,2 т/ч; температура пара на выходе 229,9 оС;

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Подбор, анализ проектной и исполнительной документации по тепловой изоляции котлоагрегатов КУ-21, КУ-22. |
|  | Проведение тепловизионной диагностики тепловой изоляции котлоагрегатов КУ-21, КУ-22. |
|  | Составление отчетов по результатам проведения тепловизионной диагностики тепловой изоляции. |
|  | Составление паспортов тепловой изоляции на котлоагрегаты КУ-21, КУ-22. |

Особые условия

1. Требования к производству и качеству работ:

  - Работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

По окончании работ:

- Оформление технических актов осмотров и выполненных работ.

- предоставление паспортов тепловой изоляции котлоагрегатов КУ-21, КУ-22.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- опыт проведения данного вида работ не менее 3 лет;

-  обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-	работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

-	Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-    для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

-   персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

- персонал, должен иметь все необходимые для проведения данной работы инструменты и специальные приспособления;

- персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.