ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по обследованию объектов производственного назначения ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»:

Лот №2 - Контроль за осадками фундаментов:

- приемных резервуаров РП-1,2,3 V=200 м3, - дымовой трубы Н-180 м.,

- водогрейных котлов КВГМ-100 ст. №9-16,

- паровой турбины Т-180/210-130-1 ст. №1,

- парового котла ТГМЕ-206П ст. №1

(ГКПЗ №1105/6.42-2909)

Код по ОКДП – 7499090

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108,

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. (812) 901-44-65

Начальник КТЦ ТЭЦ-5 Мишин Александр Алексеевич, рабочий тел. (812) 901-44-80

Начальник ХЦ   ТЭЦ-5 Черкашина Надежда Леонтьевна, рабочий тел. (812) 901-44-88.

Период выполнения работ:

Начало:                 апрель 2015 г.

Окончание:          сентябрь 2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 220 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____50____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____170___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования», Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: Организация наблюдения за осадками фундаментов оборудования, определение технического состояния сооружений для проведения технического диагностирования.

1. Описание и основные технические характеристики объекта работ

1.1. Приемные резервуары РП №1,2,3 – металлическая емкость с коническим днищем V=200м3. Количество осадочных марок по 6 шт. на каждом РП.

1.2. Дымовая труба Н-180 м, предназначена для отвода дымовых газов от водогрейных котлов ст. №9-16, паровых котлов ст. №7,8.

1.3. Водогрейные котлы ст. №9-16 – тип КВГМ-100, предназначены для подогрева сетевой воды теплосети. Количество осадочных марок: ПВК-9 – 8 шт., ПВК-10÷16 – по 6 шт.

1.4. Турбина ст. №1 – теплофикационный паровой турбоагрегат, тип Т-180/210-130-1, электрическая мощность 210 МВт, тепловая мощность 260 Гкал, предназначена для выработки электрической и тепловой энергии. Количество осадочных марок 12 шт.

1.5. Котел ст. №1 – паровой котел, тип Еп-670-13,8-545 ГМН (ТГМЕ-206П), предназначен для выработки перегретого пара с давлением 140 кгс/см2 и температурой 545оС для паровой турбины ст. №1. Количество осадочных марок 12 шт.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение крена дымовой железобетонной трубы Н-180 м и осадок трубы геодезическими методами. | 1 труба | 1 |
|  | Определение осадок фундаментов водогрейных котлов КВГМ-100 ст. №№9,10,11,12,13,14,15,16. | Осадочная марка | 50 |
|  | Определение осадок фундаментов паровой турбины Т-180/210-130-1 ст. №1. | Осадочная марка | 12 |
|  | Определение осадок фундамента парового котла Еп-670-13,8-545 ГМН (ТГМЕ-206П) ст. №1. | Осадочная марка | 12 |
|  | Определение осадок фундаментов приемных резервуаров (РП №1,2,3) | Осадочная марка | 18 |

Особые условия

1.Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.1.	Работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

1.2.	При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ.

- Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие конструкции (СНиП 3.03.01-87).

- Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций (СО 153-34.21.322-2003).

- РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 34.04.181-2003 (Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей).

По окончании работ:

По окончании работ должны быть оформлены протоколы результатов геодезических измерений и переданы на ТЭЦ-5 (в 2-х экземплярах).

2.    Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

-        опыт проведения подобных работ не менее 3 лет;

-	обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-	работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

-	исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

-	обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

-	самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых приборов и оборудования;

-	акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации

-	для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

-        персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

-	персонал, должен знать принцип действия, технологию и особенности обслуживаемого оборудования;

-	персонал должен осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-	персонал, должен иметь все необходимые для работы приборы, инструменты и специальные приспособления;

-	персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

-	персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.