Приложение № 3

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Оказание услуг по пожарной безопасности ТЭЦ-5»,

лот 1 «Анализ проб пенораствора баков пенопожаротушения»

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ №1105/6.42-2999

Код по ОКДП - 7422000

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108,

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник ТТЦ ТЭЦ-5 Смальцер Максим Николаевич, рабочий тел. 901-44-91

Период выполнения работ:

Начало:                 01 июля         2015 г.

Окончание:           30 сентября  2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 16 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____16____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования», Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на анализ проб пенораствора баков пенопожаротушения № 1, 2, 3, 4, 5

| № п.п. | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ проб пенораствора баков пенопожаротушения № 1, 2, 3, 4, 5 | 1 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия

- Требования к производству и качеству работ:

  - Испытания пенораствора проводить в соответствии: с ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров (общие технические требования и методы испытаний)» М., 1993 г., инструкций «Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров», М.,2007 г. и РД 34.49.502-96.

  - По окончанию работ - оформление свидетельств, с указанием результатов поверок   характеристик пенораствора.

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

№116-ФЗ. Федеральный закон о промышленной безопасности  опасных производственных объектов;

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- Опыт проведения поверки данного вида оборудования не менее 3 лет;

- работники Исполнителя  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем  указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

- для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

- работы должны производиться специалистами испытательных пожарных лабораторий (ГУ, СЭУ, ФПС ИПЛ субъектов Российской Федерации), ФГУ ВНИИПО МЧС России или других аккредитованных специализированных организаций.

- персонал, должен иметь все необходимые для проведения поверки инструменты и специальные приспособления;

- персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

- персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.