Приложение № 1-а

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Оказание услуг по пожарной безопасности ТЭЦ-5»,

лот 2 «Техническое обслуживание огнетушителей (перезарядка/испытание)»

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ №1105/6.42-2999

Код по ОКДП - 7422000

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108,

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник КТЦ ТЭЦ-5 Мишин Александр Алексеевич, рабочий тел. 901-44-80

Начальник ХЦ   ТЭЦ-5 Черкашина Надежда Леонтьевна, рабочий тел. 901-44-88

Период выполнения работ:

Начало:                 01 июня        2015 г.

Окончание:          30  ноября     2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 33 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____0____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____16___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____17___ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования», Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: Перезарядка и испытание огнетушителей.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по техническому обслуживанию огнетушителей

| № п/п | Наименование работ | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей ОУ-3 | 20 |
| 2 | Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей ОУ-8 | 1 |
| 3 | Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей ОУ-5 | 19 |
| 4 | Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей ОП-5 | 4 |
| 5 | Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей ОП-10 | 24 |
| 6 | Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей ОП-4 | 25 |
| 7 | Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей ОП-7 | 2 |
| 8 | Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей ОП-8 | 9 |
| 9 | Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей ОУ-25 | 1 |
|  | ВСЕГО: | 105 |

Особые условия

- Требования к производству и качеству работ:

  - Работы выполняются, в соответствии с графиком заказчика и с использованием оборудования (включая расходные материалы) принадлежащего исполнителю.

  - Работы выполняются с учетом требований эксплуатационной документации (руководств по эксплуатации, методик поверки и т.д.) на указанные в данном техническом задании огнетушители.

  - Огнетушащие вещества, используемые для перезарядки огнетушителей должны соответствовать требованиям для применения к тушению пожаров категории «Е» (электроустановки находящиеся под напряжением) с классом напряжения до 1000 Вольт для порошковых огнетушителей и до 10000 Вольт – для углекислотных;

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в действующей редакции;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в действующей редакции;

- Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в действующей редакции;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», в действующей редакции;

- РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ГОСТ Р 51057-2001. «Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

- «Типовая инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетушителей на энергетических предприятиях». Утверждена Членом Правления, Техническим директором ОАО РАО "ЕЭС России" Б.Ф. Вайнзихером 23.10.2007.

По окончанию работ: на переданную для технического обслуживания и перезарядки партию огнетушителей предоставляются протоколы проведения технического обслуживания огнетушителей, сертификаты качества на замененные детали, пломбы и огнетушащие вещества.

2.Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- опыт проведения данного вида работ не менее 3 лет;

- иметь лицензию, необходимую для выполнения  работ на весь срок действия договора.

- работники Исполнителя  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем  указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-   	для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

-   персонал, должен иметь все необходимые для проведения технического обслуживания и перезарядки огнетушителей инструменты и специальные приспособления;

-	персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

-	персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.