ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на комплексное обследование и экспертизу промышленной безопасности здания очистных сооружений ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(Лот 10)

ГКПЗ №1105/6.42-3019

Код по ОКДП - 7499090

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник ХЦ: Черкашина Надежда Леонтьевна, тел. 901-44-88

Период выполнения работ:

Начало		август      2015 г.

Окончание		август      2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 180  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - ________0_________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - ________0_________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ________180_______ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ________0 ________ тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Наименование здания   подлежащего комплексному обследованию и экспертизе промышленной безопасности: здание очистных сооружений.

Описание и основные технические характеристики здания:

Здание очистных сооружений введено в эксплуатацию в 1985 году. Количество этажей – 1. Размеры здания в плане: 24м×36м (оси 16-22/Б-Ж). Площадь застройки – 798 кв. м. Конструктивная схема здания – каркасная. В качестве вертикальных несущих конструкций применены сборные ж/б колонны сечением 400×400мм. Несущими конструкциями покрытия в осях 16-22/Б-Д являются сборные ж/б ребристые плиты, смонтированные по сборным ж/б решётчатым балкам. Несущими конструкциями покрытия в осях 16-21/Д-Ж являются металлические балки, опирающиеся на ж/б колонны здания и на опорные монолитные ж/б кольца приёмных резервуаров. Покрытие образовано сборными ж/б плитами и отдельными монолитными участками покрытия. Жёсткость и устойчивость здания обеспечивается жёстким защемлением колонн в фундаменты. Ограждающие конструкции – навесные стеновые панели, приваренные к закладным деталям в колоннах. В здании в осях 16-21/Д-Ж на отдельных опорах размещены три цилиндрических металлических приёмных резервуара диаметром 6,5 м каждый. Опорой под каждый резервуар служит монолитное ж/б опорное кольцо, опирающееся на 6 сборных ж/б колонн. Фундаменты – столбчатые сборные железобетонные. Каркас – сборный железобетонный. Наружные стены – из керамзитобетонных навесных панелей толщиной 250мм, в осях Ж-Д по оси 16 – кирпичная стена толщиной 250мм. Подкрановые балки – двутавр 30М. Крановое оборудование отсутствует. Кровля в осях 16-22/Б-Д рулонная хрёхслойная на битумной мастике, выполненная на цементно-песчаной стяжке. Кровля в осях 16-21/Д-Ж рулонная с двумя слоями изопласта на песчаном основании по керамзитобетону. Полы производственного здания – комбинированные (бетонные в осях 16-22/Б-Д, из напольной керамической плитки в осях 16-21/Д-Ж.

Цели комплексного обследования и экспертизы промышленной безопасности:

1. Оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям

промышленной безопасности (согласно Федеральному закону от 21.07.1977г. №116-ФЗ).

2. Комплексное обследование здания, как строительного сооружения, для определения

технического состояния строительных конструкций и оценки их эксплуатационной пригодности.

3. Установление полноты, достоверности и правильности информации по объекту экспертизы (проектных, конструкторских, эксплуатационных, ремонтных и др. документов), соответствие её стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности.

4. Подготовка выводов и рекомендаций по приведению объекта в соответствии с нормативными требованиями промышленной безопасности.

II.  Требования к выполнению работ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по комплексному обследованию и экспертизе промышленной

безопасности здания очистных сооружений

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Изучение состава и содержания разделов проектной документации производственного здания. |
| 2. | Детальное обследование строительных конструкций. |
| 3. | Выполнение откопки шурфов с целью обследования фундаментов здания. |
| 4. | Натурное обследование фундаментов здания (размеры, глубина залегания, класс бетона, характеристики грунтов под подошвой, произвести поверочные расчёты) |
| 5. | Выполнение поверочных расчётов несущих конструкций (определение фактической несущей способности и максимально допустимой дополнительной нагрузки на существующую конструкцию). |
| 6. | Определение прочности и несущей способности железобетонных и кирпичных элементов здания. |
| 7. | Определение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций, при необходимости дать предложения по дополнительному утеплению (материал, толщину, способ производства работ). |
| 8. | Детальное обследование покрытия здания для уточнения возможности его дальнейшей эксплуатации. |
| 9. | Детальное определение технического состояния ограждающих конструкций (качество горизонтальных и вертикальных швов между панелями). |
| 10. | Детальное обследование технического состояния кровельного покрытия здания, систем водостоков. |
| 11. | Определение состояния узлов сопряжения конструктивных элементов между собой: - качество «омоноличивания» стыков; - величину и достаточность опирания элементов на опорные площади (при необходимости предложить варианты усиления дефектных элементов); - степень поражения коррозией стальных элементов (определение её влияния на снижение несущей способности стальных элементов; - физический износ строительных конструкций (в процентах по каждой группе строительных конструкций. |
| 12. | Осуществление детальной фотофиксации выявленных дефектов в обследуемом здании (разрушение материала строительных конструкций, поражение коррозией стальных элементов, деформации, трещины). |
| 13. | Составление карт дефектов строительных конструкций с указанием мест и величины дефекта. |
| 14. | Выводы по результатам проведённого детального обследования, выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов здания, предложение технических решений по сохранению устойчивости отдельных конструктивных элементов и здания в целом в процессе их дальнейшей эксплуатации (при необходимости). |
| 15. | Составление заключения экспертизы промышленной безопасности здания очистных сооружений в котором отражаются: 15.1. Даётся характеристика выявленных дефектов и повреждений. 15.2. Делается вывод о влиянии выявленных дефектов и повреждений на нормальную эксплуатацию строительных конструкций здания и возможность их устранения при проведении плановых ремонтов. 15.3. Даются рекомендации и указываются мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания. 15.4. На основании полученных результатов экспертизы определяется возможность продления срока безопасной эксплуатации здания. 15.5. Даются рекомендации по техническим решениям и проведению компенсирующих мероприятий. 15.6. Делается вывод о соответствии (не соответствии) здания очистных сооружений требованиям промышленной безопасности. 15.7. Определяется срок проведения очередной экспертизы промышленной безопасности здания очистных сооружений. |

Особые условия

1.Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.1.	Работы, указанные в таблице выполняются в соответствии с графиком согласованным с заказчиком.

1.2.	При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-Ф-3;

- Приказа Минприроды России №195 от 30.06.2009г. «Об утверждении Порядка продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах»;

- Положения о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности (РД 09-539-03);

- Положения о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности (РД 03-298-99);

- СНиП 3.03.01-87 «Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие конструкции»;

- ГОСТ 28702-90 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые»;

- ГОСТ 22761-77 «Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия»;

- Инструкции по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03);

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 34.20.501-2003);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО34.0-03.702-99);

- Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ПБ 03-517-02);

- Правил проведения экспертизы промышленной безопасности (ПБ 03-246-98);

- Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-540-03).

По окончании работ:

- оформление отчёта по результатам комплексного обследования здания;

- оформление заключения экспертизы промышленной безопасности по результатам комплексного обследования здания (в бумажном виде – 4 экз.) с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации конструктивных элементов  здания в целом.

- выдача заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации конструктивных

элементов и здания в целом.

2.    Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- иметь опыт работы в области проведения обследований не менее 3 лет;

- иметь лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору России, на проведение экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта; зданий и сооружений на опасном производственном объекте);

- иметь свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля и диагностики;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1». Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых приборов и оборудования;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации

-	персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

-	персонал, должен иметь все необходимые для работы приборы, инструменты и специальные приспособления;

-	персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.

3. Запасные части и материалы:

Расходные материалы, необходимые для выполнения работ по комплексному

обследованию здания, приобретаются подрядной организацией.