ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на обследование, опломбирование и допуск к эксплуатации узлов учета забираемых (изымаемых) вод водопользователем ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(Лот 12)

ГКПЗ №1105/6.42-3019

Код по ОКДП - 7499090

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Инженер ПТО ТЭЦ-5 Федорова Наталья Григорьевна тел. 901-43-94

Период выполнения работ:

Начало		июнь            2015 г.

Окончание		декабрь        2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 44 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - ________0_________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - ________21________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ________ 0   _______  тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ________23 _______ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: Выполнение требований Водного кодекса РФ от 03.06.06 г. №74.

Основание для проведения работ: Приказ от 29.11.07 г. № 311 «Об утверждении порядка учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов водопользователями».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ на обследование, опломбирование и допуск к эксплуатации узлов учета забираемых (изымаемых) вод водопользователем

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Систематизация паспортных данных приборов учета и их анализ |
| 2 | Проведение обследования на соответствие действующей конфигурации узлов учета и фактических нагрузок требованиям нормативно-технических документов на узел учета. |
| 3 | Анализ данных и сведений по системе водоснабжения и технической документации по узлам учета объема забираемых из водного объекта вод |
| 4 | Выполнение работ по опломбированию 2-х узлов учета: - 2-х узлов учета на насосах добавочной воды ст. №1,2. |
| 6 | Составление актов об опломбировании с фиксированием последних показаний приборов учета водопотребления |

1.Требования к производству и качеству работ:

  - Работы выполняются, в соответствии с графиком заказчика и с использованием оборудования принадлежащего исполнителю.

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Водный кодекс РФ от 03.06.06 г. №74.

- Закона РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.

- Приказа от 29.11.07 г. № 311 «Об утверждении порядка учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов водопользователями».

- Приказа от 18.12.06 г. № 288 «Об утверждении перечня объектов, подлежащих государственному федеральному контролю за использованием и охраной водных объектов».

- Приказа от 06.02.08 № 30 Министерства природных ресурсов РФ «Об утверждении форм и порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями».

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, р. 2.3. -«Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций».

По окончанию работ:

- выдача актов об опломбировании узлов учета объемов забираемых вод из водного объекта реки Нева и внесение изменений в паспорта приборов учета.

2.Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- иметь сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- работники Исполнителя  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем  указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

- для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски»

- персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

- персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

- персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.