ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по диагностике и подготовке к поверке ультразвуковых счетчиков газа USZ08 ТЭЦ-5

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(Лот 3)

ГКПЗ №1105/6.42-3019

Код по ОКДП - 7499090

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108,

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник ЦТАИ ТЭЦ-5 Кузнецов Михаил Викторович, тел. 901-44-85

Период выполнения работ:

Начало:                сентябрь   2015 г.

Окончание:         сентябрь   2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 235 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____235 __ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования», Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: выполнение комплекса работ по диагностике ультразвуковых счетчиков газа USZ08 с использованием программы RMG View и подготовка к поверке ультразвуковых счетчиков газа USZ08 (2 шт.) для обеспечение автоматического учета расхода, давления, температуры и других параметров природногогаза поступающего на ППГ, с целью осуществления коммерческих расчетов.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по диагностике и подготовке к поверке

ультразвуковых счетчиков газа USZ08

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика ультразвуковых счетчиков газа USZ08 с использованием программы RMG View, подготовка к поверке ультразвуковых счетчиков газа USZ08. | шт. | 2 |
| 2. | Подготовка средств метрологического контроля и ультразвуковых счетчиков газа USZ08 к периодической поверке. | шт. | 2 |
| 3. | Участие в проведении периодической поверки ультразвуковых счетчиков газа USZ08 и последующей сдаче их органам Госстандарта. | шт. | 2 |

Особые условия.

- Требования к производству и качеству работ:

1.Требования к производству и качеству работ:

1.1.	Работы выполняются в соответствии с графиком заказчика и с использованием оборудования принадлежащего исполнителю.

1.2.	Работы выполняются с учетом требований РД 50-211-80 «Методические указания. Расходомеры и счетчики объемного расхода и количества газа. Методика и средства поверки», эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, технический паспорт изделия) на указанные в данном техническом задании ультразвуковые счетчики газа USZ08.

1.3.	При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

1.3.1.	РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

1.3.2.	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г №229.

1.3.3.	№116-ФЗ. Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов;

1.3.4.	СО 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

1.3.5.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года).

1.3.6.	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 г. №542.

По окончании работ:

-  Выдача актов выполненных работ.

-  Выдача заключений и рекомендаций по итогам проведённых работ.

-  Получение свидетельств о поверке.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

-	Наличие разрешения на проведение работ по техническому обслуживанию калориметров;

-	работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

-	подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

-	акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-	для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

-	персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

-	у персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-	персонал, должен досконально знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования;

-	персонал, должен иметь все необходимые для обслуживания оборудование;

-	персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

-	персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.