ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на проведение расчетов технико-экономических показателей работы ТЭЦ, обосновывающих нормативы расходов топлива и потерь тепловой энергии на 2016 год ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(Лот 6)

ГКПЗ №1105/6.42-3019

Код по ОКДП - 7499090

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65.

Период выполнения работ:

Начало		апрель      2015 г.

Окончание		июнь        2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 300  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - ________0___________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - ________300_________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ________0___________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ________0 ___________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы:

Выполнение расчетов, необходимых для формирования нормативов. и последующей их экспертизе и предоставляемых в Минэнерго, в двух вариантах:

•	По методу «частичной эксэргии», РД 34.08.552-95;

•	По «физическому» методу, РД 34.08.552-93.

1. Описание и основные технические характеристики:

Состав основного оборудования:

- паровой котёл ст. №1 типа Е-670-14,0-545;

- турбина ст. №1 типа Т-180/210-130;

-	паровая турбина ст. №23 типа Т-150-7,4;

-	газовая турбина ст. №21 типа ГТЭ-160;

-	газовая турбина ст. №22 типа ГТЭ-160;

-	котел-утилизатор ст. №21 типа Пр-228/4,7-7,86/0,62-515/230;

-	котел-утилизатор ст. №22 типа Пр-228/4,7-7,86/0,62-515/230;

-	вспомогательное оборудование энергоблоков ст.  №1,2

-   8 водогрейных котлов ст. № 9-16 типа КВГМ-100

-   2 паровых котла ст. №7,8 типа Еп-50-1,5-250ГМ

-   мазутное хозяйство

-   химводоподготовка:

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на проведение расчетов технико-экономических показателей работы ТЭЦ,

обосновывающих нормативы расходов топлива и потерь тепловой энергии на 2016 год

| № п.п. | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Подготовка сводной таблицы расчетов нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электроэнергию и теплоэнергию. |
| 2. | Разработка пояснительной записки, включающей: |
| 2.1. | Прогнозируемые объемы производства энергии с указанием источников их получения; |
| 2.2. | Значения внешних факторов: структура и качество сжигаемого топлива, температура наружного воздуха, температуры воды в источнике водоснабжения; |
| 2.3. | Обоснование состава работающего оборудования, принципов распределения электрических и тепловых нагрузок между ТЭС и между турбоагрегатами ТЭС, между источниками теплоснабжения ТЭС (регулируемые и нерегулируемые отборы, редукционно-охладительные установки, пиковые водогрейные котлы); |
| 2.4. | Анализ прогнозируемых удельных расходов условного топлива на отпущенную продукцию (по месяцам и за год в целом) по сравнению с базовым периодом. |
| 3. | Разработка расчетов НУР на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период. При выполнении расчетов удельных расходов топлива на основе НТД по топливоиспользованию в обосновывающем материале должны быть приведены заполненные макеты (входящие в состав НТД по топливоиспользованию) по каждому из месяцев расчетного периода. |

Особые условия

1. Требования к производству и качеству работ:

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Налогового кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;

- Приказа Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных»;

- Информационного письма (разъяснения) Минэнерго России «О повышении качества подготовки расчетов и обоснований нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую  энергию от тепловых электростанций и котельных  электроэнергетики».

По окончанию работ предоставляются:

- сводная таблица расчетов нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электроэнергию и теплоэнергию;

- пояснительная записка;

- расчеты НУР на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

-	Опыт проведения данного вида работ не менее 3   лет;

-	работники Исполнителя  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

-	Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

-	акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем  указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-   для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

-   персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

-	персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

-	персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.