ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на лабораторное исследование уровня загрязнения почвы ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(Лот 7)

ГКПЗ №1105/6.42-3019

Код по ОКДП - 7499090

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65

Период выполнения работ:

Начало	июль             2015 г.

Окончание	сентябрь       2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 85,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - ________0_________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - ________0_________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ________85,0_______ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ________0 ___________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: Проведение лабораторного исследования уровня загрязнения почвы ТЭЦ-5.

- Описание и основные технические характеристики:

Места отбора проб почвы на территории предприятия и ближайшей жилой застройки в санитарно-защитной зоне ТЭЦ-5:

- Водоохранная зона ручья Безымянный в районе нефтеловушки

- Отработанный золоотвал

- Береговая насосная станция

- Водоохранная зона ручья Безымянный

- Баки ГВС

- Мазутосливная эстакада

- Мазутохранилище

- Жилой дом по Октябрьской наб.106

- Жилой дом по Октябрьской наб.106/2

- Жилой дом по Октябрьской наб.110

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёма работ

| Назначение участка | Характер, тип почв | Контролируемые параметры | Количество исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустроенная территория предприятия, территория санитарно-защитной зоны | суглинки | уровень ph | 10 |
|  |  | бензпирен | 10 |
|  |  | медь | 10 |
|  |  | цинк | 10 |
|  |  | свинец | 10 |
|  |  | кадмий | 10 |
|  |  | никель | 10 |
|  |  | мышьяк | 10 |
|  |  | ртуть | 10 |
|  |  | нефтепродукты | 10 |
|  |  | суммарный показатель загрязнения | 10 |

Особые условия

1.Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

  - Работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с согласованным с заказчиком графиком, с использованием оборудования (включая расходные материалы) принадлежащего исполнителю.

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: ГОСТ 17.4.4.02-84 Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв. ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.

По окончании работ:

- Заказчику предоставляется протокол с указанием результатов измерений по каждой пробе.

2.    Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- наличие аттестата аккредитации лаборатории с датой окончания срока действия не ранее 01.10.2015 г.

- область аккредитации должна включать указанные исследования;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1». Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-   для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

-   персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

- персонал, должен знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования;

- персонал, должен иметь всё необходимое для проведения исследований оборудование и расходные материалы;

- персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

- персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.