ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на обследование несущих конструкций и фундамента разъединителя 110кВ ЛР ЛЯ-3 ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(Лот 9)

ГКПЗ №1105/6.42-3019

Код по ОКДП - 7499090

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник ЭЦ ТЭЦ-5 Моисеев Дмитрий Владимирович, рабочий тел. 901-44-73

Период выполнения работ:

Начало		июль      2015 г.

Окончание		июль      2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 200 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - ________0_________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - ________0_________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ________200_______ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ________0 ________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Наименование сооружения, подлежащего обследованию: линейный разъединитель 110кВ ЛР ЛЯ-3 ПС «Октябрьская».

Описание и основные технические характеристики сооружения:

Тип линейного разъединителя 110кВ ЛР ЛЯ-3 ПС «Октябрьская»: РГН-2-110, II/1000. Введён в эксплуатацию в 2006 году. Номинальное напряжение: Uн=110кВ. Номинальный ток: Iн=1000А.Заводской номер полюсов: 11,10,12. Производитель: ЗАО «ЗЭТО» г. Великие Луки. 2003г. Разъединитель установлен на двух вертикальных, выверенных по уровню, металлических опорах. Отклонение от горизонтальности металлоконструкций опор разъединителя под опорными точками крепления цоколя разъединителя должно быть не более 1мм. Опоры разъединителя должны быть установлены жёстко в грунте, недопустимо «проседание и заваливание» опор.

Цель работы: Проведение технического обследования строительных конструкций линейного разъединителя 110кВ ЛР ЛЯ-3 ПС «Октябрьская» с оценкой их технического состояния и разработкой рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации.

II.  Требования к выполнению работ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по обследованию несущих конструкций и фундамента разъединителя 110кВ ЛР ЛЯ-3

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Изучение состава и содержания разделов проектной документации разъединителя. |
| 2. | Детальное обследование строительных конструкций разъединителя. |
| 3. | Выполнение откопки шурфов с целью обследования фундаментов разъединителя. |
| 4. | Натурное обследование фундаментов (размеры, глубина залегания, класс бетона, характеристики грунтов под подошвой). |
| 5. | Выполнение поверочных расчётов несущих конструкций (определение фактической несущей способности и максимально допустимой дополнительной нагрузки на существующую конструкцию). |
| 6. | Определение фактической прочности и несущей способности железобетонных и металлических элементов разъединителя. |
| 7. | Определение технического состояния конструктивных элементов разъединителя: - степень поражения коррозией стальных элементов (определение её влияния на снижение несущей способности стальных элементов); - физический износ строительных конструкций в процентах по каждой группе строительных конструкций; - отклонения несущих конструкций разъединителя по вертикальным и горизонтальным осям; - предложить варианты усиления дефектных элементов конструкций. |
| 8. | Осуществление детальной фотофиксации выявленных дефектов в обследуемых конструктивных элементах разъединителя (разрушение материала строительных конструкций, поражение коррозией стальных элементов, деформации, трещины). |
| 9. | Составление карт дефектов строительных конструкций с указанием мест и величины дефекта. |
| 10. | Выводы по результатам проведённого детального обследования, выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов, предложение технических решений по сохранению устойчивости отдельных конструктивных элементов разъединителя в процессе их дальнейшей эксплуатации (при необходимости). |

Особые условия

1.Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.1.	Работы, указанные в таблице выполняются в соответствии с графиком согласованным с заказчиком.

1.2.	При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

-  Руководства по эксплуатации разъединителя типа РГН на напряжение 110кВ ИВЕЖ.674214.024-03 РЭ (находится у Заказчика);

-	Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 34.20.501-2003);

-	Федерального закона о промышленной безопасности  опасных производственных объектов №116-ФЗ;

-	Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

-	Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

-	Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.0-03.702-99).

По окончании работ:

-    оформление отчёта по результатам технического обследования сооружения;

-   выдача заключения и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации конструктивных  элементов сооружения.

2.    Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

-	иметь опыт работы в области проведения обследований  не менее 3 лет;

-	желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

-     обязательно иметь лицензию на право проведения обследования, выданную

Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

-    обязательно иметь свидетельство о регистрации в Государственном комитете РФ по

строительству и жилищно-коммунальному комплексу;

-	обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-	работники Исполнителя  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

-	самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых приборов и оборудования;

-	акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации

-	для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

-     персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

-      персонал должен быть аттестован для производства работ в электроустановках свыше 1000В;

-	персонал, должен иметь все необходимые для работы приборы, инструменты и специальные приспособления;

-	персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;