Приложение №1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по наладочным и балансовым испытаниям пиковых водогрейных котлов-9,13 на газе и мазуте в основном и пиковом режимах Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ 1105/6.42-304

Код по ОКДП - 7422000

Код по ОКВЭД - 74.30.9

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, корп. 2.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Начальник ПТО  ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65

Начальник КТЦ-2 ТЭЦ-5 Мишин Александр Алексеевич, тел. 901-44-80

Период выполнения работ:

Начало:                   «01» января  2013 г.

Окончание:            «31»  марта  2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 800 тыс. руб. без учета НДС,

1-й квартал - 800 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы, и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» ОРГРЭС 1992. «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы: выполнение комплекса работ по наладочным и балансовым испытаниям котлов, с выпуском режимных карт для оптимизированной и безопасной работы.

- Описание и основные технические котлов: Пиковые водогрейные котлы марки КВГМ-100 Дорогобужского котельного завода. Год ввода в эксплуатацию: 2011. Температура воды на входе: 70° С, максимальная температура горячей воды: 157°С

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

| № п/п | Наименование оборудования | Вид работы | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пиковый водогрейный котел ст. № 9 | Наладочные и балансовые испытания | газ/мазут |
| 2 | Пиковый водогрейный котел ст. № 13 | Наладочные и балансовые испытания | газ/мазут |

Особые условия.

- Требования к производству и качеству работ:

  - Наладочные и балансовые испытания проводятся  оборудованием Подрядчика.

  - Присутствие необходимого числа наблюдателей обеспечивает Подрядчик.

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

СО 34.20.501-2003  (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации).

СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

По окончании работ:

-    Выдача  актов выполненных работ;

-    По результатам испытаний выдаётся отчёт по каждому котлу и режимные карты.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по производству данного вида работ не менее 3 лет;

- желательно иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных  работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций),

- осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение  работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты производства работ;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

- персонал должен быть аттестован по “Правилам безопасности систем         газораспределения и газопотребления” (ПБ 12-529-03);

- у персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- персонал, должен досконально знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования;

- персонал, должен иметь все необходимые для технического обслуживания инструменты и специальные приспособления;

- персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

- персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.