ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по техническому обслуживанию приборов контроля газового анализа энергоблоков

ст. №1, 2 и паровой котельной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ №1105/6.42-548

Код по ОКДП - 7422000

Код по ОКВЭД – 40.11.51

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 901-44-65

Начальник ЦТАИ ТЭЦ-5 Кузнецов Михаил Викторович, тел. (812) 901-44-85

Период выполнения работ:

Начало                 январь 2016 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 301 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - __________75____________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - __________75____________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __________75____________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________76____________ тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования» / Местные нормы времени (в зависимости от типа оборудования), Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: Подготовка к периодической поверке, обеспечение работоспособности путем выполнения технического обслуживания в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации Xendos 2700 п.6, 5.11 и Xentra 4900 п. 4, 7 и BA5000 Buchler п.6.1 – 6.4.

1. Описание и основные технические характеристики: анализатор Xendos 2700 содержания кислорода и органического недожога (СО) служит для оптимизации сжигания топлива и контроля процесса сжигания природного газа. Газоанализатор Servomex Хentra 4900 и BA5000 Buchler предназначены для постоянного контроля выброса при технологических процессах. Возможность измерения от 2 до 4 компонентов (CO, NO, SO2, CH4, O2).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по техническому обслуживанию приборов контроля газового анализа

энергоблоков ст. №1,2 и паровой котельной

Начало           январь 2016 г.

Окончание     декабрь 2016 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование энергоблока ст. №1 и паровой котельной |  |  |  |
|  | Диагностика, техническое обслуживание, проверка работы газоанализатора Xendos 2700 - двухканального (СО, О2) с применением поверочных газовых смесей (ПГС). | компл. | 4 |
|  | Диагностика, техническое обслуживание, проверка работы газоанализатора Хentra 4900- двухканального (SO2, NOX) с применением поверочных газовых смесей (ПГС). | компл. | 3 |
|  | Диагностика, техническое обслуживание, проверка работы газоанализатора Хentra 4900- двухканального (CO2, O2) с применением поверочных газовых смесей (ПГС). | компл. | 2 |
|  | Диагностика, техническое обслуживание, проверка работы газоанализатора Хentra 4900– трехканального (СО, CO2, O2) с применением поверочных газовых смесей (ПГС). | компл. | 1 |
| Оборудование энергоблока ст. №2 |  |  |  |
|  | Диагностика, техническое обслуживание, проверка работы газоанализатора BA5000 Buchler – двухсекционного (O2, NОX, CO2, СН4) с применением поверочных газовых смесей (ПГС). | компл. | 2 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия

- Требования к производству и качеству работ:

  - Работы выполняются в соответствии с графиком заказчика и с использованием оборудования (включая газовые смеси) принадлежащего исполнителю.

  - Работы выполняются с учетом требований эксплуатационной документации (руководств по эксплуатации, методик поверки и т.д.) на указанные в данном техническом задании средства измерения.

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- №116-ФЗ. Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- СО 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года).

По окончанию работ:

-  выдача актов выполненных работ;

-  выдача заключений и рекомендаций по итогам проведённых работ.

2.  Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

-  для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

- опыт технического обслуживания данного вида оборудования не менее 3 лет;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-	персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

-	у персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- персонал должен знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования.

- персонал должен иметь все необходимые для технического обслуживания оборудование.

- персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.

- персонал должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.