Приложение №1

К договору №_______ от __.__.20__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос цен на оказание услуг/работ сторонним организациям или физическим лицам

Услуги по перевалке мазута топочного

Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

(номер ГКПЗ 1105/12.24-2499)

- Общие требования.

  - Место оказания услуг (работ): ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»                                            193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Ответственные лица, составившие техническое задание:

Начальник ТТЦ ТЭЦ-5 Холманов Роман Анатольевич, рабочий телефон (812) 688-44-91.

  - Период (продолжительность) оказываемых услуг (работ):

Начало с момента заключения договора, но не ранее 01 апреля 2020 г

Окончание «31» декабря 2020 г.

  - Начальная (минимальная) цена договора (предмета закупки) – 242,37 руб. без учета НДС за перевалку 1тонны мазута топочного.

- Описание оказываемых услуг (работ).

  - Предмет оказываемых услуг (работ): Перевалка мазута топочного.

  - Описание и основное содержание и характеристика оказываемых услуг (работ):

Исполнитель услуг (далее Исполнитель) осуществляет прием принадлежащих участнику открытого запроса цен (Заказчик) мазутов топочных (далее - «Нефтепродукты») в железнодорожных цистернах (далее – ж/д цистерны) и автомобильных цистернах, поступивших в адрес Исполнителя, слив и отпуск его в автоцистерны Заказчика на базе мазутного хозяйства водогрейной котельной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (далее – ТЭЦ-5). Перевалка Нефтепродуктов осуществляется с использованием приемно-сливных устройств, установленных на ж/д эстакаде для слива 42-х цистерн, мазутного ж/б резервуара № 9 объемом 10 000 м3, мазутонасосной № 4, автоналивной эстакады и вертикального металлического бака № 11 объемом 200 м3 (далее перевалочный комплекс). Доставка Нефтепродуктов Заказчика ж/д транспортом производится по реквизитам ТЭЦ-5 по согласованному с Исполнителем графику отгрузок Нефтепродуктов, с приемкой партиями ориентировочно 2 500 тонн в сутки, лимит единовременного заполнения ж/б резервуара № 9 – 8 500 м3 . Слив Нефтепродуктов с ж/д цистерн и автомобильных цистерн может производиться одновременно в мазутный ж/б резервуар № 9. Ориентировочные объёмы перевалки Нефтепродуктов: среднемесячный - 25 000 т, но не более 40 000 т, среднегодовой – не более 300 000 т. Данные объемы перевалки Нефтепродуктов возможны при условии предоставления персонала Участника, с которым будет заключен договор на перевалку Нефтепродуктов, в количестве 12 шт.ед. для налива Нефтепродуктов в автоцистерны.

  - УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов оказываемых услуг (работ)

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Слив мазута с ж/д цистерн |  |  |
| 1.1. | Установка на ж/д эстакаду цистерн с мазутом | шт | 42 |
| 1.2. | Снятие пломб и открытие люков на цистернах | шт | 42 |
| 1.3. | Замеры температуры и уровня мазута в цистернах | шт | 42 |
| 1.4. | Присоединение УСНов к цистернам | шт | 42 |
| 1.5. | Сборка технологической схемы слива мазута из цистерн | схема | 6 |
| 1.6. | Слив мазута из цистерн | шт | 42 |
| 1.7. | Разборка технологической схемы слива мазута из цистерн | схема | 6 |
| 1.8. | Отсоединение УСНов от цистерн | шт | 42 |
| 1.9. | Закрытие люков, установка плом | шт | 42 |
| 1.10. | Отправка цистерн с ж/д эстакады | шт | 42 |
| 2. | Слив мазута с автомобильных цистерн |  |  |
| 2.1. | Установка на слив автоцистерны | шт | 1 |
| 2.2. | Снятие пломб и присоединение к системе насосов | шт | 1 |
| 2.3. | Сборка технологической схемы слива мазута из цистерны | схема | 1 |
| 2.4. | Слив мазута из цистерны | шт | 1 |
| 2.5. | Разборка технологической схемы слива мазута из цистерны | схема | 1 |
| 2.6. | Закрытие люка, установка пломбы | шт | 1 |
| 2.7. | Отправка автоцистерны | шт | 1 |
| 3. | Налив мазута |  |  |
| 3.1. | Установка машины на постановочное место. | шт | 4 |
| 3.2. | Открытие люка, установка наливного устройства | шт | 4 |
| 3.3. | Сборка технологической схемы налива мазута из резервуаров в автоцистерну | схема | 2 |
| 3.4. | Налив мазута | шт | 4 |
| 3.5. | Установка наливного устройства в гаражное положение | шт | 4 |
| 3.6. | Разборка технологической схемы налива мазута | схема | 2 |
| 3.7. | Закрытие люка, установка пломбы | шт | 4 |
| 3.8. | Отправка автоцистерны | шт | 4 |
| 4 | Разогрев мазута в баке № 9 | Комплекс услуг | 1 |

- Подтверждение компетенций подразделения ПАО «ТГК-1», оказывающего услуги (работы).

  - Обеспечение соблюдения нормативных и иных требований регламентирующих, качество оказываемых услуг (работ): Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ПРД №7805098 от 4 декабря 2012г.

  - Общие сведения, подтверждающие квалификацию и компетентность подразделения                    ПАО «ТГК-1»:

Персонал ТЭЦ-5 (сливщики-разливщики, инженер, начальник ТТЦ) аттестован в соответствии с п.4 «Ж» Положения о лицензировании погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 №221

    - Наличие опыта: оказания аналогичных услуг (работ) по перевалке Нефтепродуктов ежегодно с 2010г. в объёме 300 000т в год.

    - Наличие квалифицированного персонала для оказания услуг (работ):

      - Наличие оперативного персона в количестве 15 человек:

- сливщик –разливщик 5 разряда - 5 шт.ед.;

- машинист насосных установок 6 разряда – 5 шт.ед.;

- весовщик – 5 шт.ед.

      - Наличие дневного персонала в количестве 2 чел.:

- инженер – 1 шт.ед.;

- мастер мазутного хозяйства – 1 шт.ед.

    - Наличие производственных мощностей/материально-технических ресурсов для оказания услуг (работ):

      - ж/д эстакада на 42 постановочных места с устройствами УСН 175;

      - Мазутонасосная №4 с 7-ю насосами перекачки мазута (НПМ) и 7 подогревателей мазута (ПМ);

      - Резервуарный парк: один полузаглубленный ж/б резервуар ст.№9 объём - 10 000 м 3 с одним погружным насосом;

      - Автоналивная эстакада на 4 постановочных места;

      - Системы сбора и удаления замазученных стоков (мазутоловушка).

      - Локальные очистные сооружения для очистки замазученных стоков, поступающих с перевалочного комплекса, с последующим вывозом и утилизацией нефтесодержащих отходов сторонней организацией.

- Требования к участнику открытого запроса цен:

Участник открытого запроса цен на момент подачи заявки должен соответствовать следующим требованиям:

  - Отсутствие процесса ликвидации Участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

  - Не приостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

  - Указать в письме о подаче оферты стоимость услуг за 1 т без учета НДС и требующиеся объёмы перевалки мазута топочного по следующей форме:

| Наименование мазута топочного (марка мазута) | Стоимость за 1 т | Среднемесячный объём перевалки, т | Среднегодовой объем перевалки, т |
| --- | --- | --- | --- |

  - Наличие персонала в количестве 12 шт. ед. для осуществления слива с автомобильных цистерн в ж/б резервуар №9 и налива Нефтепродуктов в автоцистерны, с предоставление справки о кадровых ресурсах (приложение №1 к данному техническому заданию);

  - Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты согласно отраслевым нормам;

  - Соблюдать режим работы и правила внутреннего распорядка ТЭЦ-5.

- Запасные части и материалы, используемые сторонами для оказания услуг (работ):

  - Запасные части и материалы, поставляемые Заказчиком работ (услуг) – не требуется.

  - Запасные части и материалы, используемые Исполнителем:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Рукав напорно-всасывающий с металлической спиралью Дн 100 мм, длиной 4 м, класс Б (на автоналив) | м | 192 |
| 2 |  | Техпластина МБС 700х700х20 мм, плотность средняя | шт | 60 |
| 3 |  | Рукав паровой пар 2 Ду 25 (на ж/д эстакаду) | м | 400 |
| 4 |  | Уплотнение на оголовник УСН-175 | шт | 504 |
| 5 |  | Пробоотборник для мазута | шт | 1 |
| 6 |  | Ключи искробезопасные для ж/д цистерн КСН-28А | шт | 10 |
| 7 |  | Ветошь | кг | 600 |
| 8 |  | Солярка для уборки оборудования от мазута | л | 500 |
| 9 |  | Шпатели для уборки мазута, строительные, ширина 150 мм | шт | 30 |
| 10 |  | Карабины для крепления наливных шлангов | шт | 30 |
| 11 |  | Цепь якорная для крепления наливных шлангов (кольцо 20-25 мм) | м | 20 |
| 12 |  | Тросик 3 мм для заземления ж/д цистерн | м | 126 |
| 13 |  | Тросорез для пломб ж/д цистерн (Швеция) | шт | 1 |
| 14 |  | Запорно-пломбировочное устройство (ЗПУ) | шт | 5 000 |
| 15 |  | Знаки на ж/д цистерны (ООН и опасный груз) | шт | 10 000 |

- Требования к ТМЦ:

- Обеспечение соответствия материалов требованиям ГОСТ и ТУ, а также обеспечение наличия сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих качество материалов.