Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Ремонт арматуры ( Ду10 – Ду 1200, Ру до 240 кгс/см2) и расходомерных устройств ТЭЦ» Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ _1107/2.1-630_)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ

тел. 8(812) 901-47-80;

Алферов Игорь Владимирович – начальник АРС

тел. 8(812) 901-47-77;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      январь 2012г.

Окончание               ноябрь 2012г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:

___не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Заказчик вправе отказаться от части объема работ, запланированного на 2012г.

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

Выполнение  работ по ремонту арматуры и расходомерных устройств необходимо произвести согласно приложенному графику к техническому заданию.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003.

Цель работ: приведение в надлежащее тех. состояние арматуры и расходомерных устройств.

Ведомость

планируемых работ по «ремонту арматуры (Ду10 - Ду 1200, Ру до 240 кгс/см2) и расходомерных устройств ТЭЦ».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт задвижек I группы сложности установленных в котлотурбинном цехе на месте установки: |  |  |
| 1.1 | Задвижка стальная, клиновая 2х-дисковая, сальниковая, с патрубком под приварку, с приводным редуктором (коническая передача) на Ду225, Ру -100кгс/см², тип 885-225-КЗ | шт. | 4 |
| 1.2 | Задвижка стальная, клиновая 2х-дисковая, сальниковая, с патрубком под приварку, с электроприводом на Ду225, Ру -100кгс/см2, тип 885-225-Э. | шт. | 9 |
| 1.3 | Задвижка стальная, клиновая 2х-дисковая, сальниковая, с патрубком под приварку, с электроприводом на Ду225, Ру -230кгс/см2, тип 1012-225-Э. | шт. | 3 |
| 1.4 | Задвижка стальная, клиновая 2х-дисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с электроприводом на Ду400, Ру -25кгс/см², тип 30С972НЖ. | шт. | 22 |
| 1.5 | Задвижка стальная, клиновая 2х-дисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая с электроприводом на Ду200, Ру -64кгс/см², тип 30С41НЖ: | шт. | 2 |
| 1.6 | Задвижка стальная, клиновая 2х-дисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая с электроприводом на Ру -40кгс/см², тип 30С41НЖ: |  |  |
| 1.6.1 | Ду80 | шт. | 2 |
| 1.6.2 | Ду100 | шт. | 2 |
| 1.6.3 | Ду150 | шт. | 2 |
| 1.7 | Задвижка стальная, клиновая 2х-дисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая с ручным управлением, маховиком на Ду150, Ру -40кгс/см², тип 30С99НЖ: | шт. | 8 |
| 1.8 | Задвижка стальная, клиновая 2х-дисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая на Ру -25кгс/см², тип 30С99НЖ: |  |  |
| 1.8.1 | Ду100 | шт. | 6 |
| 1.8.2 | Ду150 | шт. | 7 |
| 1.8.3 | Ду200 | шт. | 8 |
| 1.8.4 | Ду250 | шт. | 7 |
| 1.8.5 | Ду300 с электроприводом | шт. | 3 |
| 1.8.6 | Ду500 с электроприводом | шт. | 4 |
| 1.8.7 | Ду800 с электроприводом | шт. | 4 |
| 1.9 | Задвижка стальная, клиновая 2х-дисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая с электроприводом на Ру -16кгс/см², тип 30С41НЖ: |  |  |
| 1.9.1 | Ду100 | шт. | 8 |
| 1.9.2 | Ду200 | шт. | 3 |
| 1.9.3 | Ду500 | шт. | 3 |
| 1.10 | Задвижка чугунная, параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением, маховиком на Рр – 10кгс/см², тип 30ч6бр: |  |  |
| 1.10.1 | Ду200 | шт. | 4 |
| 1.10.2 | Ду300 | шт. | 2 |
| 1.10.3 | Ду500 | шт. | 3 |
| 2. | Ремонт задвижек I группы сложности установленных в котлотурбинном цехе со снятием и последующей установкой: |  |  |
| 2.1 | Задвижка стальная, клиновая 2х-дисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая на Ру -25кгс/см², тип 30С99НЖ: |  |  |
| 2.1.1 | Ду150 | шт. | 1 |
| 2.1.2 | Ду200 | шт. | 1 |
| 3. | Ремонт задвижек II группы сложности установленных в котлотурбинном цехе на месте установки: |  |  |
| 3.1 | Задвижка стальная, клиновая 2х-дисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая с электроприводом на Ду600, Ру -25кгс/см², тип 30С99НЖ | шт. | 2 |
| 3.2 | Задвижка стальная, клиновая 2х-дисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, на Ду400, Ру -25кгс/см², тип 30С972НЖ | шт. | 3 |
| 3.3 | Задвижка стальная, клиновая 2х-дисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая на Ру -25кгс/см², тип 30С99НЖ: |  |  |
| 3.3.1 | Ду100 | шт. | 6 |
| 3.3.2 | Ду150 | шт. | 2 |
| 3.3.3 | Ду200 | шт. | 3 |
| 3.3.4 | Ду250 | шт. | 4 |
| 3.3.5 | Ду300 | шт. | 2 |
| 3.4 | Задвижка стальная, клиновая 2х-дисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая на Ру -16кгс/см², тип 30С41НЖ. |  |  |
| 3.4.1 | Ду500 | шт. | 2 |
| 3.4.2 | Ду200 | шт. | 2 |
| 3.5 | Задвижка чугунная, параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением, маховиком на Рр-10кгс/см², тип 30чббр. |  |  |
| 3.5.1 | Ду100 | шт. | 8 |
| 3.5.2 | Ду150 | шт. | 5 |
| 4. | Ремонт вентилей I группы сложности установленных в котлотурбинном цехе на месте установки: |  |  |
| 4.1 | Вентиль запорный, сальниковый, с патрубком под приварку, с электроприводом на Ду65, Ру -100кгс/см², тип 1057-65-Э. | шт. | 16 |
| 4.2 | Вентиль запорный, сальниковый, с патрубком под приварку, с маховиком на Ду65, Ру -100кгс/см², тип 1053-65-0. | шт. | 16 |
| 4.3 | Вентиль запорный, сальниковый, с патрубком под приварку, с маховиком на Ду50, Ру -100кгс/см², тип 1053-65-0. | шт. | 11 |
| 4.4 | Вентиль запорный, сальниковый, с патрубком под приварку, с электроприводом на Ду50, Ру -100кгс/см², тип 1053-65-0. | шт. | 8 |
| 4.5 | Вентиль запорный, сальниковый, с патрубком под приварку, с маховиком на Ду20, Ру -100кгс/см², тип 999-20-0. | шт. | 270 |
| 4.6 | Вентиль запорный, сальниковый, с патрубком под приварку, с маховиком на Ду10, Ру -100кгс/см², тип 589-10-0. | шт. | 168 |
| 4.7 | Вентиль запорный, фланцевый, с ручным приводом - маховиком на Ду80, Рр -25кгс/см², тип 15 кч16нж | шт. | 10 |
| 4.8 | Вентиль запорный, сальниковый, фланцевый, с ручным приводом - маховиком на Ду32, Ру -25кгс/см², тип 15кч21бр. | шт. | 10 |
| 4.9 | Вентиль запорный, сальниковый, фланцевый, с ручным приводом - маховиком на Ду10, Ру -25кгс/см², тип 15кч21бр. | шт. | 12 |
| 4.10 | Вентиль запорный, сальниковый, фланцевый, с ручным приводом - маховиком на Ду80, Ру -16кгс/см², тип 15ч14бр | шт. | 5 |
| 4.11 | Вентиль запорный, сальниковый, фланцевый, с ручным приводом - маховиком на Ду50, Ру -16кгс/см², тип 15с65нж. | шт. | 8 |
| 4.12 | Вентиль запорный, сальниковый, муфтовый с маховиком на Ду32, Ру -16кгс/см², тип 15ч15бр. | шт. | 36 |
| 4.13 | Вентиль запорный, сальниковый, муфтовый с маховиком на Ду20, Ру -16кгс/см². | шт. | 8 |
| 4.14 | Вентиль запорный, сальниковый, с патрубком под приварку, с электроприводом на Ду20, Ру -100кгс/см², тип 999-20-0 | шт. | 4 |
| 5. | Ремонт вентилей II группы сложности установленных в котлотурбинном цехе на месте установки: |  |  |
| 5.1 | Вентиль запорный, сальниковый, фланцевый, с ручным приводом - маховиком на Ду32, Ру -25кгс/см², тип 15кч21бр. | шт. | 11 |
| 5.2 | Вентиль запорный, сальниковый, фланцевый, с ручным приводом - маховиком на Ду20, Ру -25кгс/см², тип 15кч21бр. | шт. | 31 |
| 6. | Ремонт клапанов I группы сложности установленных в котлотурбинном цехе на месте установки: |  |  |
| 6.1 | Клапан стальной, регулирующий, с патрубком под приварку с электроприводом на Ду175, Ру -175кгс/см², тип 807-175-Э. | шт. | 8 |
| 6.2 | Клапан стальной, регулирующий, с патрубком под приварку с электроприводом на Ду100, Ру -185кгс/см², тип 976-100-Эа. | шт. | 8 |
| 6.3 | Клапан стальной, регулирующий, игольчатый, сальниковый, с патрубком под приварку, с электроприводом (угловой) на Ду65, Ру -100кгс/см², тип 976-65-Э. | шт. | 13 |
| 6.4 | Клапан стальной, регулирующий, игольчатый, сальниковый, с патрубком под приварку, с электроприводом (угловой) на Ду20, Ру -100кгс/см², типа 1032-20-Э. | шт. | 7 |
| 6.5 | Клапан стальной, регулирующий, двухседельный, с концами под приварку, с электроприводом на Ду400, Ру -25кгс/см². | шт. | 2 |
| 6.6 | Клапан стальной, регулирующий, двухседельный, с концами под приварку, с электроприводом на Ду100, Ру -25кгс/см². | шт. | 5 |
| 6.7 | Клапан обратный, чугунный, 6-ти сегментный сальниковый с патрубками под приварку на Ду600, Ру -10кгс/см², тип 19с49нж1 | шт. | 3 |
| 6.8 | Клапан обратный, чугунный, 3-х сегментный сальниковый с патрубками под приварку на Ду500, Ру -10кгс/см², тип 19с49нж1 | шт. | 2 |
| 6.9 | Клапан предохранительный, стальной, сальниковый, фланцевый на Ду100/150, Ру -16кгс/см², тип 17с7нж. | шт. | 2 |
| 7 | Ремонт задвижек I группы сложности установленных на пожарных трубопроводах ТЭЦ-7 на месте установки: |  |  |
| 7.1 | Задвижка клиновая 2х-дисковая, с выдвижным шпинделем, с подвижными тарелками, фланцевая, с ручным приводом на Ду200, Ру - 10кгс/см², 30с41НЖ. | шт. | 10 |
| 7.2 | Задвижка клиновая 2х-дисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с электроприводом на Ду200, Ру - 10кгс/см², тип 30с41НЖ-Э. | шт. | 5 |
| 7.3 | Задвижка клиновая 2х-дисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом на Ду150, Ру - 10кгс/см², тип 30с41НЖ. | шт. | 8 |
| 7.4 | Задвижка клиновая 2х-дисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом на Ду100, Ру - 10кгс/см², тип 30с41НЖ | шт. | 10 |
| 7.5 | Задвижка клиновая 2х-дисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным приводом на Ду80, Ру - 10кгс/см², тип 30с41НЖ | шт. | 4 |
| 8. | Ремонт задвижек II группы сложности установленных в хим. цехе на месте установки. |  |  |
| 8.1 | Задвижка с жестким клином, фланцевая с гидроприводом на Ду250, Ру - 10кгс/см², тип 31ч718бр | шт. | 24 |
| 9 | Восстановление уплотнительных поверхностей деталей арматуры (наплавка и термическая обработка шиберов и тарелок задвижек, клапанов, вентилей, проточка шлифовка, притирка). |  |  |
| 9.1 | Регулирующие клапана Ду175, Ру -185кгс/см² | шт. | 8 |
| 9.2 | Регулирующие клапана Ду100, Ру -185кгс/см² | шт. | 8 |
| 9.3 | Задвижки Ду225, Ру -100кгс/см² | шт. | 9 |
| 9.4 | Вентиля Ду65, Ру -100кгс/см² | шт. | 10 |
| 9.5 | Регулирующие клапана Ду20, Ру -100кгс/см² | шт. | 6 |
| 9.6 | Задвижки Ду150, Ру -25кгс/см² | шт. | 2 |
| 9.7 | Задвижки Ду200, Ру -25кгс/см² | шт. | 3 |
| 9.8 | Задвижки Ду200, Ру -64кгс/см² | шт. | 2 |
| 10. | Ремонт колонок электропривода с разборкой, очисткой, промывкой, дефектацией, устранением дефектов, сборкой и последующим опробованием |  |  |
| 10.1 | Электропривод с крутящим моментом 500 Н*м | шт. | 17 |
| 10.2 | Электропривод с крутящим моментом 1300 Н*м | шт. | 53 |
| 10.3 | Электропривод с крутящим моментом 1800 Н*м | шт. | 47 |
| 10.4. | Электропривод с крутящим моментом 4000 Н*м | шт. | 23 |
| 11 | Снятие и установка электроприводов |  |  |
| 11.1 | Электропривод с крутящим моментом 500 Н*м | шт. | 17 |
| 11.2 | Электропривод с крутящим моментом 1300 Н*м | шт. | 53 |
| 11.3 | Электропривод с крутящим моментом 1800 Н*м | шт. | 47 |
| 11.4. | Электропривод с крутящим моментом 4000 Н*м | шт. | 23 |
| 12 | Ремонт гидроприводов с разборкой, очисткой, дефектацией, заменой изношенных деталей, сборкой. |  |  |
| 12.1 | Гидропривод Ду250 | шт. | 24 |
| 13 | Снятие и установка гидропривода |  |  |
| 13.1 | Гидропривод Ду250 | шт. | 24 |

Выполнение работ перечисленных в укрупненной ведомости работ необходимо произвести согласно приложенному графику к техническому заданию.

Запасные части, подверженные замене в процессе ремонта арматуры и не пригодных для дальнейшего использования сдаются в металлолом после составления соответствующего акта, а материалы утилизируются организациями, с которыми заключен договор на вывоз строительного мусора (материалов) и запасных частей. Материалы и запасные части, определенные в удовлетворительном состоянии сдаются на склад структурного подразделения.

Снятие и установка тепловой изоляции выполняются по отдельному договору.

При необходимости перемещения деталей арматуры, приводов с места установки арматуры на производственную базу ремонтного предприятия и обратно осуществляет подрядчик.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.39.601 «Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20408-94 (ТУ 34-38-20408-94) «Задвижки запорные для воды и пара Ду100-400мм рабочее давление более 6.4МПа: ТУ на капитальный ремонт»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20120-94 «Трубопроводы станционные тепловых электрических станций; Технические условия на капитальный ремонт»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.03.218 «Инструктивные материалы по технике безопасности при производстве сварочных работ и работ по термической  резке в условиях монтажа оборудования энергетических объектов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.39.504-00 «Общие технические требования к арматуре ТЭС»»

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.39.603-99 «Руководство по ремонту арматуры высоких параметров»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.38.20410-95 (ТУ 34.38.20410-95) «Клапаны регулирующие Ду 10,20,50,65 мм»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.38.20411-95 (ТУ 34.38.20411-95) «Клапаны регулирующие и дроссельные Ду 100-350 мм»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.38.20412-95 (ТУ 34.38.20412-95) «Клапаны запорно-дроссельные Ду 100/150,150/200, 200/250 мм»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.38.20413-95 (ТУ 34.38.20413-95) «Клапаны (затворы) обратные Ду 100-400 мм»;

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику- победителю конкурса уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Желательно обеспечение подрядчиком срока окончания ремонта в соответствии с утвержденным графиком ремонтных работ.

- Участник должен иметь свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Выданное СРО должно быть действительно на весь срок действия договора и иметь отметку о допуске на эти виды работ предусмотренные статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ с их перечнем.

- Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства СРО о допуске к работам по ремонту и пусконаладочным работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел III, п.п. 2.4, 6.1, 12.9. «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ. Магистральные трубопроводы согласно ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет «Справку о перечне

и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет конкурсных предложений выполнять по:

- а) трудоемкости к «базовым ценам на работы  по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004г.

  - Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место работ после ремонта должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Обеспечить выполнение работ в сроки, указанные в согласованном графике проведения работ по ремонту;

- Обеспечить оформление и ведение ремонтной, исполнительной  документации, составление ППР;

- Вспомогательные запасные части, (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

2.Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Притирочные круги 200*30*32, ГОСТ 2424-83 | шт. | 40 |
| 2. | Сальниковая набивка (шнур) марки АГИ, ГОСТ 5152-84 | кг | 39 |
| 3. | Шлифшкурка 14А80, ГОСТ 5009-82 | пог.м | 77 |
| 4. | Алмазная паста 30÷60мкм, ГОСТ 16877—71 | тюбик | 30 |
| 5. | Карбид кремния, ГОСТ 26327-84 | кг | 5 |
| 6. | Смазка «Графитовая-Ж», ТУ 0254-003-11006106-02 | кг | 6,5 |
| 7. | Электроды УОНИ 13/55 Ø3 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 5 |
| 8. | Электроды ЭА-395/9 Ø3 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 93 |
| 9. | Электроды ЦН-6Л Ø3 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 90 |
| 10. | Прокладка Ильма 130*100*2, ГОСТ 12815-80 | шт. | 32 |
| 11. | Прокладка Ильма 150*80*3, ГОСТ 12815-80 | шт. | 32 |
| 12. | Смазка «Литол», ГОСТ 21150-87 | кг | 58 |

2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения данного типа работ, имеющихся в наличии на складе:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Круг отрезной по металлу125х2,5х22 | шт. | 10 |
| 2. | Керосин ТС-1 | литр | 14 |
| 3. | Ветошь | кг | 40 |

    - Запасные части и материалы для выполнения данного типа работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шток 588-10-3а | шт. | 6 |
| 2. | Шток 1052-65-3 | шт. | 2 |
| 3. | Кольцо КГФ-Г-24х14х5 | шт. | 100 |
| 4. | Кольцо КГФ-Г-30х18х6 | шт. | 120 |
| 5. | Кольцо КГФ-Г-62х36х13 | шт. | 100 |

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения данных работ может быть изменен Заказчиком в связи с фактическим осмотром и проведением ремонта арматуры и расходомерных устройств.

Директор Василеостровской

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-7)						Е.Н. Комашко

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Требования к участникам конкурса

    - Требования к Участникам конкурса

      - Участвовать в конкурсе может либо любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

        - -	Участник конкурса должен обладать возможностью выполнить указанный объем работ полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством;

        - -	Ремонтная организация должна базироваться в г. СПб (командировочные расходы, расходы на транспортировку инструмента и приспособлений, расходы по хранению оборудования и материалов не оплачиваются);

        - -	Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика;

        - -	Ремонтные работы должны производиться материалами Подрядчика (за исключением отдельных случаев, которые оговариваются при составлении акта дефектации и уточненной ведомости работ);

        - -	Участник конкурса должен выполнять не менее 90% работ собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков);

        - -	Подрядчик обязан начать работы через три дня после подачи заявки Заказчиком.

        - -	Участник конкурса должен иметь возможность оперативного устранения дефектов в выходные и праздничные дни.

        - -	Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

        - -	Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

        - -	Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена;

        - -	Участник конкурса должен обладать наличием собственного транспортного оборудования, специального инструмента и приспособлений.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора

  - Оценка Конкурсных заявок

    - Общие положения

      - Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

      - Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

        - -	правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

        - -	соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

        - -	соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

      - По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

        - -	в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов настоящего технического задания;

        - -	поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

        - -	содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего технического задания;

      - Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

        - 1	Надежность Участника и наличие большого опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества, наличие сертификатов добровольных систем сертификации.

        - 2	Срок и график выполнения работ

        - 3	Стоимость выполнения работ. Лучшее предложение по результатам применения понижающего коэффициента (менее 1) к сметной стоимости работ, составленной на основе РД 0501.01.2004 Трудоемкости к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004г.. На ремонтные работы, не включенные в вышеуказанный Справочник, должна быть составлена калькуляция, при этом накладные расходы учитываются на уровне, не превышающем приведенного в "Общих положениях" соответствующего Справочника.

        - -	Наиболее выгодные условия оплаты

        - 4	Гарантийные обязательства

      - Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое. При запросах участников о целях и порядке проведения переторжки Организатор конкурса обязан сообщать им, что заявки с изначально (в расчете на переторжку) с завышенными ценами могут не попасть в верхние места предварительной ранжировки и, следовательно, в переторжке не участвовать.

  - Определение Победителя конкурса

      - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Организатор конкурса вправе предоставить Участникам конкурса возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их Конкурсных заявок путем снижения первоначальной, указанной в Конкурсной заявке, цены — т.е. проведение процедуры переторжки

Заключение договора

Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.

Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ

Составление уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии с требованиями РД 0501.01.2004 Трудоемкости к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004г. в пределах планируемой стоимости работ и принципов ценообразования данного технического задания.

Директор Василеостровской

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-7)						Е.Н. Комашко

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»