«Средний ремонт котельной установки БКЗ-160-100ГМ ст. №5: - типовой ремонт; - сверхтиповой ремонт» (закупка №1107/2.15-500)

| N п/п | N п/п технического задания | Наименование работ | Материалы подрядчика | Первоначальное техническое задание (объем, количество) | Скорректированное техническое задание (объем, количество) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1, п.1.2 | Проверочные программные испытания до и после ремонта и определение технического состояния котлоагрегата |  | 2 испытания | исключена |
| 2 | Раздел 2, п.2.7.1 | Замена прямых участков трубопроводов Ø60×4мм. |  | 0,5тн. | 0,05тн. |
| 3 | Подраздел 3.1, п.4 | - | Сетка металлическая 15×15×1,2мм. | 308,44м2 | 323,86м2 |
| 4 | Подраздел 3.1, п.7 | - | Маты легкие гидрофобизированные на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ 5000×1000×60 | 5,03м3 | 7,746м3 |
| 5 | Подраздел 3.1, п.8 |  | Маты легкие гидрофобизированные на синтетическом связующем марки ROCKWOOL WIRED МАТ 3000×1000×60 | 22,695м3 | 34,95м3 |