ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту кранового пути мостового электрического крана котельного отделения КТЦ (котлотурбинный цех) Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1107/2.16-1458)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 2915104 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия, дом 33,

Василеостровская ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ОППР: Бондарев Вадим Юрьевич, рабочий телефон 8 (812) 901-47-27

Начальник АРС: Алферов Игорь Владимирович, рабочий телефон 8 (812) 901-47-93

1.2 Период ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Начало                 август   2015 г.

Окончание           сентябрь   2015 г.

1.3.Стоимость закупки – 550,0  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – _55_  тыс. руб. без учёта НДС.

1-й квартал -     _0_     тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -     _0_     тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  _ 550_   тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -    __0__  тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметного расчета к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: Выполнение комплекса работ направленное на обеспечение исправного состояния крановых путей мостового электрического крана для надежной его эксплуатации.

  - Описание и основные технические характеристики кранового пути мостового электрического крана:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Основные конструктивные элементы кранового пути |  |  |
| 1 | тип | кран мостовой электрический двухбалочный |
| 2 | грузоподъемность, т | 30/5 |
| 3 | пролет крана, м | 26 |
| 4 | длина пролета, м | 216 |
| 5 | база крана, м | 5,78 |
| 6 | высота кранового пути, мм | 26900 |
| 7 | высота подкрановой балки, мм | 832; 764 |
| 8 | расстояние от головки рельса до нижних поясов ферм здания, мм | 2750 |
| 9 | минимальное расстояние от вертикальной оси рельса до колонны, мм | 400 |
| 10 | скорость движения крана, м/мин | 32 |
| 11 | количество посадочных площадок, шт. | 1 |
| 12 | наличие ремонтной зоны | отсутствует |
| 13 | режим работы крана | легкий (ПВ-15%) |
| 14 | максимальная нагрузка колеса на рельс, т | 23,4 |
| 15 | масса, т | 55,032 |
| 16 | тип колонн | ТИП: по осям 1-24: железобетонные колонны, по осям 24-36: металлические ступенчатые колонны. МАТЕРИАЛ: Монолитный железобетон и сталь низколегированная класса С46\33 марки 10Г2С1-6 по ГОСТ 19281-73 и ГОСТ 19282-73. СЕЧЕНИЕ: оси 1-24 - сплошного прямоугольного сечения подкрановой части 1000х500 мм и надкрановой части 550х500 мм, по оси 24-36Г - сквозного сечения подкрановой части: внутренняя ветвь – сварной двутавр высотой 474 мм с сечением полок 300х12 мм и стенки 450х10 мм, наружная ветвь – сварная конструкция из двух уголков 140х12 мм и листа 400х8 мм, которые расставлены на расстоянии 1350 мм друг от друга и связаны решеткой из уголков 90х7 мм; сплошного сечения надкрановой части в виде сварного двутавра высотой 520 мм, с сечением полок 300х10 мм и стенки 500х10 мм, оси 24-36 В – сплошного сечения подкрановой части в виде сварного двутавра высотой 1032 мм, с сечением полок 360х16 мм и стенки 1000х10 мм и сплошного сечения надкрановой части в виде сварного двутавра высотой 524 мм, с сечением полок 360х12 мм и стенки 500х10 мм. СЕТКА КОЛОНН: 6х28х216 м ШАГ КОЛОНН: 6 м |
| 17 | тип подкрановых балок | ТИП: металлические разрезные балки пролетом 6 м. МАТЕРИАЛ: оси 1-24 – сталь марки Ст3 мартеновская по ГОСТ 380-60, группа А с дополнительными гарантиями предела текучести по пункту 8, предельного содержания углерода, серы и фосфора по пункту 13 оси 24-36 – сталь низколегированная класса С46/33 марки 10Г2С1-12 по ГОСТ 19281-73. СЕЧЕНИЯ: оси 1-24 – сварные двутавры высотой 832 мм, с сечением полок 300х16 мм и стенки 800х10 мм, оси 24-36 – сварные двутавры высотой 764 мм, с сечением верхней полки 300х14 мм, нижней полки 240х10 мм. |
| 18 | крепление подкрановой балки к колонне | оси 1-24 – балки крепятся болтами М20 к опорному столику высотой 298 мм, который крепится к колонне анкерными болтами М30, верхнее крепление – через тормозную конструкцию и вертикальные пластины толщиной 10 мм, оси 24-36 – балки крепятся болтами М22 к опорной плите толщиной 20 мм, верхнее крепление – через тормозную конструкцию. |
| 19 | стыки подкрановых балок | оси 1-24 – балки соединяются на 12-и стыковых болтах М20 через опорные ребра, оси 24-36 – балки соединяются на 6-и стыковых болтах М20 через опорные ребра |
| 20 | тормозные конструкции | тормозные балки – швеллер №16 и рифленая сталь толщиной 5 мм |
| 21 | вертикальные связи между колоннами | 28-29 |
| Направляющие и их скрепления |  |  |
| 22 | длина кранового пути, м | 198 |
| 23 | тип направляющих | КР70 |
| 24 | стыковые скрепления | отсутствует |
| 25 | промежуточные скрепления | оси 17-30 по ряду В – сварные к пластинам 150х60х8 мм, установленных с шагом 500 мм, оси 1-17 по ряду В и 1-24 по ряду Г – сварные к «петушкам» толщиной 14 – и 20 мм, установленных с шагом 1000 мм, оси 24-36 по ряду Г и 30-36 по ряду В – прижимные планки 140х110х14 мм под 2 болта М24, установленных с шагом 750 мм |
| 26 | шаг промежуточных скреплений, мм | 500; 750; 1000 |
| Путевое оборудование |  |  |
| 27 | тип упоров | ударного типа. На колонне 1 – сварная конструкция из металлических листов толщиной 12 и 14 мм высотой 1500 мм, буферное устройство – резиновая прокладка, на колонне 36 – сварная конструкция из двутавра №35, металлических листов толщиной 12 мм и швеллера №30 высотой 1580 мм, буферное устройство – деревянный брус 400х200х150 мм |
| 28 | тип выключающего устройства | выключающие линейки сварной конструкции из уголка 63х6 длиной 1100 мм до упора |
| 29 | конструкция электропровода | троллеи по оси В |
| 30 | ограждения | отсутствует |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по ремонту кранового пути мостового электрического крана котельного отделения КТЦ

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР для планово-высотной рихтовки направляющих в 10 точках, в том числе замена дефектного направляющего рельса возле колонны К18 по оси «Г» | м | 72 |
| 2 | Установка подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР после планово-высотной рихтовки направляющих в 10 точках, в том числе замена дефектного направляющего рельса возле колонны К18 по оси «Г» | м | 72 |
| 3 | Ремонт с применением сварки вертикальных листов крепления подкрановых балок к закладным деталям колонн | 1 м шва | 4,32 |
| 4 | Восстановление крепления вспомогательных швеллеров тормозных конструкций к закладным деталям колонн в количестве 4 шт | 1 м шва | 3,84 |
| 5 | Восстановление фасонного листа узла соединения подкрановой балки | 1 м шва | 3,9 |
| 6 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость | тыс. руб. | 20 |

За 20 дней до начала проведения ремонта кранового пути мостового электрического крана котельного отделения КТЦ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график проведения работ.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1. для обеспечения безопасного производства работ должны выполнятся требования нормативных документов:

5.1.1.1 СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

5.1.1.2. СО 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

5.1.1.3. СО 153-34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

5.1.1.4. СО 34.03.702-99 «Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве»;

5.1.1.5. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163»;

5.1.1.6. СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы и правила техники безопасности при проведении теплоизоляционных обмуровочных и антикоррозионных работ Минэнерго»;

5.1.1.7. СО 153-34.03.284-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности»;

5.1.1.8. СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах»;

5.1.1.9. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

5.1.1.10. СО 153-34.03.605 «Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты для рабочих и служащих Минэнерго СССР и по организации ухода за ними»;

5.1.1.11. Проекты производства работ, согласованные с Заказчиком.

5.1.2. Проведение работ должны быть обеспечено выполнению следующих требований нормативно - технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

5.1.2.1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823;

5.1.2.2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013г. №533;

5.1.2.3 РД 22-16-2005 «Машины грузоподъемные. Выбор материалов для изготовления, ремонта и реконструкции сварных стальных конструкций»;

5.1.2.4. РД 22-207-88 «Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление»;

5.1.2.5. РД 22-322-02 «Краны грузоподъемные. Технические условия на капитальный, полнокомплектный и капитально-восстановительные ремонты»;

5.1.2.6. РД 10.138.97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин».

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# 5.2.1.1. опыт работ по ремонту крановых путей мостовых электрических кранов не менее 3-х лет;

# 5.2.1.2. наличие свидетельств о членстве в СРО с допуском на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, часть №3 п. 2.3 «Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов», 10.1 «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений», п. 33.1.11 «Тепловые электростанции»;

# 5.2.1.3.обеспечить соответствие сметного расчета требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.1.4. работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.2.1.5. обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

# 5.2.1.6. обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

5.2.2. Специальные требования.

# 5.2.2.1. желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# 5.2.2.2. желательно иметь постоянно действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# 5.2.2.3. иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# 5.2.2.4. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту грузоподъемных кранов 4-6 разряда, разнорабочие);

5.2.2.5. иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.2.2.6. желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.7. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# 5.2.2.8. в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# 5.2.2.9. исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# 5.2.2.10. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# 5.2.2.11. обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# 5.2.2.12. знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# 5.2.2.13. осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# 5.2.2.14. иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем

# состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# 5.2.2.15. предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# 5.2.2.16. иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# 5.2.2.17. самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# 5.2.2.18. самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# 5.2.2.19. самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# 5.2.2.20. организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# 5.2.2.21. обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.2.2.22. предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

# 5.3 Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Приемку из ремонта трубопроводов производят комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утвержденная ведомость планируемых работ | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
| 2 | Утвержденный график ремонта | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 3 3.1. | Проект производства работ (ППР). Комплект документов ППР включает: а) ведомость планируемых работ по ремонту; б) план-график отключений, обеспечивающих безопасные условия производства работ согласно правилам техники безопасности; в) комплект технологических документов для ремонта; г) пояснительную записку, включающую обязательный раздел "Требования безопасности при выполнении ремонтных работ" | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 4 | Акты о выявленных дефектах | 1/3 срока проведения ремонта | Подрядчик, Заказчик |
| 5 | Акты дефектации | 1/3 срока проведения ремонта | Подрядчик, Заказчик |
| 6 | Ведомость дополнительных работ | 1/3 срока проведения ремонта | Заказчик |
| 7 | Акты (протоколы) нивелировки кранового пути | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик, Заказчик |
| 8 | Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 9 | Акты (технические решения) об использовании для ремонта материалов-заместителей | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 10 | Протокол исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 11 | Ведомость выполненных работ по ремонту | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 12 | Акты на приемку из ремонта | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 13 | Комплект сварочной документации | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
| 14 | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик, Заказчик |
| 15 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
| 16 | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком и подрядчиком.

5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| не планируется |  |  |  |  |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рельсы крановые типа КР70 | т | 0,57 |
| 2 | Болты строительные М24х100 в комплекте с гайками и шайбами | кг | 52,1 |
| 3 | Сталь листовая 5 мм, ст.3, ГОСТ 19903-74 | кг | 177,3 |
| 4 | Уголок стальной 50х50х5 мм, ст.3, ГОСТ 8509-93 | кг | 18,3 |
| 5 | Швеллер №16, ст.3, ГОСТ 8240-89 | кг | 26,8 |
| 6 | Электроды Э50А УОНИ-13/55 Ø 3 мм | кг | 20 |
| 7 | Электроды Э50А УОНИ-13/55 Ø 4 мм | кг | 30 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

6.3.1. Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

6.3.2. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

6.3.3. Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3. допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

7.4. обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта.