ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту зданий Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1107/2.16-432)

| ОКВЭД | 43.3 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.34.10.120 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия, дом 33,

Василеостровская ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ОППР: Бондарев Вадим Юрьевич, рабочий телефон 8 (812) 901-47-27

Начальник РХУ: Сыроежко Григорий Григорьевич, рабочий телефон 8 (812) 901-47-91

1.2 Период ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Начало                 апрель   2016 г.

Окончание           сентябрь _  2016 г.

1.3.Стоимость закупки –  2 850  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 550  тыс. руб. без учёта НДС.

1-й квартал -     __0,0_     тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -     1 190,0     тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -   _1 660,0_   тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -   __  0,0 _    тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение подробной сметы к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: Выполнение комплекса работ, направленное на обеспечение исправного

состояния здания электроцеха и здания инженерно-бытового корпуса для надежной их эксплуатации.

  - Описание и основные технические характеристики ограждений:

| 2- ой и 4-ый этажи здания инженерно-бытового корпуса |  |
| --- | --- |
| материал стен | железобетон |
| площадь пола | 166 м2 |
| материал напольного покрытия | линолеум |
| Фасад здания электроцеха |  |
| тип здания | промышленное здание |
| год строительства | 1932 |
| материал стен | кирпич |
| длина | 59 метров |
| высота | 32 метров |
| maх отметка кровли | 32 метра |
| площадь фасада | 1892 кв.м |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту зданий ТЭЦ

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Фасад здания электроцеха: срок выполнения работ с 11.05.2016г. по 30.09.2016г. |  |  |
| 1 | Установка и снятие электролебедки | шт | 1 |
| 2 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 1448 |
| 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по кирпичу и бетону с применением альпинистской технологии цементно-песчанным раствором, слой раствора до 20 мм. (Состав работ: простукивание и отбивка старой штукатурки; очистка, смачивание и подготовка поверхности; нанесение подготовительного слоя с разравниванием; очистка волосяной щеткой) | м2 | 250 |
| 4 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по кирпичу и бетону цементно-песчанным раствором с применением альпинистской технологии (Состав работ: простукивание и отбивка старой штукатурки; очистка, смачивание и подготовка поверхности; нанесение подготовительного слоя с разравниванием; очистка волосяной щеткой) | м2 | 5 |
| 5 | Приготовление шпатлевочного раствора, сплошное нанесение шпатлевки с применением альпинистской технологии ранее оштукатуренных поверхностей фасадов и последующей шлифовкой, слой шпатлевания 1-:-2 мм | м2 | 1698 |
| 6 | Огрунтовка и последующая окраска оштукатуренных поверхностей фасадов органосиликатными красками ОС 12-03 в два слоя с применением альпинистской технологии | м2 | 1698 |
| 7 | Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов органосиликатными красками ОС 12-03 в два слоя с применением альпинистской технологии | м2 | 1698 |
| 8 | Окраска оконных блоков эмалью ПФ-115 в 2 слоя | м2 | 70 |
| 9 | Снятие и установка нового водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием, высота проема более 2м | м2 | 22 |
| II | Здание инженерно-бытового корпуса: срок выполнения работ с 01.04.2016г. по 31.05.2016г. |  |  |
| 1 | Разборка покрытия пола из линолеума | м2 | 166 |
| 2 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных до 20%, толщина 20 мм | м2 | 166 |
| 3 | Укладка покрытия пола из плиток гладких керамических | м2 | 166 |
| III | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость | тыс. руб. | 370 |

За 20 дней до начала проведения ремонта здания электроцеха и инженерно-бытового корпуса подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график проведения работ.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1. для обеспечения безопасного производства работ должны выполнятся требования нормативных документов:

5.1.1.1 СО 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей";

5.1.1.2. СО 34.03.301-00 "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий";

5.1.1.3. СО 153-34.03.204 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями";

5.1.1.4. СО 34.03.702-99 Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

5.1.1.5. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

5.1.1.6. СО 153-34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности;

5.1.1.7. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

5.1.1.8. СО 153-34.03.605 Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты для рабочих и служащих Минэнерго СССР и по организации ухода за ними;

5.1.1.9. Проекты производства работ, согласованные с Заказчиком.

5.1.2. Проведение работ должны быть обеспечено выполнению следующих требований нормативно - технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

5.1.2.1. СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

5.1.2.2. СНиП II -26-76 «Основные термины и определения»;

5.1.2.3. СО 34.21.601-98 «Типовой инструкцией по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий»; Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений»;

5.1.2.4. СНиП 2.03.13-88 «Полы»;

5.1.2.5. СНиП 3.04.01.87 «Изоляционные и отделочные работы»;

5.1.2.6. СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

5.1.2.7. СНиП 3.03.01 «Несущие и ограждающие конструкции».

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# 5.2.1.1. опыт работ по ремонту зданий не менее 3-х лет;

# 5.2.1.2. согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не относится к особо опасным и технически сложным и уникальным объектам;

# 5.2.1.3. обеспечить соответствие сметы требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.1.4. работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.2.1.5. обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

# 5.2.1.6. обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

# 5.2.1.7. Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

# 1. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

# 2. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 3. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 4. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2.2. Специальные требования.

# 5.2.2.1. предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# 5.2.2.2. желательно иметь постоянно действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# 5.2.2.3. иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# 5.2.2.4. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления специальных, ремонтных, работ, поставки материалов, запасных частей и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, плиточники, подсобные рабочие, промышленные альпинисты с допуском на право выполнения штукатурных и малярных работ);

5.2.2.5. иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.2.2.6. желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.7. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# 5.2.2.8. у персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# 5.2.2.9. исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту ЗиС;

# 5.2.2.10. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# 5.2.2.11. знать технологию ремонта и особенности ремонтируемых ЗиС;

# 5.2.2.12. осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# 5.2.2.13. иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# 5.2.2.14. предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# 5.2.2.15. иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# 5.2.2.16. самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# 5.2.2.17. самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# 5.2.2.18. самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# 5.2.2.19. организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# 5.2.2.20. обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.2.2.21. предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.3 Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемку зданий и сооружений из ремонта производит приёмочная комиссия, назначаемая приказом по энергопредприятию.

# Приемку выполненных работ по ремонту зданий и сооружений осуществляется службой или смотрителем зданий и сооружений энергопредприятия в присутствии исполнителей ремонтных работ и представителя эксплуатационного подразделения, ответственного за данное подразделение.

# Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

# Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта из ремонта включает в себя смету, исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты скрытых работ.

# При приемке в эксплуатацию отремонтированных объектов необходимо руководствоваться СНиП 3.01.04-87.

# Приемка в эксплуатацию объектов из ремонта разрешается только после выполнения всех работ, предусмотренных проектом или сметами на ремонт объекта в целом или его очередей.

# Запрещается приемка в эксплуатацию зданий и сооружений из ремонта с недоделками.

# Оценка качества ремонтных работ производится энергопредприятием в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта аналогично строительным работам в соответствии со СНиП.

# Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированных зданий и сооружений из ремонта хранятся на предприятии.

# Сведения о ремонте вносятся в технический журнал эксплуатации зданий, сооружений.

Документы должны быть подписаны: заказчиком и подрядчиком.

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденная ведомость планируемых работ. | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
| 2. | Утвержденный график ремонта. | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 3. | График передачи материалов, оборудования, изделий, увязанный со сроками выполнения ремонтных работ (при необходимости). | За 20 дней до начала ремонта | Заказчик |
| 4. | График совмещения ремонтных работ и производственных процессов ТЭЦ. | За 20 дней до начала ремонта | Заказчик |
| 5. | Утвержденный проект производства работ (ППР). | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 6. | Акт готовности сооружения к производству ремонтных работ. | За 10 дней до начала ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 7. | Акты промежуточной приемки и/или освидетельствований (при необходимости). | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 8. | Акты приемки скрытых работ (при необходимости). | За 2 дня до окончания скрытых работ | Заказчик Подрядчик |
| 9. | Акты (протоколы) испытаний (при необходимости). | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 10. | Сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы, приобретенные Подрядчиком. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
| 11. | Ведомость выполненных работ по ремонту. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 12. | Ведомость дополнительных работ (при необходимости). | 1/3 срока проведения ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 13. | Акт приемки из ремонта сооружения. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 14. | Протоколы технических решений по выявленным, но не устранённым дефектам (при необходимости). | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 15. | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик Подрядчик |
| 16. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
| 17. | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта зданий и сооружений (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | не планируется |  |  |  |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый | м3 | 5,72 |
| 2 | Портландцемент общестроительный марки М-400 | т | 0,21 |
| 3 | Композиция органо-силикатная ОС-12-03 | т | 2,55 |
| 4 | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 34,3 |
| 5 | Водоотлив оконный шириной планки 500 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 85,8 |
| 6 | Раствор готовый кладочный цементный М-150 | м3 | 3,38 |
| 7 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные | м2 | 169,3 |
| 8 | Клей плиточный марки «Плитонит» для отделки внутренних помещений | кг | 747 |
| 9 | Затирка для швов плитки | кг | 83 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

6.3.1. Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

6.3.2. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

6.3.3. Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

7.3. обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта.