Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту кровли, фундамента и стен зданий Василеостровской ТЭЦ-7 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ _1107/2.16-708_)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Сыроежко Григорий Григорьевич – начальник РХУ

тел. 8(812) 901-47-91;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      июнь 2012г.

Окончание                сентябрь 2012г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:

___не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах

регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом) и калькуляцию в электронном виде в формате файла «А0».

Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по замене горючей кровли главного корпуса на трудносгораемую из материала «Изопласт», а также устранение обнаруженных дефектов здания мазутонасосной в результате проведенного обследования № 007/ТО-ЗС-2009 от 06.02.2009г.

Краткие технические характеристики ремонтируемых зданий

| Мягкая кровля здания котельного отделения главного корпуса высокого давления |  |
| --- | --- |
| тип здания | промышленное здание с фонарем |
| тип кровли | мягкая кровля по цементной стяжке |
| год строительства | 1967 |
| ширина | 29 метров |
| длина | 55 метров |
| верхняя отметка кровли фонаря | 34,7 метров |
| рабочая отметка кровли | 32 метра |
| Парапет здания котельного отделения главного корпуса высокого давления |  |
| год строительства | 1967 |
| ширина | 230 мм |
| высота | 500 мм |
| конструкция | стеновая плита |
| Аэрационный фонарь здания котельного отделения главного корпуса высокого давления |  |
| ширина | 7 метров |
| длина | 44 метра |
| Фундамент здания мазутонасосной |  |
| Материал фундамента | сборные бетонные блоки по железобетонным подушкам |
| длина периметра фундамента | 150 метров |
| Стены здания мазутонасосной |  |
| материал стен | кирпич |
| площадь стен | 850 кв. метров |
| высота цоколя | 0,5 метра |
| ширина цоколя | 0,12 метра |
| длина периметра цоколя | 140 метров |
| количество окон | 24 |
| количество дверей | 7 |
| Отмостка здания мазутонасосной |  |
| длина периметра отмостки | 120 метра |
| площадь отмостки | 120 кв. м |
| глубина основания отмостки | 0,5 метра |

Описание аэрационного фонаря здания котельного отделения главного корпуса КТЦ.

Предназначен для удаления из производственных помещений вредных газов и паров, а также избыточного тепла, которое достигается путем аэрации. Под аэрацией промышленных зданий понимают естественный, организованный и регулируемый воздухообмен.

Поперечный разрез аэрационного фонаря

Схема аэрации производственного помещения

Ведомость

планируемых работ по ремонту кровли, фундамента и стен зданий ТЭЦ Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

срок ремонта: с 01.05.2012г. по 31.09.2012г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мягкая кровля здания главного корпуса высокого давления |  |  |
| 1.1 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов, в том числе установка лебедки грузоподъемностью до 0,5 т | м2 | 2800 |
| 1.2 | Устройство деревянных помостов для перемещения материалов по мягкой кровле | м2 | 16 |
| 1.3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных до 10%, толщина 20 мм | м2 | 280 |
| 1.4 | Огрунтовка стяжки под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой, в том числе ее приготовление | м2 | 2800 |
| 1.5 | Устройство (комплекс работ) водоизоляционного кровельного ковра в 2 слоя из материала «Изопласт», верхний слой – ЭКП-5,0; нижний слой – ХПП-3,0 | м2 | 2800 |
| 1.6 | Устройство примыканий рулонных из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | м | 190 |
| 1.7 | Замена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1 м | м | 190 |
| 1.8 | Установка аэраторов кровельных | шт | 4 |
| 1.9 | Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала | м | 60 |
| 1.10 | Снятие и установка стальных водосточных воронок, Ø 250 мм | шт | 4 |
| 1.11 | Очистка прилегающей территории от строительного мусора | т | 10 |
| II | Здание мазутонасосной, фундамент и стены |  |  |
| 2 | Подготовительные работы для ремонта фундамента здания мазутонасосной |  |  |
| 2.1 | Разработка грунта вручную в траншеях до 2 м без креплений с откосами, 1 группа грунтов | м3 | 6,4 |
| 2.2 | Разработка грунта вручную в траншеях до 2 м без креплений с откосами, 2 группа грунтов | м3 | 25,6 |
| 2.3 | Планировка площадей (срез грунта неровностей глубиной до 20 см и засыпкой впадин) с применением бульдозеров мощностью 80 л.с. | м2 | 90 |
| 2.4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с «обратной лопатой» ковшом, вместимость ковша 0,65 м3 | м3 | 18 |
| 3 | Фундамент здания мазутонасосной |  |  |
| 3.1 | Очистка поверхности щетками от грунта | м2 | 65 |
| 3.2 | Нанесение гидроизоляции боковой обмазочной битумной по выровненной поверхности бутовой кладки, нанесение в 2 слоя по бетону | м2 | 65 |
| 4 | Стены здания мазутонасосной |  |  |
| 4.1 | Очистка поверхности кирпичных стен щетками от загрязнений | м2 | 250 |
| 4.2 | Окраска кирпичных стен силикатными красками в 2 слоя с земли и лесов | м2 | 850 |
| 4.3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по бетону цементно-известковым раствором, производство работ с земли и лесов | м2 | 6 |
| 4.4 | Замена мелких покрытий из листовой стали, карнизных свесов | м | 140 |
| 4.5 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием и устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 проема | 8 |
| 5 | Ремонт цоколя здания мазутонасосной |  |  |
| 5.1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 0,5 м2, производство работ с земли и лесов | м2 | 70 |
| 5.2 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органо-силикатной композицией ОС-12-03 | м2 | 70 |
| 5.3 | Окраска огрунтованных поверхностей органо-силикатными красками типа ОС-12-03 в 2 слоя с земли и лесов | м2 | 70 |
| 6 | Отмостка здания мазутонасосной |  |  |
| 6.1 | Засыпка траншеи с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 80 л.с. | м3 | 19 |
| 6.2 | Устройство основания под фундамент гравием | м3 | 12 |
| 6.3 | Укладка и пропитка гравийного покрытия с применением битума, толщина 16 см | м² | 120 |
| 6.4 | Устройство подливки бетона с выполнением опалубки, необходимая толщина слоя 100 мм | м² | 120 |
| 7 | Ремонт лакокрасочного покрытия элементов здания мазутонасосной |  |  |
| 7.1 | Ремонт лакокрасочного покрытия элементов оконных и дверных заполнений в 3 слоя эмалью ХС-720, работы по нанесению антикоррозионного покрытия с помощью кисти на высоте свыше 4 до 30 м | м² | 40 |
| 7.2 | Ремонт лакокрасочного покрытия коробов и вентиляционных труб в 3 слоя эмалью ХС-720, работы по нанесению антикоррозионного покрытия с помощью кисти на высоте свыше 4 до 30 м | м² | 16 |
| 7.3 | Ремонт лакокрасочного покрытия решетчатых металлоконструкций в 3 слоя эмалью ХС-720, работы по нанесению антикоррозионного покрытия с помощью кисти на высоте до 4 м | м² | 11 |

Примечания:

- Материалы и запасные части подверженные замене и не пригодные для дальнейшего использования складируются в специально отведенных местах на территории Заказчика и утилизируются организациями, по отдельно заключенному договору;

- Материалы и запасные части в удовлетворительном состоянии сдаются на склад структурного подразделения;

- Подрядчик предоставляет Василеостровской ТЭЦ полностью оформленную отчётную документацию по произведённым текущим ремонтам в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- При несоблюдении требований п.1 данного технического задания, заявка участника будет отклонена.

2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Работы должны выполняться в соответствии с Типовой инструкцией по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений. Глава 10. Ремонт кровель.         СО 34.21.601-98;

- Технология работ должна удовлетворять СО 34.21.601-98, СНиП II-26-76 (часть II), СНиП 3.04.01.87;

- Работы должны выполняться в соответствии с СО 34.21.601-98 «Типовой инструкцией по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий»; Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений. Глава 9. Ремонт стен. Глава 12. Отделочные работы;

- Технология работ должна удовлетворять СНиП 3.04.01.87 «Изоляционные и отделочные работы»;

- Технология работ должна удовлетворять СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- Технология работ должна удовлетворять СНиП 3.03.01 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику - победителю конкурса уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений, часть № 3 п. 3.2 «Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве»; п. 6.1 «Опалубочные работы».

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет «Справку о перечне

и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет конкурсных предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004 г; территориальным единичным расценкам ТЕР.

  - Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, изолировщики);

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту дымовой трубы;

- Досконально знать технологию и особенности производства работ указанных в ведомости планируемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов, люлек и подмостей;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованными сроками;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Вспомогательные расходные материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам осмотра, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доска обрезная их хвойных пород, сорт II | м3 | 1,1 |
| 2 | Гвозди строительные | кг | 6 |
| 3 | Цементный раствор готовый кладочный | м3 | 5,5 |
| 4 | Битум нефтяной кровельный марки БНК-45/90, БНК-45/180 | т | 1,9 |
| 5 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 1,26 |
| 6 | Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм | т | 4,91 |
| 7 | Кровельный материал «Изопласт» для нижних слоев марки ХПП-3,0 | м2 | 4592 |
| 8 | Кровельный материал «Изопласт» для верхних слоев марки ЭКП-5,0 | м2 | 3759 |
| 9 | Аэратор | шт | 4 |
| 10 | Воронки водосточные Ø 250 мм | шт | 4 |
| 11 | Мастика битумная кровельная | т | 0,156 |
| 12 | Цементно-известковый раствор, готовый | м3 | 1,8 |
| 13 | Композиция органо-силикатная ОС-12-03 | кг | 65 |
| 14 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | пог.м | 32,4 |
| 15 | Гравий, фракция 5-20 мм | м3 | 15,36 |
| 16 | Бетон марки В-25 | м3 | 12,2 |
| 17 | Антикоррозионная красно-коричневая эмаль марки ХС-720 | кг | 51 |

2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, имеющихся в наличии на складе – отсутствуют.

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ - не запланированы.

Требования к участникам ОЗП

    - Требования к Участникам конкурса

      - Участвовать в конкурсе может либо любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

        - -	Участник конкурса должен обладать возможностью выполнить указанный объем работ полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством;

        - -	Ремонтная организация должна базироваться в г. СПб (командировочные расходы, расходы на транспортировку инструмента и приспособлений, расходы по хранению оборудования и материалов не оплачиваются);

        - -	Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика;

        - -	Ремонтные работы должны производиться материалами Подрядчика (за исключением отдельных случаев, которые оговариваются при составлении акта дефектации и уточненной ведомости работ);

        - -	Участник конкурса должен выполнять не менее 90% работ собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков);

        - -	Подрядчик обязан начать работы через три дня после подачи заявки Заказчиком.

        - -	Участник конкурса должен иметь возможность оперативного устранения дефектов в выходные и праздничные дни;

        - -	Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

        - -	Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

        - -	Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена;

        - -	Участник конкурса должен обладать наличием собственного транспортного оборудования, специального инструмента и приспособлений.

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника ОЗП  установленным требованиям

      - В связи с вышеизложенным, Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - -	Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

        - -	Заверенную Участником  копию устава в действующей редакции;

        - -	Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - -	Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

        - -	Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

-     подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Покупателя

        - -	Анкету по установленной в настоящей документации форме ;

        - -	Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (;

        - -	Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

        - -	Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

        - -	Оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по установленной в настоящей Конкурсной документации форме.

      - В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора

  - Оценка Конкурсных заявок

    - Общие положения

      - Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

      - Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

        - -	правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

        - -	соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

        - -	соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

      - По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

        - -	в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов настоящего технического задания;

        - -	поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

        - -	содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего технического задания;

      - Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

        - 1	Надежность Участника и наличие большого опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества, (в т.ч с ОАО «Ленэнерго»), наличие сертификатов добровольных систем сертификации

        - 2	Срок и график выполнения работ

        - 3	Стоимость выполнения работ. Лучшее предложение по результатам применения понижающего коэффициента (менее 1) к сметной стоимости работ, составленной на основе РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению». На ремонтные работы, не включенные в вышеуказанный Справочник, должна быть составлена калькуляция, при этом накладные расходы учитываются на уровне, не превышающем приведенного в "Общих положениях" соответствующего Справочника.

        - -	Наиболее выгодные условия оплаты

        - 4	Гарантийные обязательства

      - Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое. При запросах участников о целях и порядке проведения переторжки Организатор конкурса обязан сообщать им, что заявки с изначально (в расчете на переторжку) с завышенными ценами могут не попасть в верхние места предварительной ранжировки и, следовательно, в переторжке не участвовать.

  - Определение Победителя конкурса

      - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Организатор конкурса вправе предоставить Участникам конкурса возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их Конкурсных заявок путем снижения первоначальной, указанной в Конкурсной заявке, цены — т.е. проведение процедуры переторжки

Заключение договора

Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.

Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ

Составление уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии с требованиями РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению» в пределах планируемой стоимости работ и принципов ценообразования данного технического задания.