ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по проведению технического освидетельствования оборудования, работающего под давлением, зарегистрированного в Ростехнадзоре для Василеостровской ТЭЦ-7 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ № 1107/6.42-1691

ОКВЕД -40.10.41

ОКДП- 7422090

I. Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ (услуг):

г. Санкт-Петербург, В.О. Кожевенная линия, 33.

Василеостровская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО      -  Казарцев Лев Владимирович, 8 (812) 901-47-65

Инженер ПТО        -  Козырицкая Татьяна Васильевна, тел. 8 (812) 901-47-06

1.2. Период выполнения работ (услуг):

Начало:  май  2014 г.

Окончание:  декабрь 2014 г.

1.3. Состав работ:

1.3.1.  Проведение технического освидетельствования технических устройств (Приложение № 1а).

1.4.Расчетная (максимальная) цена  закупки – 400,00 руб. без учета НДС, в том числе:

1кв. -   0руб.без учета НДС;

2 кв. – 100 тыс. руб. без учета НДС;

3 кв. – 200тыс. руб. без учета НДС;

4 кв. – 200тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Техническое освидетельствование ТУ проводится с целью проверки его технического состояния, соответствия Правилам устройства и безопасной эксплуатации, и определения возможности и условий по дальнейшей безопасной эксплуатации в установленные сроки.

2.2.Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию и техническому освидетельствованию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов (структурные подразделения филиала «Невский» - ЦЛМСиК, которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1а   к Договору. Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.  Особые условия оказания услуги требования к персоналу Исполнителя:

3.1. Требования к организации работ:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

3.	Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Приказ МПР России от 30.06.2009 №195.

4.	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

5.	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

6.	РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

7.	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

8.	ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

9.	СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

10.	ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

11.	ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

12.	ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

13.	СО 153-34.17.469-2003 «Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 0С»

14.	РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

15.	ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

16.	СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

17.	СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом выполненных работ является:

- по результатам проведенного технического освидетельствования – запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

- - наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

- - наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

- -  иметь статус юридического лица;

- -  обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- -  наличие свидетельства СРО не требуется;

- - наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов;

- - наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- -  обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- -  участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- - персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- - Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

3.3.2. При оказании услуг Исполнитель обязан:

- - руководствоваться действующими нормативными документами при проведении технического освидетельствования;

- -  составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

- -  соблюдение условий хрупкой прочности для ресиверов, установленных на открытых площадках, должно быть обосновано расчетом на хрупкую прочность, без вырезки пробки.

- - обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

- -  устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО.

Приложение № 1а

к техническому заданию

График проведения технического освидетельствования технических устройств

Василеостровской ТЭЦ-7 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Параметр кгс/см2 оС | НО (наружный осмотр) | ВО (внутренний осмотр) | ГИ (гидротехнические испытания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Деаэратор ст. № Д-5 | 25599 | 5/160 | 07.2014г. | 07.2014г | 07.2014г |
|  | Деаэратор ст. № Д-7 | 31363 | 5/160 | 04.2014г. | 04.2014г | 04.2014г |
|  | Главный трубопровод ТГ-5 | 1962 | 100/540 | 10.2014г. |  |  |
|  | Главный трубопровод К-4 | 2377 | 100/540 | 05.2014г. |  |  |
|  | Главный трубопровод К-5 | 1755 | 100/540 | 11.2014г. |  |  |
|  | Главный трубопровод К-7 | 1893 | 100/540 | 09.2014г. |  |  |
|  | Главный трубопровод К-9 | 1740 | 100/540 | 11.2014г. |  |  |
|  | Питательный трубопровод К-6 | 1100 | 185/230 | 10.2014г. |  |  |
|  | Водогрейный котел КВГМ-100 (ст. № ПВК-4) и его металлоконструкции | 21940 | 16/150 | 12.2014г. | 12.2014г. | 12.2014г. |
|  | Водогрейный котел КВГМ-100 (ст. № ПВК-5) и его металлоконструкции | 22902 | 16/150 | 08.2014г. | 08.2014г. | 08.2014г. |
|  | Ресивер водорода ст.№2 (рег. № 41285) | 41285 |  | 08.2014г. | 08.2014г. | 08.2014г |