ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг

«Экспертиза промышленной безопасности главных паропроводов котла №8 (рег.№1734),

ТГ-5 (рег.№ 1962), пароперепускных труб ТГ-5»

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(ГКПЗ-1107-6.42-1981)

ОКВЕД – 35.11.1

ОКПД - 71.20.19.190

I. Общие требования

Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, В.О. Кожевенная линия, 33.

Василеостровская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник КТЦ    -  Горелов Максим Артурович, тел. (812) 901-47-80

Инженер ПТО       -  Васильева Виктория Анатольевна, тел. (812) 901-47-06

Период оказания услуг:

Начало: апрель 2016 г.

Окончание: декабрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 315,42 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

2 кв.   -   100,0 тыс. руб. без учета НДС;

3 кв.   -   150,0 тыс. руб. без учета НДС;

4 кв.  -    65,42 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

Экспертиза промышленной безопасности главных паропроводов котла №8 (рег.№1734),

ТГ-5 (рег.№ 1962), пароперепускных труб ТГ-5

| № п/п | Наименование, ст. № | Рег.№ | Год ввода в экс-плуа-тацию | Параме-тры P/t, | Сроки оказания услуг | Объемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кгс/см2 |  |  |
|  |  |  |  | °С |  |  |
| Котлотурбинный цех |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Трубопроводы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Главный паропро-вод котла №8 | 1734 | 1977 | 100/525 | Август 2016 | 1 шт. |
| 1.2 | Главный паропро-вод ТГ-5 (участок между св.стыками №№246, 840, 257, 503А, 510, 524, 273, 271, 542) | 1962 | 1964 | 100/525 | Июнь – Сентябрь 2016 | 1 шт. |
| 1.3 | Пароперепускные трубы ТГ-5 | - | 1964 | 100/520 | Апрель - Август 2016 | 1 шт. |

II.Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для оказания услуг:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия технического устройства предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

2.2. Краткое описание объема услуг.

Выполнение расчёта на прочность. Оценка длительной прочности элементов. Расчетная оценка напряженного состояния и остаточного ресурса трубопроводов с учетом фактических данных о свойствах металла и режимах эксплуатации.

Составление заключения экспертизы промышленной безопасности по результатам контроля при техническом диагностировании и результатам исследования металла гибов и сварных соединений паропроводов, с целью продления срока эксплуатации.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов (структурные подразделения филиала «Невский» - ЦЛМСиК, которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ.

III. Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя:

3.1. Требования к организации оказания услуг:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

3.2. Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

3.	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

4.	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

5.	РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

6.	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

7.	РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов турбин и трубопроводов тепловых электростанций

8.	СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

3.2.2. В ходе оказания услуг должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом оказания услуг является:

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности-заключение, внесенное в реестр заключенной экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на виды услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств применяемых на опасном производственном объекте, в случаях установленных ст.7 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, переоформленной в соответствии со статьей 12, 22 ФЗ № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и п.3 Постановления Правительства РФ от 04.07.2012 № 682 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.05.2014 № 471) «Положение о лицензировании деятельности по проведению ЭПБ»;

- наличие опыта оказания услуг не менее 3 лет по проведению экспертных обследований аналогичных типов турбин и главных паропроводов, с предоставлением перечня таких работ. Участник в составе заявки должен предоставить перечень выполненных экспертиз промышленной безопасности главных паропроводов ТЭС;

- наличие свидетельства СРО не требуется;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на оборудование, работающее под давлением с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, стаж работы не менее 5 лет. Участник в составе заявки должен предоставить удостоверения экспертов, имеющих аттестацию на проведение экспертизы промышленной безопасности паропроводов 1 категории;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество услуг, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

3.3.2. При оказании услуг Исполнитель обязан:

- - руководствоваться действующими нормативными документами при проведении технического освидетельствования;

- - составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

- - соблюдение условий хрупкой прочности для ресиверов, установленных на открытых площадках, должно быть обосновано расчетом на хрупкую прочность, без вырезки пробки.

- - обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

- - устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ.