ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по комплексному обследованию зданий и сооружений Василеостровской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1107/6.42-2718)

| ОКВЕД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19.190 |

- Общие требования.

Требования к месту выполнения услуг:

г. Санкт-Петербург, В.О. Кожевенная линия, 33.

Василеостровская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер ПТО Васильева Виктория Анатольевна, тел. (812) 901-47-06

Инженер по Э и Р ЗС Маслинков Михаил Николаевич, тел. (812) 901-47-13

Период выполнения услуг:

Начало                 с момента заключения договора

Окончание          декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

Выполнение услуг по комплексному обследованию зданий и сооружений.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 300,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования – 0 тыс. руб. без учёта НДС

3-й квартал – 150,0 тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал – 150,0 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению услуг.

- Цель выполнения услуг: Произвести обследование и дать оценку технического состояния несущих строительных конструкций зданий и сооружений с выдачей рекомендаций по устранению выявленных дефектов и дальнейшей безопасной эксплуатации.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг на комплексное обследование зданий и сооружений

1. Здание Главного корпуса, турбинное отделение в осях «4-11», пролёт «А-Б» Василеостровской ТЭЦ

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексное обследование и выдача заключения о техническом состоянии строительных конструкций с рекомендациями по компенсирующим мероприятиям | шт | 1 |
| 2. | Выдача экспертизы промышленной безопасности | шт | 1 |
| 3. | Срок эксплуатации здания Главного корпуса | лет | 52 |
| 4. | Этажность | этажность | 1 эт. |
| 5. | Размеры в плане | м | 42 × 27 |
| 6. | Строительный объём | м3 | 25855,2 |

2. Переходной мост от здания ВПУ к зданию ЭЦ Василеостровской ТЭЦ

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексное обследование и выдача заключения о техническом состоянии строительных конструкций с рекомендациями по компенсирующим мероприятиям | шт | 1 |
| 2. | Срок эксплуатации сооружения переходного моста | лет | 83 |
| 3. | Этажность | этаж | 1 |
| 4. | Размеры в плане | м | 17,6 × 3,2 |
| 5. | Строительный объём | м3 | 152 |

3. Переходной мост от здания АБК к зданию РУ - 6 кВ Василеостровской ТЭЦ

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексное обследование и выдача заключения о техническом состоянии строительных конструкций с рекомендациями по компенсирующим мероприятиям | шт | 1 |
| 2. | Срок эксплуатации | лет | 50 |
| 4. | Этажность | этаж | 1 |
| 5. | Размеры в плане | м | 19,7 |
| 6. | Строительный объём | м3 | 183 |

4. Переходной мост от здания РУ к зданию ГК Василеостровской ТЭЦ

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексное обследование и выдача заключения о техническом состоянии строительных конструкций с рекомендациями по компенсирующим мероприятиям | шт | 1 |
| 2. | Срок эксплуатации сооружения переходного моста | лет | 53 |
| 3. | Этажность | этаж | 1 |
| 4. | Размеры в плане | м | 20 × 3,2 |
| 5. | Строительный объём | м3 | 198 |

5. Сооружение Бак-аккумулятор № 2 (V=10000 м3) Василеостровской ТЭЦ

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексное обследование и выдача заключения о техническом состоянии конструкций с рекомендациями по компенсирующим мероприятиям | шт | 1 |
| 2. | Срок эксплуатации сооружения | лет | 36 |
| 3. | Этажность | этаж | 1 |
| 4. | Размеры в плане | м | Ø 34,0 |
| 5. | Строительный объём | м3 | 10000 |

III. Требования к исполнителю и к организации производства услуг.

3.1. Требования к организации производства услуг и их качеству:

3.1.1. Услуги выполняются в соответствии с графиком заказчика и с использованием оборудования принадлежащего исполнителю;

3.1.2. Услуги выполняются с учётом требований эксплуатационной документации;

3.1.3. При выполнении услуг должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 384-ФЗ от 30 декабря 2010 года;

- Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (ПБ 03-246-98);

- Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности (РД 03-298-99);

- Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах (РД 03-484-02);

- Услуги должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003)»;

- Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями) (РД-22-01-97).

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации

- Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния (СТО 17230282.27.010.001-2007).

- Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования (СТО 17330282.27.100.003-2008).

- Тепловые электростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования (СТО 70238424.27.100.017-2009).

- Методика по обследованию стеновых ограждающих конструкций зданий и сооружений ТЭС (СО 34.21.324-98).

- Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции (СО 34.21.326-2001).

- Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений ТЭС. Часть 2. Металлические конструкции (СО 34.21.530-99).

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений (СП 13-102-2003).

- Обеспечить ведение отчетной документации согласно «Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003)».

- №116-ФЗ.от 21.07.1997 Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов с изменениями.

- ПБ 03-445-02- «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом        Минтруда РФ от 27.07.2013 №328н/;

3.1.4. По окончании услуг:

- Выдача актов выполненных услуг;

- Выдача отчёта о проведении выполненных услуг с заключением о дальнейшей эксплуатации и рекомендациями.

3.2. Требования к организации-исполнителю.

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт по проведению комплексных обследований и проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений промышленных предприятий не менее 3 лет;

3.2.1.2. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах;

3.2.1.3. Обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

3.2.1.5. Персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Желательно иметь производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленного комплексного обследования;

3.2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители услуг в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.2.2.3. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой с логотипом организации, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

3.2.2.4. Иметь успешный опыт в реализации в течение 12 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму оказанных услуг сопоставимых с предлагаемым договором;

3.2.2.5. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

3.2.2.6. Иметь все необходимые для обследования инструменты и специальные приспособления;

3.2.2.7. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении услуг;

3.2.2.8. Организовать своевременное оформление исполнительной документации;

3.2.2.9. Обеспечить выполнение услуг в соответствии с согласованным календарным планом.