ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя оказания услуг по выполнению замеров присосов в топку и поэлементно котлоагрегатов БКЗ 160-100 ГМ для Василеостровской ТЭЦ-7 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1107/6.42-3120)

ОКВЭД -40.10.41

ОКДП – 7422090

1. Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ (услуг):

г. Санкт-Петербург, В.О. Кожевенная линия, 33.

Василеостровская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО-Казарцев Лев Владимирович, 901-47-65

Инженер ПТО-Козырицкая Татьяна Васильевна, тел. 901-47-06

1.2. Период выполнения работ (услуг):

Начало: июль 2014 г.

Окончание: декабрь 2014 г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки – 320,0тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

3 кв. – 160,0 тыс. руб. без учета НДС;

4 кв. – 160,0 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

СО 153-34.20.501-203 «Правила технической эксплуатации электрических станций РФ».

Проведение данной работы требуется для повышения технико-экономических показателей котлоагрегатов, исключения «недожогов» топлива. Плотность ограждающих поверхностей котла и газоходов должна контролироваться путем осмотра и определения присосов.

2.2. Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к определению присосов на котлоагрегатах выполняются Исполнителем в сроки, согласованные с Заказчиком.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг) по выполнению замеров присосов в топку и поэлементно котлоагрегатов БКЗ 160-100ГМ ТЭЦ-7 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел БКЗ-160-100ГМ | установка | 6 |
| 1.1. | Внешний осмотр котла м вспомогательного оборудования с проверкой регулирующих органов | шт. | 12 |
| 1.2. | Проверка плотности топки котла и котла | шт. | 12 |

Требования к срокам выполнения работ:

-приступить к работам в соответствии со сроками выполнения работ.

3. Особые условия оказания услуги требования к персоналу Исполнителя:

3.1. Требования к организации работ:

-о готовности оборудования заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

3.	СО 153-34.20.501-203 «Правила технической эксплуатации электрических станций РФ»;

4.	СО 34.04.181-203 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

5.	РД 153-34.1-20.602-2002 «Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций».

6.	ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом выполненных работ является:

-по результатам замеров выдать рекомендации по устранению недостатков.

3.3. Требования к Исполнителю.

- Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 3 лет.

- Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

- Наличие свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске на проведение работ не требуется.

- Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1».

- Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика.

- Персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором.

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.