Приложение №1а

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг «Экспертиза промышленной безопасности паровых котлов ст. № 5,6,7,8,9 для Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(ГКПЗ-1107/6.42-3770)

ОКВЕД -40.11.51

ОКДП-   4521010

I. Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ (услуг):

г. Санкт-Петербург, В.О. Кожевенная линия, 33.

Василеостровская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО      -  Казарцев Лев Владимирович, 901-47-65

Инженер ПТО        -  Козырицкая Татьяна Васильевна, тел. 901-47-06

1.2. Период выполнения работ (услуг):

Начало:  сентябрь  2015 г.

Окончание:  декабрь 2015 г.

1.3. Состав работ:

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами и прогнозирования технического состояния по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования  (Приложение № 1а).

1.4. Планируемая (максимальная) цена  закупки – 170,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

4 кв. – 170,0 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы, предъявляемой к нему требованиям, основывается на принципах независимости, объективности и полноты исследований.

2.2.Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию и техническому освидетельствованию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов (структурные подразделения филиала «Невский» - ЦЛМСиК, которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно- аналитическими процедурами оценки

и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1а   к Договору.

Срок проведения экспертизы промышленной безопасности не должен превышать один месяц.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности могут быть изменены и согласованы с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за две недели до планируемого срока.

3.  Особые условия оказания услуги требования к персоналу Исполнителя:

3.1. Требования к организации работ:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

3. «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

4.	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

5.	РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

6. РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

7. РД 153-34.1.003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

8. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Приказ от 25.03.2014 г. № 116.

9. СО 153-34.17.421-2003 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом выполненных работ является:

-  по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности-заключение, внесенное в реестр заключенной экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

- -  наличие  лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованием статьи 18 Федерального закона №99 от 4 мая 2011г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего закона);

- - наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности аналогичных типов  котлов  с предоставлением перечня таких работ;

- -  обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- -  наличие свидетельства СРО не требуется;

- - наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов;

- - наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- -  обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- -  участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- - персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- - Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

3.3.2. При оказании услуг Исполнитель обязан:

- - руководствоваться действующими нормативными документами при проведении технического освидетельствования;

- -  составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

- - обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

- -  устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО.

Приложение № 1а

к техническому заданию

График проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств

Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Год установки оборудования | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел БКЗ-160-100ГМ | 21514 | 1977 | Сентябрь-декабрь 2015г. |
|  | Котел БКЗ-160-100ГМ | 14224 | 1965 | Сентябрь-декабрь 2015г |
|  | Котел БКЗ-160-100ГМ | 12642 | 1963 | Сентябрь-декабрь 2015г |
|  | Котел БКЗ-160-100ГМ | 12085 | 1962 | Сентябрь-декабрь 2015г |
|  | Котел БКЗ-160-100ГМ | 13663 | 1964 | Сентябрь-декабрь 2015г |