(Советская 7)  (прокладка канальная)

Пушкина 4

(прокладка канальная)

Краснофлотская 15

(прокладка канальная)

Пушкина 2

(прокладка канальная)

L=8п.м D 57мм.

Советская 5

(прокладка канальная)

L=5п.м D 57мм.

L=21п.м. D76мм.

.

L=32п.м. D57мм.

ТК-1

L=6п.м. D57мм.

L=74п.м. D89мм.	                   L=6п.м

D57мм.

L=20п.м. D76мм.	                L=6