(Советская 7)  уч-ок ТК-1-до стены Советская 7

Dн57мм.

общая L=2х45п.м. (прокладка канальная)

Пушкина 4

уч-ок ТК-1-до стены Советская 7

Dн57мм.

общая L=2х43п.м. (прокладка канальная)

Комсомольская 15 уч-ок ТК-1-до стены Комсомольская 15

Dн57мм.

общая L=2х20п.м. (прокладка канальная)

Пушкина 2

уч-ок ТК-1-до стены Советская 7

Dн57мм.

общая L=2х5п.м. (прокладка канальная)

L=8п.м D 57мм.

Советская 5

уч-ок ТК-1-до стены Советская 5

Dн57мм.

общая L=2х18п.м. (прокладка канальная)

L=5п.м D 57мм.

L=16п.м. D57мм.

L=7п.м. D57мм.

L=32п.м. D57мм.

L=25п.м. D57мм.

ТК-1

L=6п.м. D57мм.

L=69п.м. D89мм.	                   L=6п.м

L=5п.м.	D57мм.

D57мм.	L=20п.м. D57мм.	L=6п.м  D57мм.