Ø50, L=12 м, канал, 1972 г, МВ/рубероид  ГВС Ø50, 1973

ТК-34

ул.Кирова,25

ул.Кирова,27

Ø50, L=13 м, канал, 1972 г, МВ/рубероид  ГВС Ø50

Ø50, L=46 м, канал, 1972 г, МВ/рубероид    ГВС Ø50,L= 30/16 м , 1972/2008 г

ТК-2

ТК-1

Ø80, L=22 м, канал, 1972 г, МВ/рубероид  ГВС Ø50, 1972

Ø150, L=39 м, канал, 1955 г, МВ/рубероид  ГВС Ø80,1954

Ø150, L=9 м, канал, 1955 г, МВ/рубероид  ГВС Ø80, 1954

Ø150, L=32 м, канал, 1955 г, МВ/рубероид  ГВС Ø100,1954

тепломагистраль   I-II мкр

ул.Победы,27

ТК-32

ТК-33

ТК-31