## МНВ (hidden)
Приложение к смете
УТВЕРЖДАЮ |  |  |  | СОГЛАСОВАНО
Главный инженер ТЭЦ-8 |  |  |  | Главный инженер
филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" |  |  |  | ООО "ТГК-1-Сервис"
_________________ Г.А. Кравцан |  |  |  | _________________ Р.А. Амур
Местные нормы времени
№№ | Наименование ремонтной операции | Состав звена |  |  | Норма времени чел.-ч.
п/п |  | профессия | разряд | численность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Снятие и установка колонок электроприводов ГПЗ | слесарь | 4 | 1 | 4
2 | Снятие и установка колонок электроприводов вентиля (байпас ГПЗ) | слесарь | 4 | 1 | 4
3 | Снятие и установка привода дистанционного (задвижки I, II отбора) | слесарь | 4 | 1 | 4
4 | Снятие и установка привода дистанционного (задвижки III отбора) | слесарь | 4 | 1 | 4
5 | Снятие и установка привода дистанционного (задвижки IV отбора) | слесарь | 4 | 1 | 4
Составил: Торгашова О.А.
Проверил:

## контроль Ме
Расчёт максимальной цены №8.
Подготовка к контролю металла.
Обоснование: "Трудозатраты к базовым ценам на работы по ремонту…"ч. 1 ДИЗ№1, ССЦ 01/2013г
Приказ ОАО "ТГК-1" №139 от 28.08.2012г
№ п/п |  | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  |  | Средний разряд |  |  |  | Трудоемкость чел.ч | Стоимость нормо-часа руб. час |  |  |  |  | Общая стоимость
Раздел №1 Работы по справочнику "Трудоемкость к базовым ценам"
1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 9
1. Главный паропровод турбинной №5, рег. №330
1 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка гибов (5 шт) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 86 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 2589
(0)
2 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка участков паропровода в местах приварки штуцеров Ду 50 и дренажей (5 шт) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 6 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 181
(0)
3 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка корпуса задвижек Ду 250 (2 шт) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 30 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 903
(0)
4 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка сварных соединений тип №1 ( 2 шт) и тип №2 ( 2 шт) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 52 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 1565
(0)
2. Питательный трубопровод ТГ-5, рег. № 855
5 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка гибов диам.273мм (5 шт) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 86 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 2589
(0)
6 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка корпуса задвижек Ду 250 и фасонных деталей (7 шт) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 113 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 3401
(0)
7 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка сварных соединений тип №1 (4 шт) и тип №2 (4 шт) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 172 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 5177
(0)
3. Трубопроводы отборов и подогреватели
10 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка отбор пара №1 диам. 159х4,5 мм (гибы) (2 шт) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 27 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 813
(0)
11 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка отбор пара №1 диам. 159х4,5 мм (прямые участки) (5 шт) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 25 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 753
(0)
12 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка отбор пара №1 диам. 159х4,5 мм (4 сварных участка) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 50 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 1505
(0)
13 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка отбор пара №2 диам. 159х4,5 мм (гибы) (2 шт) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 10 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 301
(0)
14 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка отбор пара №2 диам. 159х4,5 мм (прямые участки) (5 шт) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 25 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 753
(0)
15 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка отбор пара №2 диам. 159х4,5 мм (4 сварных участка) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 50 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 1505
(0)
16 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка отбор пара №3 диам. 219х6 мм (гибы) (2 шт) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 10 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 301
(0)
17 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка отбор пара №3 диам. 219х6 мм (прямые участки) (5 шт) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 25 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 753
(0)
18 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка отбор пара №3 диам. 219х6 мм (2 сварных участка) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 50 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 1505
(0)
19 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка отбор пара №4 диам. 325х8 мм (гибы) (2 шт) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 10 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 301
(0)
20 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка отбор пара №4 диам. 325х8 мм (прямые участки) (5 шт) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 25 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 753
(0)
21 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка отбор пара №4 диам. 325х8 мм (4 сварных участка) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 50 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 1505
(0)
22 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка отбор пара №5 диам. 630х8 мм (гибы) (2 шт) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 10 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 301
(0)
23 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка отбор пара №5 диам. 630х8 мм (прямые участки) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 25 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 753
(0)
24 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка отбор пара №5 диам. 630х8 мм (4 сварных участка) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 50 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 1505
(0)
4. ПНД-1
25 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка под УЗК до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 192 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 5779
(0)
26 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка под УЗТ до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 21 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 632
(0)
27 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка под МПД до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 4 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 120
(0)
5. ПНД-2
28 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка под УЗК до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 192 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 5779
(0)
29 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка под УЗТ до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 21 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 632
(0)
30 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка под МПД до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 4 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 120 | 6531
(0)
6. ПВД-4
31 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка под УЗК до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 192 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 5779
(0)
32 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка под УЗТ до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 21 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 632
(0)
33 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка под ПМД до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 4 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 120 | 6531
(0)
7. ПВД-5
34 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка под УЗК до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 192 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 5779
(0)
35 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка под УЗТ до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 21 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 632
(0)
36 |  | БЦ-1.05041001-01 |  | Зачистка под ПМД до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  |  |  | 1 дм2 |  |  | 4 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.1 | 301 |  |  |  |  | 120
(0)
37 |  | БЦ-1.26010201-01 |  | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов в местах подготовки к контролю металла на теплофикации отборе ( 34 гиба) |  |  |  | 1 т |  |  | 11.121 |  |  | 4 |  |  |  | 33.8 | 308 |  |  |  |  | 115774
(0)
38 |  | БЦ-1.08030401-01 ДИЗ№1 |  | Изготовление временных опорных металлоконструкций под настилы для зачистке на паропроводе, питательном и подогревателях ТГ-5 |  |  |  | 1 т |  |  | 0.504 |  |  | 3.5 |  |  |  | 130.9 | 290 |  |  |  |  | 19131
(0)
39 |  | 101-9390-017 |  | Сталь угловая 63х63 мм |  |  |  | т |  |  | 0.229 | [7 empty] | 24053.45 |  |  |  |  | 5508
40 |  | 101-9390-022 |  | Сталь угловая 50х50 мм |  |  |  | т |  |  | 0.189 | [7 empty] | 23999.43 |  |  |  |  | 4536
41 |  | 101-9410-003 |  | Швеллеры № 10 |  |  |  | т |  |  | 0.086 | [7 empty] | 24123.39 |  |  |  |  | 2075
42 |  | БЦ-1.08030201-01 ДИЗ№1 |  | Установка и снятие временных опорных металлоконструкций под настилы для зачистке на паропроводе, питательном и подогревателях ТГ-5 масса элемента до 0,02 |  |  |  | 1 т |  |  | 0.504 |  |  | 3.5 |  |  |  | 165.04 | 290 |  |  |  |  | 24122
|  | (0) ч.01,р.08,п.2 |  | ТЗТ=206,3*0,8
43 |  | БЦ-1.26011001-01 |  | Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкций, высота до 3 м |  |  |  | 1 м2 |  |  | 62 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 273 |  |  |  |  | 16926
(0)
44 |  | 102-0056 |  | Доски обрезные 40 мм, сорт II |  |  |  | м3 |  |  | 2.48 | [7 empty] | 6694.77 |  |  |  |  | 16603
|  |  |  | ИТОГО: | [19 empty] | 231789
Наименование и значение множителей | [14 empty] | Значение | [5 empty] | Прямые
Итого | [14 empty] | 0 | [5 empty] | 231789
Вредные условия труда | [6 empty] | 231789*0,022 | [7 empty] | 2.2% | [5 empty] | 5099
Итого | [14 empty] | 0 | [5 empty] | 236888
Индексация цен (Приказ ОАО "ТГК-1" №139 от 28.08.2012г п.1) | [6 empty] | 236888 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 236888
Итого по неучтенным материалам | [14 empty] | 0 | [5 empty] | 28722
Итого сучетом основных материалов | [14 empty] | 0 | [5 empty] | 265610
№ п/п |  |  | № по кат-гу, Шифр ССЦ-01/2013 |  |  | Наименование |  |  |  | ед. изм. |  |  | Количество |  |  |  | Цена за ед., руб. | [5 empty] | Общая стоимость, руб.
Раздел №2 Расходные материалы Подрядчика
1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7
1 |  |  | 101-9521-010 |  |  | Электроды марки УОНИ-13/55Р, 4 мм |  |  |  | кг |  |  | 15 |  |  |  | 89.25 | [5 empty] | 1339
2 |  |  | 101-9426-007 |  |  | Круги отрезные |  |  |  | шт. |  |  | 150 |  |  |  | 65.25 | [5 empty] | 9788
3 |  |  | 101-9412-008 |  |  | Круги шлифовальные |  |  |  | шт. |  |  | 400 |  |  |  | 88.56 | [5 empty] | 35424
4 |  |  | цена пост |  |  | Круги лепестковые (тр.заг. расх. 10%) |  |  |  | шт. |  |  | 450 |  |  |  | 32.16 | [5 empty] | 14472
Цед=29,24*1,1
ИТОГО: | [22 empty] | 61023
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | ед. изм. |  |  | Количество |  |  |  | Стоимость на единицу, руб | [5 empty] | Общая стоимость, руб.
Раздел №3 Механизмы Подрядчика
1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7
1 | ССЦ01.2013 Табл.7-1 |  |  |  | Перевозка материалов и оборудования на территорию ТЭЦ-8, кл.гр.1, расстояние перевозки 32км |  |  |  | тонн | [6 empty] | 519.83 | [5 empty] | 262
0.504
2 | ССЦ01.2013 Табл.7-2 |  |  |  | Перевозка материалов и оборудования на территорию ТЭЦ-8, кл.гр.2, расстояние перевозки 32км |  |  |  | тонн | [6 empty] | 649.9 | [5 empty] | 923
1.42
ИТОГО: | [21 empty] | 1185
Наименование и значение множителей | [14 empty] | Значение |  |  |  |  | Прямые
Итого по разделам 1-3 : | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 327818

## ВИБРОНАЛАДКА (hidden)
Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.9.705 CopyRight InfoStroy Ltd.
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Стройка: |  | ТОРГАШОВА
Объект:
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2
ВИБРОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ КР ТГ-1
Основание:
Сметная стоимость |  |  | 271 |  |  | тыс. руб.
Нормативная трудоемкость |  |  | 1 |  |  | тыс. чел. час.
Смета составлена в ценах года
№ п/п | Наименование работ |  | Обоснование | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Трудоемкость, чел.-ч |  | Стоимость нормо-часа, руб./ч | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8
РАЗДЕЛ 1. СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.
1 | ВИБРООБСЛЕДОВАНИЕ ТУРБОАГРЕГАТА ДО РЕМОНТА (ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ПОВЫШЕННОЙ ВИБРАЦИИ ОПОР И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ) (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-2-11506-1-2 доп.вып.1 2006ПРИМ. К Р.01 Козп=1,6 Ктз=1,6О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ШТ |  | 1 |  | 236.78 |  |  | 78136
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 | [8 empty] | 330
2 | БАЛАНСИРОВКА ВАЛОПРОВОДА ТУРБОАГРЕГАТА НА МЕСТЕ, МОЩНОСТЬ АГРЕГАТА 25-50МВТ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-2-11507-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | АГРЕГАТ |  | 1 |  | 516.31 |  |  | 192585
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,5 | [8 empty] | 373
Итого: РАЗДЕЛ 1. СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. | [10 empty] | 270721
Итого по смете: | [10 empty] | 270721
|  | ИТОГО БЕЗ НДС | [6 empty] | 270721
|  | НДС |  |  |  |  | 18 % |  | 48729.78
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ | [6 empty] | 319450.78
Составил:
Проверил:

## ИСПЫТАНИЯ (hidden)
Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.9.705 CopyRight InfoStroy Ltd.
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Стройка: |  | ТОРГАШОВА
Объект:
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №3
ИСПЫТАНИЯ ТГ-1
Основание:
Сметная стоимость |  |  | 39 |  |  | тыс. руб.
Нормативная трудоемкость |  |  | 0 |  |  | тыс. чел. час.
Смета составлена в ценах года
№ п/п | Наименование работ |  | Обоснование | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Трудоемкость, чел.-ч |  | Стоимость нормо-часа, руб./ч | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8
РАЗДЕЛ 1. СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.
ЩЕТОЧНО-КОНТАКТНЫЙ АППАРАТ
1 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ СОВМЕСТНО И БЕЗ ЦЕПЕЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11908-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 1.64 |  |  | 576
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
2 | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ СОВМЕСТНО И БЕЗ ЦЕПЕЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11906-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 8.07 |  |  | 2842
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА РОТОРА
3 | СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ КОРПУСА И МАСЛОПРОВОДОВ СО СТОРОНЫ КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11906-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 8.07 |  |  | 2842
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
РОТОР
4 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТКИ РОТОРА (В Т.Ч. ДО И ПОСЛЕ СНЯТИЯ И ОДЕВАНИЯ КАЖДОГО БАНДАЖНОГО КОЛЬЦА), ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11908-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 1.64 |  |  | 576
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
5 | ЗАМЕР ОМИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ОБМОТКИ РОТОРА ПОСТОЯННОМУ ТОКУ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11906-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 8.07 |  |  | 2842
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
6 | ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК РОТОРА ПЕРЕМЕННОМУ ТОКУ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11907-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 2.45 |  |  | 863
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
7 | НАЛИЧИЕ ВИТКОВЫХ ЗАМЫКАНИЙ В ОБМОТКЕ (В Т.Ч. ДО И ПОСЛЕ СНЯТИЯ И ОДЕВАНИЯ БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ), ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11907-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 2.45 |  |  | 863
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
8 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТКИ РОТОРА (ПОСЛЕ СНЯТИЯ БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ), ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11908-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 1.64 |  |  | 576
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
ОБМОТКА СТАТОРА И ЭЛЕМЕНТЫ ЕЕ КРЕПЛЕНИЯ
9 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК СТАТОРА, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11901-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 2.04 |  |  | 719
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
10 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК СТАТОРА ПОСТОЯННОМУ ТОКУ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11904-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 3.47 |  |  | 1223
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
11 | ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТКИ СТАТОРА ПОВЫШЕННЫМ ВЫПРЯМЛЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ С ИЗМЕРЕНИЕМ ТОКА УТЕЧКИ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11902-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 13.59 |  |  | 4785
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
12 | ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТКИ СТАТОРА ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ЧАСТОТЫ 50ГЦ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11903-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 13.8 |  |  | 4857
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
ТЕПЛОКОНТРОЛЬ (В ПРЕДЕЛАХ КОРПУСА СТАТОРА, УПЛОТНЕНИЙ ВАЛА, ВОЗБУДИТЕЛЯ И ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ)
13 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПРОВОДАМИ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21101-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.66 |  |  | 967
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
14 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПРОВОДАМИ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21103-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ
15 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПОДШИПНИКОВ ГЕНЕРАТОРА, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11910-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 1.74 |  |  | 612
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
ВОЗБУДИТЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА
16 | СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ВСЕХ ОБМОТОК ВОЗБУДИТЕЛЯ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21101-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.66 |  |  | 967
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
17 | ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК КОЛЛЕКТОРНОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21102-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
18 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ БАНДАЖЕЙ ЯКОРЯ КОЛЛЕКТОРНОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21105-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 1.53 |  |  | 558
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
19 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ И ЯКОРЯ КОЛЛЕКТОРНОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21104-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 0.92 |  |  | 335
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
20 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21106-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.35 |  |  | 856
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
21 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПОДШИПНИКОВ ГЕНЕРАТОРА, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2, ТВ-60-2, ТВФ-63-2, ТВФ-100-2, ТВФ-110-2Е, ТВФ-120-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11910-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 1.74 |  |  | 612
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
ЦЕПИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
22 | СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21101-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.66 |  |  | 967
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
23 | СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗИСТОРА ЦЕПИ ГАШЕНИЯ ПОЛЯ, РЕОСТАТОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21103-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
24 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ЦЕПЕЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21102-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
25 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ РЕОСТАТА ВОЗБУЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21102-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
26 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ РЕЗИСТОРА ЦЕПИ ГАШЕНИЯ ПОЛЯ И АГП (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21102-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
ИСПЫТАНИЕ ГЕНЕРАТОРА В СБОРЕ
27 | СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРАТОРА ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11909-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 5.01 |  |  | 1763
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
28 | СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ХОЛОСТОГО ХОДА (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11909-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 5.01 |  |  | 1763
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
Итого: РАЗДЕЛ 1. СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. | [10 empty] | 38988
Итого по смете: | [10 empty] | 38988
|  | ИТОГО БЕЗ НДС | [6 empty] | 38988
|  | НДС |  |  |  |  | 18 % |  | 7017.84
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ | [6 empty] | 46005.84
Составил:
Проверил: