ТК-17

ТК-18

ТК-19

ТК-16

Манометры, термометры

ТК-20

индикаторы

дренажи, воздушники

- Разборка каналов. Прокладка безканальная, кроме перехода через ул Горького

- ТК16- новая (2012г.) ТК19- оставляем старую. ТК17 18 и 20- замена.

- Длины диаметры в описании