| №п/п | Экологический аспект | Характер воздействия на окружающую среду | Период | Вид производственного процесса | Наименование цехов/ подразделений | Рейтинг экологиче-ского аспекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сжигание угля в котлоагрегатах | Загрязнение атмосферного воздуха оксидами азота, углерода, диоксидами серы, золой углей | текущий | Производство э/энергии и т/энергии | КТЦ | 4,8 |
| 2 | Забор воды для прямоточной системы из р. Невы | Истощение водных объектов | текущий | Прямоточная система | КТЦ | 6,4 |
| 3 | Авария при приеме химреагентов (разлив серной кислоты, силиката натрия) | Загрязнение воздуха и почвы химреагентами | текущий | Прием химреагентов | ХЦ | 4,8 |
| 4 | Авария при хранении химреагентов (разлив серной кислоты, щелочи) | Загрязнение воздуха и почвы химреагентами | текущий | Хранение химреагентов | ХЦ | 4,8 |
| 5 | Превышение допустимых концентраций нефтепродуктов в сточных водах в р. Неву | Загрязнение нефтепродуктами водного объекта | текущий | Прямоточная система технического водоснабжения | КТЦ | 7,2 |
| 6 | Низкая эффективность работы мазутной ловушки | Образование нефтесодержащих отходов | текущий | Очистка нефтесодержащих стоков | КТЦ | 6,4 |
| №п/п | Экологический аспект | Характер воздействия на окружающую среду | Период | Вид производственного процесса | Наименование цехов/ подразделений | Рейтинг экологиче-ского аспекта |
| 7 | Превышение концентраций установленных нормативами нормативно-допустимых сбросов в р.Неву | Загрязнение водного объекта | текущий | Прямоточная система технического водоснабжения | КТЦ | 6,4 |
| 8 | Ввод в эксплуатацию приборов учета на водозаборе | Повышение точности учета забираемых вод | текущий | Прямоточная система технического водоснабжения | КТЦ, ЦТАИ | 5,6 |
| 9 | Ввод в эксплуатацию приборов учета на сбросе сточных вод в р. Неву | Повышение точности учета сбрасываемых вод | текущий | Прямоточная система технического водоснабжения | КТЦ, ЦТАИ | 6,4 |
| 10 | Складирование отходов вне площадок ВХО | Загрязнение почв отходами | текущий | Обращение с отходами | Предприятие в целом | 5,6 |

Директор  ТЭЦ-8                                                                                                                                                                                             А.В. Пасека

Руководитель организации