ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по разработке и согласованию проекта ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу для ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1108/6.42-2775)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

- Общие требование

Требования к месту выполнения работ (услуг):

187342, ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 37, Дубровская ТЭЦ (ТЭЦ-8).

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО, Абрамкин Юрий Петрович, тел.: 8 (81362) 23-265;

Инженер ПТО Ломакова Людмила Андреевна, тел.: 8 (81362)79-971.

Период выполнения работ (услуг):

Начало:        август 2015 г.

Окончание: декабрь 2015г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

В связи с изменением условий производства, влияющих на количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, необходимо выполнить инвентаризацию источников выбросов, пересмотреть перечень загрязняющих веществ и выполнить расчет нормативов выбросов.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 350,00 (триста пятьдесят) тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 200 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 150 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ:

Цель выполнения работ (услуг): разработка проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу, согласование Проекта в ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по ЛО, получение в Департаменте РПН по СЗФО разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Описание и основные технические характеристики объекта: В связи со значительным  изменением структуры предприятия, изменением условий работы, вида сжигаемого топлива и количеством источников выбросов необходимо выполнить инвентаризацию всех источников выбросов, а также определение максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов их источниками загрязнения, разработки карт рассеивания приземных концентраций, определение концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ. Источники выбросов основного производства – котлоагрегаты типа ПК-10Ш, топливо – природный газ. Необходимо выполнить также инвентаризацию источников выбросов вспомогательного производства и автотранспорта, находящегося на балансе предприятия.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

В связи с изменением условий производства, влияющих на перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, необходимо рассчитать выброс вредных веществ в г/сек и т/год с разбивкой по годам.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ (услуг)

по разработке и согласованию проекта ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу для

ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ технологических процессов. Сбор исходных данных, проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на промплощадке предприятия | комплект | 1 |
| 2. | Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для различных категорий источников выбросов | комплект | 1 |
| 3. | Оформление проекта предельно-допустимых выбросов в атмосферу (проект ПДВ) для Дубровской ТЭЦ | комплект | 2 |
| 4. | Согласование проекта ПДВ в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ЛО», УФС Роспотребнадзора по ЛО с получением санитарно-эпидемиологического заключения | комплект | 1 |
| 5. | Согласование проекта ПДВ в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО с получением Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух | комплект | 1 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ:

  - Общие требования:

Исполнитель при выполнении работ должен обеспечить выполнение требований, следующих НПА:

- Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный Закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха;

- Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный Закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;

- Постановление Правительства РФ от 03.08.1992 № 545 «Порядок разработки и утверждения экологических нормативов выбросов загрязняющих веществ, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов»;

- Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него»;

- «Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» (утв. Госкомприроды СССР);

- Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)» (утв. Госкомгидрометом СССР 04.08.1986 № 192);

- «Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия» (утв. Госкомгидрометом СССР 28.08.1987);

- «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (введено письмом Ростехнадзора от 24.12.2004 № 14-01-333);

- Постановление государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2003 № 38 «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

При выполнении работ Исполнитель обязан:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет;

- иметь в собственности или в аренде технику и программные продукты, необходимые для выполнения работ по предмету открытого запроса предложений;

- иметь квалифицированный кадровый персонал (не менее 3 чел.) проектировщиков в области выполнения экологических услуг, c профильным образованием, со стажем разработки и успешного согласования аналогичных проектных работ, не менее 3-х лет;

- осуществлять весь комплекс сопровождения технической документации и её согласование в надзорных органах;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком выполнения работ;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

- ознакомиться с объектом по месту;

- для выполнения заявленных работ допуск СРО не требуется.

Результатом работы является:

- Разработанный и согласованный в Росприроднадзоре по СЗФО проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для Дубровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

- Утвержденное Росприроднадзором по СЗФО Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ).