Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг) по разработке и согласованию балансовых норм водопотребления и водоотведения для Дубровской ТЭЦ (ТЭЦ-8) ОАО «ТГК-1» филиала «Невский»

(номер закупки по ГКПЗ 1108/6.42-2776)

Дубровская ТЭЦ (ТЭЦ-8) филиала «Невский ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

- Общие требование

Требования к месту выполнения работ (услуг):

187342, ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 37, Дубровская ТЭЦ (ТЭЦ-8).

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое    задание: начальник ПТО, Абрамкин Юрий Петрович, тел.: 8(81362) 23-265.

Инженер ПТО Ломакова Людмила Андреевна, тел.: 8(813 62) 79-971

Период выполнения работ (услуг):

Начало: июль 2015 г.

Окончание: декабрь 2015г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 350,00 (Триста пятьдесят) тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 150,00 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ:

Цель выполнения работ (услуг): расчет текущих индивидуальных балансовых норм и нормативов водопотребления и водоотведения ТЭЦ-8 и согласование Расчета в Невско-Ладожском Бассейновом Управлении (НЛБВУ).

Описание и основные технические характеристики объекта:

Расчет текущих индивидуальных балансовых норм и нормативов водопотребления и водоотведения выполняется для всех направлений использования воды (технической и питьевой) на основании паспортных данных установленного в цехах оборудования, теоретических расчетов, данных водомерных узлов на вводах, режима эксплуатации оборудования. Нормирование включает в себя определение нормативных объемов исходной, оборотной, сточной, переданной другим потребителям, использованной на хоз-бытовые нужды. Расходы потребляемой и отводимой воды определяются типами установленного обрудования – основного (котлы, турбоагрегаты) и вспомогательного (насосы, водоподготовительные установки, гидрозолоудаление, теплосеть).

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

В связи с изменением условий производства, влияющих на расчет норм, текущие индивидуальные балансовые нормы водопотребления и водоотведения должны быть пересмотрены. Нормы необходимо рассчитать в куб. м на единицу продукции, т.е. на отпуск электроэнергии (м3/мВт-ч) и на отпуск теплоэнергии (м3/Гкал).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ (услуг) по

разработке и согласованию балансовых норм водопотребления и водоотведения

Дубровской ТЭЦ (ТЭЦ-8) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчет текущих индивидуальных балансовых норм и нормативов водопотребления и водоотведения, составление баланса водопотребления и водоотведения предприятия. Расчет текущих индивидуальных балансовых норм и нормативов водопотребления и водоотведения должен содержать: Водоснабжение и водоотведение: Водоснабжение Водоотведение Водопотребление: Расчет норм и нормативов водопотребления по основному оборудованию: Охлаждение турбоагрегатов Вспомогательные механизмы основного оборудования Расчет норм и нормативов водопотребления на нужды вспомогательного и подсобного производства Мытье полов Расчет нормативов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды Расчёт норм нормативов водопотребления по всей станции Свежая вода Водоотведение Расчет норм и нормативов водоотведения по основному оборудованию Охлаждение турбоагрегатов Вспомогательные механизмы основного оборудования Нормы водоотведения по вспомогательному производству Мытье полов Нормы водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды Расчёт норм и нормативов водоотведения по всей станции Расчёт норм водоотведения по всем направлениям использования воды Расчёт нормативов безвозвратных потерь по всем направлениям использования воды Расчёт нормативов безвозвратного потребления по всем направлениям использования воды Расчет ливневых поверхностных сточных вод Обоснование работы Рекомендации | комплект | 2 экз. |
| 2. | Согласование Расчета текущих индивидуальных балансовых норм и нормативов водопотребления и водоотведения в Невско-Ладожском бассейновом Водном управлении (НЛБВУ) | комплект | 1 экз. |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ

  - Общие требования:

Исполнитель при выполнении работ должен обеспечить выполнение требований:

- Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»;

- Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- МТ 34-00-030-87 «Методика разработки норм и нормативов водопотребления и водоотведения на предприятиях теплоэнергетики»;

- Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

3.2. Требования к организации производства работ и их качеству:

При выполнении работ Исполнитель обязан:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет;

- иметь в собственности или в аренде технику и программные продукты, необходимые для - выполнения работ по предмету открытого запроса предложений;

- иметь квалифицированный кадровый персонал (не менее 3 чел.) проектировщиков в области выполнения экологических услуг, c профильным образованием, со стажем разработки и успешного согласования аналогичных проектных работ, не менее 3-х лет;

- осуществлять весь комплекс сопровождения технической документации и её согласование в надзорных органах;

- ознакомиться с объектом по месту;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком выполнения работ;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

- для выполнения заявленных работ допуск СРО не требуется.

Результатом работы является разработанный и согласованный в НЛБВУ Расчет текущих индивидуальных балансовых норм и нормативов водопотребления и водоотведения для Дубровской ТЭЦ.