ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на

«Дополнительные работы по текущему ремонту основного и вспомогательного электротехнического оборудования блоков ПГУ-180 ст. №1, 2»

( номер закупки по ГКПЗ  1114/2.1-2139 )

ТЭЦ-14  филиал «Невский»  ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Корабельная дом 4   ТЭЦ-14

ФИО, должность и контактный телефон ответственных лиц составивших техническое задание:

Гуменский Николай Алексеевич    Начальник  ЭЦ    тел. 901-45-71

Михальцов Анатолий Иванович  Зам. Начальника ЭЦ

Бондарчук Елена Владимировна    Начальник  ОППР    тел. 901-45-27

Требования к срокам выполнения работ:

Начало              апрель 2012 г.

Окончание        октябрь 2012 г.

Предельная цена закупки –  не объявляется;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Целью выполнения работ является проверка уставок защит их соответствие заданным параметрам и выданным заданиям , проверка корректности работы программного обеспечения, устранение ошибок, наладка и настройка РЗА.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по первому профилактическому контролю средств

релейной защиты и автоматики блока ПГУ-180 ст. №1, 2

Первомайская ТЭЦ-14  филиал «Невский»  ОАО «ТГК-1»

Первый профилактический контроль устройств РЗА (релейная защита и автоматика) включает в себя проверку монтажа, проверку изоляции цепей, проверку уставок защит их соответствие заданным параметрам и выданным заданиям , проверку корректности работы программного обеспечения, устранение ошибок, наладку и настройку РЗА в полном обьеме имитация срабатывания защит ,проверку цепей ТТ и ТН и т.д. согласно (РД 153-34.0-35.617-2001)

| Место расположение защиты | Оборудование | Тип защиты (шкафа, терминала) |
| --- | --- | --- |
| 110кВ |  |  |
| ПРТСН |  |  |
| РП 30 | Терминал защиты ПРТСН (ТРДН-25000/110У1) | ЭКРА, ШЭ1113-119ATR01 |
| РП 38 | Терминал управления ПРТСН | ЭКРА, ШЭ 2607019019 |
| РП 15 | Шкаф устройства регулирования напряжения ПРТСН |  |
| ПРТСН | Шкаф охлаждения |  |
| ПРТСН | Шкаф РПН |  |
| Яч. 16 КРУЭ-110кВ | Шкаф управления ПРТСН |  |
| Яч. 122 | 1В-6 ПРТСН | БЭ2502А0303 |
| Яч. 125 | 2В-6 ПРТСН | БЭ2502А0303 |
| СН 6кВ |  |  |
| Яч.68 | ГДК-2 | БЭ2502А |
| Яч.109 | ГДК-1 | БЭ2502А |
| Яч.133 | ЦН-1 | БЭ2502А |
| Яч.159 | ЦН-2 | БЭ2502А |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

  - Требования к организации работ:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.8…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

- Работы должны производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:

-  руководящими  документами      РД      153-34.0-35.617-2001   «Правила     технического обслуживания    устройств    релейной    защиты,    электроавтоматики,    дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ»;

- инструкциями по эксплуатации данных видов оборудования;

- Приёмка работ и оценка качества ремонта осуществляется комиссией цеха-владельца оборудования (ЭЦ) в соответствии с  СО 34.04.181-2003.

  - Требования к  оформлению ремонтной документации:

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

ТЭЦ-14  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

а) Перечень нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных ремонтных работ:

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями:/ Утв. Упр. по технике безопасности и пром. Санитарии Минэнерго СССР 27.03.91; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действия не ограничен. – М.: СПО ОРГРЭС, 1993.-115с.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: (3-е изд. с изм. и доп.) / Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действ. установлен с 01.06.00 – М: «Энергетические технологии», 2000.-120с.

СО 153-34.03.253-93 (РД 34.03.253-93) Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций: / Утв. Отделом охраны труда и техники безопасности комитета электротехники Минтопэнерго РФ 26.01.93; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС».-М.: СПО ОРГРЭС, 1997.-15с.

СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве: / Утв. РАО «ЕЭС России» 19.07.99; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации и финансовому аудиту; Срок действ. установлен с 01.10.99.- М.: НЦ «ЭНАС» , 1999.-80с.

СО 34.03.299-2001. (РД 153-34.0 – 03.299-2001) Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ:/ Утв. Департаментом ген. инспекции по эксплуатации электростанций РАО «ЕЭС России» 10.09.01; Разрб. АООТ «Проектэнергомаш»; Ввод в дейст. с 2001-01-01.-М.; ЗАО «Изд-во нц ЭНАС», 2001. – 30с.

СО 153- 34.03.150-2003	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163; Дата введения 01.07.2001;Изменения и дополнения: /Утв. Минэнерго РФ 2003. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2003. - 192 с.

СО 34.03.151-2004	Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергети: /Утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 12.04.2004; Разраб. ОАО «Проектэнергомаш»; Дата введения 09.04.2004. - М.: ЗАО «Энергетические технологии», 2004. - 39 с.

СО153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий: /Утв. Минэнерго СССР 18.12.70; Разраб. ОРГРЭС.- М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1971.- 28 с.

СО 153- 34.03.256-93 (РД 34.03.256-93) Типовая инструкция по охране труда для электро­монтера по обслуживанию электрооборудования электростанций: /Утв. От­делом охраны труда и техники безопасности комитета электроэнергетики Минтопэнерго РФ 26.01.93; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС».- М.: СПО ОРГРЭС, 1997.- 16 с.

СО 153- 34.03.601 (РД 34.03.601) Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты: /Утв. Минэнерго СССР 27.10.82; Разраб. НИИ гигиены, Энергосетьпроект, ПО «Союзтехэнерго».- М.: СПО Союзтехэнерго, 1985.- 8 с.

СО 153- 34.03.602 (РД 34.03.602) Инструкция по эксплуатации индивидуальных экраниру­ющих комплектов спецодежды для работы в электроустановках напряжением 400,500 и 750 кВ частотой 50 Гц: /Утв. Минэнерго СССР 10.07.80; Разраб. ПО «Союзтехэнерго».- М.: СПО Союзтехэнерго, 1981.- 12 с.

* СО 153- 34.03.603-2003 	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.: / Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 261. - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2003. - 94 с.

б) Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных ремонтных работ:

СО 34.45-51.300-97	( РД 34.45-51.300-97) Объем и нормы испытаний электрооборудования: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 08.05.97; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС», АО ВНИИЭ, АО «Уралтехэнерго».- М.: ЭНАС,2001.- 256 с.

СО 34.35.516-89 (РД 34.35.516-89)	Инструкция по учету и оценке работы релейной защиты и автоматики электрической части энергосистем

СО 34.35.613-00 (РД 153-34.3-35.613-00) Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ: Изд. 3-е перераб. и доп.: /Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 20.12.00; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Ввод в действ, с 22.12.00.- М.: СПО ОРГРЭС, 2000.- 72 с.

СО 34.35.617-2001 (РД 153-34.0-35.617-2001) Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ: Изд. 3-е, перераб. и доп.: /Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 20.01.01; Разраб. ОАО «Фирма ОРГРЭС»; М.: СПО ОРГРЭС, 2001.- 228 с. Изменение № 1 к Р Д 153-34.0-35.617-2001.- М.: СПО ОРГРЭС, 2001.- 7 с. Изменение № 2 к РД 153-34.0-35.617-2001.- М.: ЦПТИ ОРГРЭС, 2004.

СО 34.35.648-2001 (РД 153-34.0-35.648-2001) Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем: /Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 28.08.01; Разраб. ОАО «Фирма ОРГРЭС»; М.: СПО ОРГРЭС, 2001.- 21 с.

СО 34.45.627 Методические указания по проведению комплексных электрических испытаний блоков генератор-трансформатор и их устройств релейной защиты и автоматики Утв. ПО «Союзтехэнерго» 06.12.79 Сост. ПО «Донтехэнерго» М СПО Союзтехэнерго, 1980

СТО 70238424.27.010.040-2009	Релейная защита и электроавтоматика. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

СО 153-34.35.407 (РД 34.35.407) Инструкция по наладке и проверке релейной части дифференциально- фазной высокочастотной защиты типа ДФЗ-2: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР; Разраб. ОРГРЭС; Срок действ, не ограничен.— М.: Энергия, 1966,— 168 с.

в) Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых ремонтных работ:

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003; Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»; Дата введения 2004-01-01.: М.: 2004.-446с.

СО 153-34.20.501-2003 (РД  34.20.501-95) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; / Утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229

СО 34.35.301-2002 (РД 153-34.0-35.301-2002) Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения: /Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 06.06.2002; Разраб. ОАО «Фирма ОРГРЭС», ОАО «Институт Энергосетыгроект»; Ввод в действ. 2003-03-01.— М.: СПО ОРГРЭС, 2003. -152 с.

СО 34.35.302-2006 Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций: /Утв. ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006; Разраб. Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС»; Ввод в действие с 01.04.2006 М.: ЦПТИиТО ОРГРЭС 2006, 114с.

СО 153-34.10.202 (РД 34.10.202) Временные нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств релейной защиты и автоматики тепловых электростанций: HP 34-70-090-85: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 20.12.85; Разраб. Уралтехэнерго; Срок действ, не ограничен.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.- 28 с.

«Правила устройств электроустановок»  Изд. 6, Москва, 1998.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по ремонту электрических машин и основного электрооборудования ЭС не менее 5 лет;

- иметь действующие на территории Российской Федерации необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел III, п\п. 20.2; 20.3; 20.10; 20.11;   «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

- обеспечить соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

Требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- иметь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту по ремонту электрических машин и основного электрооборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, электрослесарями 5-6 разряда, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- производители работ должны иметь не ниже IV группы по электробезопасности, а ремонтный персонал должен иметь не ниже III группы по электробезопасности;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду, руководители работ должны иметь не ниже V группы по электробезопасности;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

Требования Заказчика к субподрядной организации:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ Подрядчик поставляет материалы:

Примерный перечень расходных материалов

Таблица 3.1.

| № п/п | ГОСТ, ТУ | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ поставку которых производит Заказчик:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

Директор Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».      			____________Мирошниченко С.А.

Главный инженер						____________ Голубев Ю.П.

Главный инженер блоков ПГУ-180 			___________ Орищенко В.Е.

Начальник цеха						____________ Гуменский  Н.А.

Начальник ОППР						___________  Бондарчук Е.В.