ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Ремонт системы пожарной сигнализации ПГУ-180 производства НПО "Болид"» (Номер закупки по ГКПЗ 1114/2.16-2158) Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 9432000 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ (услуг):

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ОППР Иванов Евгений Васильевич т. (812) 901-45-27

Начальник ЦТАИ Прокопенко Дмитрий Леонидович, т. (812) 901-45-85

1.2. Период выполнения работ (услуг):

Начало                 май 2015 г.

Окончание           сентябрь 2015 г.

1.3. Стоимость закупки – 300,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 60,00  тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 100,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной

2.1. Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1» № 79 от 01 июля 2013г.». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями», утверждёнными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте / коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния приборов, их элементов и конструктивных узлов.

  - Описание и основные технические характеристики.

Установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения пожара, подачи управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, инженерным и технологическим оборудованием.

Дата установки:

Блок №1 ПГУ-180:

пожарная сигнализация и оповещение -2010 год.

Блок №2 ПГУ-180:

пожарная сигнализация и оповещение -2011 год.

Проект: ЗАО ПИЦ «УралТЭП»

Монтажная организация: ООО «Север-Н»

Режим работы – автоматический

Перечень оборудования.

| № п/п | Наименование оборудования | Модель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-20П SMD | шт. | 20 |
|  | Блок сигнально-пусковой | С2000 СП1 | шт. | 5 |
|  | Клавиатура | С2000-К | шт. | 1 |
|  | Блок индикации | С2000-БИ | шт. | 7 |
|  | Резервированный источник питания с аккумуляторной батареей | РИП-24-3А-7А | шт. | 16 |
|  | Аккумуляторная батарея емкостью 17А.ч. для РИП-24 |  | шт. | 17 |
|  | Резервный источник питания с аккумуляторной батареей | РИП-12-3А-17А.ч. | шт. | 9 |
|  | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-45 | шт. | 496 |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР ЗСУ | шт. | 130 |
|  | Оповещатель звуковой | Тон-1С-24 | шт. | 19 |
|  | Оповещатель пожарный пламени «Спектрон» | Спектрон 220С | шт. | 24 |
|  | Извещатель пожарный линейный | ИП 212-52 | шт. | 21 |
|  | Извещатель пожарный пламени | Спектрон-220-Н | шт. | 9 |
|  | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-26 | шт. | 204 |
|  | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 10 |
|  | Оповещатель пожарный световой «ВЫХОД» | СП 12 | шт. | 64 |
|  | Преобразователь интерфейсов | ПИ-ГР | шт. | 1 |
|  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С-2000 | шт. | 1 |
|  | Извещатель пожарный пламени | Спектрон 201Н | шт. | 12 |
|  | Извещатель пожарный тепловой | ИП-103-7 | шт. | 55 |
|  | Извещатель пожарный дымовой | 212-3СУ | шт. | 9 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | С2000-4 | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея | Для РИП-12-3А-7А | шт. | 5 |
|  | Удаленная консоль | Тромбон-УК | шт. | 2 |
|  | Блок коммутации | Тромбон-БК | шт. | 2 |
|  | Блок питания и коммутации | Тромбон-БП-21 | шт. | 1 |
|  | Блок питания и коммутации | Тромбон-БП-14 | шт. | 1 |
|  | Усилитель мощности 240, 480Вт | Тромбон УМ4-480, Тромбон УМ4-240 | шт. | 2 |
|  | Многозонный прибор управления техническими средствами оповещения и эвакуацией | Тромбон ПУ-М-32 | шт. | 1 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный речевой, настенный | Глагол-Н1-1 | шт. | 120 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный речевой, настенный, 120В, 3Вт. | Глагол-Н1-3 | шт. | 46 |
|  | Громкоговоритель рупорный 120, 25Вт | 25ГР-34 | шт. | 12 |
|  | Оповещатель пожарный взрывозащищенный, 12В | ВС-07е | шт. | 3 |
|  | Оповещатель пожарный звуковой, 12В | ТОН-1С-12 | шт. | 15 |
|  | Оповещатель световой «Выход» | КОП-25 | шт. | 15 |
|  | Оповещатель световой взрывозащищенный «Выход» | Скопа | шт. | 2 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Яхонт-1И-У | шт. | 5 |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по ремонту системы пожарной сигнализации ПГУ-180 производства НПО «Болид».

Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало: «04» мая 2015 г.                                                Окончание: «30» сентября 2015 г.

| № п/п | Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура планируемых работ. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт с заменой извещателя пожарного ИП 212-126 | Шт. | 6 |
| 2 | Ремонт с заменой извещателя пожарного ИПР 535 ГАРАНТ | Шт. | 4 |
| 3 | Ремонт удаленной консоли Тромбон-УК | Шт. | 2 |
| 4 | Ремонт многозонного прибора управления техническими средствами оповещения и эвакуацией Тромбон ПУ-М-32. | Шт. | 1 |

За 20 дней до начала проведения ремонта оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта. График ремонта является неотъемлемой частью договора.

При формировании стоимости работ исполнитель в обязательном порядке должен ознакомиться с элементами автоматической установкой пожаротушения и объемами работ по ремонту с фактическим выездом на место, а также с проектной и технической документацией на установку пожарной сигнализации.

Ремонт оборудования предполагается на территории Первомайской ТЭЦ.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1.  Требования к организации производства работ и их качеству:

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

СО 34.03.702-99 Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно технических документов, регламентирующих технологию выполнения ремонтных работ:

- «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. РД 009-01-96»;

- «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт. РД 009-02-96»;

- «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ РД 25.964-90»;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения» РД 34.49.501-95;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях» РД 34.49.504-96;

- Локальные документы заказчика (производственные инструкции, графики и т.п.);

- Инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы системы пожарной сигнализации.

Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых ремонтных работ:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

5.2. Требование к подрядной организации.

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1.  Общие требования.

# 5.2.1.1 Иметь опыт выполнения работ по ремонту установок пожарной сигнализации на объектах энергетики не менее 3 лет;

# 5.2.1.2 Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства (раздел 3 п.№ п. п. 15.6, 23.6, 24.7, 24.10, 33.1.11 перечня видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624);

# 5.2.1.3 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.1.4 Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# 5.2.1.5 Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.1.6 Акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

5.2.2. Специальные требования.

# 5.2.2.1   Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# 5.2.2.2. Иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за технологией проведения ремонту систем пожарной сигнализации, ее периодичностью и оформлению документации;

# 5.2.2.3. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту. Для работников, которые будут привлечены к выполнению работ по ремонту исполнитель предоставляет сведения (копия удостоверений, сертификатов) подтверждающие соответствие их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки) в области монтажа, ремонта и обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также повышение квалификации данных работников в области систем пожарной безопасности.

5.2.2.4 Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.2.2.5. Иметь в собственности оборудование, приспособления, оснастки, контрольно-измерительный парк приборов необходимый для выполнения работ по ремонту систем пожарной сигнализации, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

5.2.2.6. Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.7. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов.

# 5.2.2.8. Исполнитель должен располагать круглосуточной Сервисной службой обеспеченной автотранспортом. Сервисная служба обеспечивает круглосуточное консультирование Заказчика и организацию незамедлительного выезда аварийной бригады для устранения отказа, наносящего собой материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т.п.).

# 5.2.2.9 Наличие у Исполнителя действующей на весь период работ Лицензии МЧС России «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом проведения работ по:

# • «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

# • «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

# • «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

# • «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

# • «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при по-жаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

# 5.2.2.10. До подачи оферты Исполнитель должен ознакомиться с элементами автоматической установкой пожаротушения и объемами работ по ремонту с фактическим выездом на место, а также с проектной и технической документацией на установку пожарной защиты. Ознакомление с элементами системы пожарной защиты и объемами работ по ремонту, а также с проектной и технической документацией должно быть подтверждено справкой Исполнителя.

# 5.2.2.11 Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.2.2.12 Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном виде в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

# Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

# -     график ремонта;

- акт дефектации оборудования;

- ведомость выполненных работ по ремонту;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

# Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:          Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП 212-126 | Шт. | 6 |
| 2 | ИПР 535 ГАРАНТ | Шт. | 4 |
| 3 | Тромбон-УК удаленная консоль | Шт. | 2 |

Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются исполнителем по согласованию с заказчиком и их стоимость должна входить в стоимость договора.

Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.2. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.