ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на

«Ремонт, калибровка, поверка и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и СИ виброскорости ИП 121 на ТГ-3,4,5 Первомайской ТЭЦ-14  филиала «Невский»  ОАО «ТГК-1»

( номер закупки по ГКПЗ  1114/2.16-2833)

Код закупки по ОКДП   D3115010

Код закупки по ОКВЭД  DL 31.10.9;

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 4 Первомайская ТЭЦ-14

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Бондарчук Елена Владимировна начальника ОППР   тел. 901-45-27

Прокопенко Дмитрий Леонидович начальник ЦТАИ  тел. 901-45-85

Период выполнения работ:

Начало                Апрель           2013 г.

Окончание          Октябрь        2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 700 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

• стоимость материалов –  50 тыс. руб. без учёта НДС;

• стоимость ЗиП –  0 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал -     0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 450 тыс. руб. без учета НДС;

З-й квартал – 200 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -     50 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работ: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния приборов,  их элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения ими номинальной нагрузки.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на Ремонт, калибровка, поверка и техническое обслуживание контрольно измерительных приборов и СИ виброскорости ИП 121 на ТГ-3,4,5

Первомайская ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефектация, ремонт по 1 группе сложности и калибровка контрольно измерительных приборов. Сроки работ 15.05.13-01.10.13 | Шт. | 239 |
| 1.1 | Тягонапоромер ТНМП-52, НМП-52. | Шт. | 10 |
| 1.2 | Термометр манометрический ТГП-100, ТКП-160. | Шт. | 24 |
| 1.3 | Усилители У1М, У2М, У3М, УПДЗ-01. | Шт. | 60 |
| 1.4 | Потенциометр КПП1, КСП2, мостов КСМ2 класс точности:1,0 0-400˚С градуировка «хк», 0-150˚С (50М) | Шт. | 31 |
| 1.5 | Логометр Ш 69000, милливольтметров М-64 класс точности 1,0 0-400ºС градуировка «хк», 0-150˚С (50М). | Шт. | 12 |
| 1.6 | Кислородомер МН 5106. | Шт. | 2 |
| 1.7 | Манометры, вакуумметры ОБМ-100; ОБМ-160: класс точности: 1,5-2,5÷160 кгс/см²; -1-3 кгс/см²; 1÷25кгс/см². | Шт. | 100 |
| 2 | Ремонт по 1 группе сложности и калибровка приборов систем измерения виброскорости турбоагрегатов ст.№3,4,5. Сроки работ с 01.07.13-15.10.13г. | Шт. | 17 |
| 2.1 | Блоки вибрации ИП-121 (15 комплектов по 3 канала). | Шт. | 15 |
| 2.2 | Переносной прибор измерения вибрации «BALTECH VP-3410» | Шт. | 2 |
| 3 | Работы по снятию, установке и доставке приборов выполняет заказчик. |  |  |
| 4 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | Тыс. руб. | 70 |

  - Требования к организации работ:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.8…2.9 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

  - Требования к  оформлению ремонтной документации:

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен предоставлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Проекты производства работ должны быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

1. Требования к производству и качеству работ:

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями:/ Утв. Упр. По технике безопасности и пром. Санитарии Минэнерго СССР 27.03.91; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действия не ограничен. – М.: СПО ОРГРЭС, 1993.-115с.

СО 34.03.299-2001. (РД 153-34.0 – 03.299-2001) Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ:/ Утв. Департаментом ген. Инспекции по эксплуатации электростанций РАО «ЕЭС России» 10.09.01; Разрб. АООТ «Проектэнергомаш»; Ввод в дейст. С 2001-01-01.-М.; ЗАО «Изд-во нц ЭНАС», 2001. – 30с.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: (3-е изд. С изм. И доп.) / Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действ. Установлен с 01.06.00 – М: «Энергетические технологии», 2000.-120с.

СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве: / Утв. РАО «ЕЭС России» 19.07.99; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации и финансовому аудиту; Срок действ. Установлен с 01.10.99.- М.: НЦ «ЭНАС» , 1999.-80с

СО 153-34.03.265-2002  Типовая инструкция по охране труда для электрослесаря по обслуживанию автоматики и средств измерения: ТИ Р М-066-2002: / Утв. Министерством труда и социального развития РФ 02.08.2002, Минэнерго РФ 25.07.2002; Согл. С федерацией Независимых профсоюзов России 31.07.2002, Госэнергонадзором Минэнерго России 28.05.2002. – М.: 2007.

СО 34.35.101-2003  Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях:/ Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 23.10.2003; разраб. ОАО «Фирма ОРГРЭС».- М.: ЦПТИ ОРГРЭС, 2004.-119с.

СО 153-34.35.606 (РД 34.35.606) Общее руководство по капитальному ремонту средств тепловой автоматики и измерений: РК 34-38-003-87:/ Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 24.03.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.-40с

СО 153-34.35.621 (РД 34.35.621)  Руководство по капитальному ремонту показывающих манометров для точных измерений типа МТИ: РК 34-38-025-87:/ Утв. Главэнергоремонтом 15.12.87; разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. Установлен с 01.01.88.-М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.-44с.

СО34.35.649-00 (РД 153-34.1-35.649-00) Методические указания по техническому обслуживанию и ремонту приборов контроля перемещений элементов турбины типа ИП производства НПО «Элексир» (г. Ростов-на-Дону) : / Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС-России» 10.11.2000; Разраб. ОАО «Фирма ОРГРЭС»; Дата введения 2002-10-01.-М.;СПО ОРГРЭС, 2002.-30с.

СО 34.35.655 Методические указания по наладке и проверке и проверке промежуточных, указательных реле и реле импульсной сигнализации:/ Сост. ПО «Средазтехэнерго».-М.: СПО ОРГРЭС, 1995.-60с.

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003; Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»; Дата введения 2004-01-01.: М.: 2004.-446с.

СО 34.35.651 Методика оптимальной организации ремонта технических средств ТАИ в энергетике:/ Утв. ПО «Союзтехэнерго»; Разраб. ПО «Союзтехэнерго». –М.: СПО ОРГРЭС, 1991.-31с.

- Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по ремонту электрических машин и основного электрооборудования ЭС не менее 3 лет;

- иметь действующие на территории Российской Федерации необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных капитального строительства:  раздел III, п\п. 20.1; 20.12; 23.6;     «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным и технически сложным.

- обеспечить соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

Требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту, калибровке и поверки КИП (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесарями КИП 5-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

Требования Заказчика к субподрядной организации:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации  (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложения;

- Организатор открытого запроса предложения оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Для выполнения заявляемых на открытый запрос предложения объемов ремонтных работ Подрядчик поставляет материалы:

Примерный перечень расходных материалов

| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ацетон | Л. | 1 |
| 2 | Смесь газовая поверочная. | Л. | 100 |
| 3 | Бензин «БР-2» | Л. | 1 |
| 4 | Электродвигатель РД-09-112 | Шт. | 4 |
| 5 | Редуктор с двигателем ДСМ-613.67311 | Шт. | 3 |
| 6 | Каретка печатающая У-14 | Шт. | 3 |

3.2. Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.