ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту, чистке приямков циркуляционных насосов, внутренней и наружной  канализации, расположенной на территории ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  1114/2.16-340)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4560254 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом, 4 Первомайская ТЭЦ-14, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ОППР Иванов Евгений Васильевич тел. 901-45-27

Начальник СЛиОП Степаненко Владимир Васильевич тел. 901-45-67

Начальник КТЦ-2 Шумилов Павел Вячеславович тел. 8-921-341-16-70

Начальник КТЦ  Худяков Сергей Александрович  начальник КТЦ тел. 901-45-80

1.2 Период выполнения работ:

Начало                 Май           2014 г.

Окончание           Ноябрь         2014 г.

1.3. Стоимость закупки - 1220 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал -     0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 350 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 770 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 100 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ определяется на основании смет, составленных с учетом требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Стоимость работ определяется сметой, составленной на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ….». Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: выполнение работ по очистке с применением высоконапорных промывочных установок наружной и внутренней канализации,  их элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения ими номинальной нагрузки.

3.2. Описание и основные технические характеристики канализации:

Канализация расположена на территории старой и новой части ТЭЦ. Среда: сточные воды. Трубопроводы  Ø100-500. Глубина залегания 2-2,5 метра, доступ к трубопроводам производится через колодцы.

Приямки циркуляционных насосов расположены в турбинном отделении Главного Корпуса ТЭЦ, наполнены технической водой, находятся в турбинном отделении на отметке 0 метров, стенки приямка бетонные, приямки имеют глубину от 0 метров до - 3 метра, имеют не правильную геометрическую форму площадью 180 м² и 260 м². Количество-5 шт.

Приямок бака низких точек турбинного отделения 2-ой очереди наполнен технической водой, расположен в котельном отделении, имеют глубину от 0 метров до - 3 метра, имеют не правильную геометрическую форму площадью 50 м.²

Приямок приемного отсека насосной сточных вод. Глубина приямка 3 метра, площадь приямка 180 м2. Сороудерживающая решетка выполнена из арматуры ø10 с шагом 100 мм, имеет размеры в плане 1000х1000 мм.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

«Ремонт, чистка приямков циркуляционных насосов, внутренней и наружной  канализации расположенной на территории ТЭЦ-14»

Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало                «05» мая 2014 г.

Окончание         «30»ноября 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружная канализация, расположенная на территории старой части ТЭЦ. Произвести очистку наружной канализации с выемкой отложений. Последняя очистка производилась в 2013г. Сроки работ 5.05.2014-31.10.2014 г. | М.п. | 820 |
| 1.1 | Чистка наружной канализации Ø300 от колодца К-145 до колодца К-107. | М.п. | 125 |
| 1.2 | Чистка наружной канализации Ø300 от колодца К-107 до колодца К-78. | М.п. | 181 |
| 1.3 | Чистка наружной канализации Ø400 от колодца К-78 до колодца К-7. | М.п. | 119 |
| 1.4 | Чистка наружной канализации Ø150 от колодца К-291 до колодца К-294. | М.п. | 19 |
| 1.5 | Чистка наружной канализации Ø250 от колодца К-294 до колодца К-30. | М.п. | 96 |
| 1.6 | Чистка наружной канализации Ø300 от колодца К-30 до колодца К-12. | М.п. | 102 |
| 1.7 | Чистка наружной канализации Ø400 от колодца К-12 до колодца К-3. | М.п. | 84 |
| 1.8 | Чистка наружной канализации Ø500 от колодца К-3 до колодца К-1. | М.п. | 94 |
| 2 | Канализация стоков S1, расположенная вдоль здания ПГУ. Произвести очистку внутренней канализации Ø200 протяженностью200 метров погонных с выемкой отложений. Последняя очистка производилась в 2013г. Сроки работ 5.05.2014-30.09.2014 г. | М.п | 200 |
| 2.1 | Чистка наружной канализации Ø200 высоконапорной установкой от колодца №10 до колодца №26 (высоконапорную установку предоставляет подрядчик). | М.п | 200 |
| 2.2 | Чистка с выемкой отложений из приемного резервуара объемом 10,3м³ насосной стоков. | М.³ | 4 |
| 3 | Наружная канализация дождевых стоков S2, расположенная на территории новой части ТЭЦ. Произвести очистку наружной канализации с выемкой отложений. Последняя очистка производилась в 2010г. Сроки работ 05.05.14г.-30.09.14г. | М.п. | 600 |
| 3.1 | Чистка наружной канализации Ø300 от колодца К-8 до колодца К-37. | М.п. | 500 |
| 3.2 | Чистка наружной канализации Ø300 от колодца К-71 до колодца К-73. | М.п. | 100 |
| 3.3 | Очистка дождеприемников и колодцев дождевой канализации. (35 шт.) | М.³ | 20 |
| 3.4 | Очистка резервуара объемом 10,3м³ насосной дождевых стоков. | М.³ | 3 |
| 4 | Приямок циркуляционных насосов турбоагрегата ст.№3 (глубина приямка 3 метра, площадь приямка 180 м.²) Сроки работ 5.05.2014 по 31.10.2014 года | М³ | 540 |
| 4.1 | Откачка воды из приямка. | М.³ | 200 |
| 4.2 | Выемка из приямка иловых отложений. Смотри прим. №1 | М.³ | 5 |
| 4.3 | Транспортировка иловых отложений от приямка до площадки временного складирования 270 метров (временный торец турбинного отделения ТЭЦ). | М.³ | 5 |
| 5 | Приямок циркуляционных насосов турбоагрегата ст.№4 (глубина приямка 3 метра, площадь приямка 180 м.²) Сроки работ 5.05.2014 по 31.10.2014 года | М.³ | 540 |
| 5.1 | Откачка воды из приямка. | М.³ | 200 |
| 5.2 | Выемка из приямка иловых отложений. Смотри прим. №1 | М.³ | 30 |
| 5.3 | Транспортировка иловых отложений от приямка до площадки временного складирования 200 метров (временный торец турбинного отделения ТЭЦ). | М.³ | 30 |
| 6 | Приямок циркуляционных насосов турбоагрегата ст.№5 (глубина приямка 3 метра, площадь приямка 260 м.²) Сроки работ 5.05.2014 по 31.10.2014 года | М.³ | 780 |
| 6.1 | Откачка воды из приямка. | М.³ | 300 |
| 6.2 | Выемка из приямка иловых отложений. Смотри прим. №1 | М.³ | 20 |
| 6.3 | Транспортировка иловых отложений от приямка до площадки временного складирования 150 метров (временный торец турбинного отделения ТЭЦ). | М.³ | 20 |
| 7 | Чистка внутренней канализации Ø200 общей протяженностью 510 метров погонных. Сроки работ 5.05.2014 по 31.10.2014 года | М.³ | 16 |
| 7.1 | Чистка внутренней канализации машинного зала общей протяженностью 400 метров погонных высоконапорной установкой с выемкой грунта при наличии 14 колодцев. (высоконапорная установка подрядчика) | М.³ | 12 |
| 7.2 | Чистка внутренней канализации машинного зала общей протяженность 110 метров погонных высоконапорной установкой от приямков циркуляционных насосов до колодца с выемкой грунта. (7 участков) (высоконапорная установка подрядчика) | М.³ | 4 |
| 7.3 | Транспортировка грунта от колодцев до площадки временного складирования (временный торец турбинного отделения ТЭЦ) . | М.³ | 16 |
| 8 | Очистка приямка бака низких точек 2 очереди турбинного отделения. Сроки работ 01.06.2014 по 31.08.2014 года. | М.³ | 150 |
| 8.1 | Откачка воды из приямка. | М.³ | 75 |
| 8.2 | Выемка из приямка иловых отложений. Смотри прим. №1 | М.³ | 25 |
| 8.3 | Транспортировка иловых отложений от приямка до площадки временного складирования 100 метров (временный торец турбинного отделения ТЭЦ). | М.³ | 25 |
| 9 | Очистка приямка дренажных насосов в багерной насосной. Сроки работ 01.06.2014 по 31.08.2014 года. | М3 | 40 |
| 9.1 | Откачка воды из приямка. | М.³ | 30 |
| 9.2 | Выемка из приямка иловых отложений. Смотри прим. №1 | М.³ | 10 |
| 9.3 | Транспортировка иловых отложений от приямка до площадки временного складирования 100 метров (временный торец турбинного отделения ТЭЦ). | М.³ | 10 |
| 10 | Ремонт и чистка приямка приемного отсека насосной сточных вод. Сроки работ 01.06.2014 по 31.08.2014 года. | М3 | 40 |
| 10.1 | Установка и снятие заглушки Ду400 на трубопровод подачи воды в приемный отсек насосной сточных вод. | шт. | 1 |
| 10.2 | Установка временного трубопровода, с откачкой сточных вод перед заглушкой | м | 10 |
| 10.3 | Очистка приямка приемного отсека насосной сточных вод. Глубина приямка 3 метра, площадь приямка 50 м2. | М3 | 10 |
| 10.4 | Выполнить очистку сороудерживающей решетки. | шт. | 1 |
| 11 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | Тыс. руб. | 120 |

Примечания:

1.Подрядчик при производстве работ использует собственные механизмы и приспособления (насосы, грузоподъёмные механизмы).

2.Подрядчик перед началом работ обязан предоставить и согласовать «График производства работ».

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

СО 34.03.702-99(РД 153-34.0-03.702-99) Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СО153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий.

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно технических документов, регламентирующих технологию выполнения ремонтных работ:

СО 34.21.601-98 (РД 153-34.0-21.601-98) – Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий.

Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых ремонтных работ:

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей.

СО 153-34.20.501-2003 (РД  34.20.501-95) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

- основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по ремонту и очистке канализаций ЭС не менее 3 лет;

- иметь действующие на территории Российской Федерации необходимые для выполнения работ свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных капитального строительства: раздел III, п\п. 17.7, 33.1.11  «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным и технически сложным.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

5.2. 2. Специальные требования:

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - желательно иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю.

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемых ЗиС;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

# - предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемку зданий и сооружений из капитального ремонта производит приёмочная комиссия, назначаемая приказом по энергопредприятию.

# Приемку выполненных работ по текущему ремонту зданий и сооружений осуществляется службой или смотрителем зданий и сооружений энергопредприятия в присутствии исполнителей ремонтных работ и представителя эксплуатационного подразделения, ответственного за данное подразделение.

# Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

# Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта из капитального ремонта включает в себя проектно-сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты скрытых работ

# При приемке в эксплуатацию отремонтированных объектов необходимо руководствоваться СНиП 3.01.04-87.

# Приемка в эксплуатацию объектов из капитального ремонта разрешается только после выполнения всех работ, предусмотренных проектом или сметами на ремонт объекта в целом или его очередей.

# Запрещается приемка в эксплуатацию зданий и сооружений из капитального ремонта с недоделками.

# Оценка качества ремонтных работ производится энергопредприятием в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта аналогично строительным работам в соответствии со СНиП.

# Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированных зданий и сооружений из капитального ремонта хранятся на предприятии.

# Сведения о выполненном капитальном ремонте заносятся в паспорт производственного здания и сооружения.

# Сведения о текущем ремонте вносятся в технический журнал эксплуатации зданий, сооружений.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003):

- проект производства работ (ППР);

- акт дефектации;

- ведомость выполненных работ по ремонту;

- акты промежуточной приемки;

- акты приемки скрытых работ;

- акт на приемку из ремонта;

- акты о приемке выполненных работ;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат,

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | нет | - | - |

6.2.Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - |

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- паспортами оборудования, формулярами;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.