ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение маркетингового исследования рынка по выбору исполнителя работ по ремонту диафрагм компрессора газотурбинной установки V64.3A Ansaldo Energia Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1114/2.16-363)

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 35.11.10 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом, 4 Первомайская ТЭЦ-14, филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ОППР: Иванов Евгений Васильевич, рабочий телефон (812) 688-45-27

Начальник КТЦ-2: Шумилов Павел Вячеславович, рабочий телефон (812) 688-45-85

1.2 Период выполнения работ:

Начало               с момента заключения договора, но не ранее 1 мая 2017 г.

Окончание        декабрь 2017 г.

1.3. Стоимость закупки – 6 248 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 1 460 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 2 000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 1 000 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 3 248 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации

  - Стоимость закупки является предельной.

  - Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ПАО «ТГК-1» № 66 «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ПАО «ТГК-1»».

  - Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном разделом 1 Положения о порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ПАО «ТГК-1», утвержденного вышеуказанным приказом.

Приложение сметной документации к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния диафрагм компрессора газотурбинной установки.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта ремонта:

Обозначение турбины: V64.3A. Завод-изготовитель: Ansaldo Energia

Количество ступеней компрессора: 17

Обозначение лопаток статора компрессора: W 3.1-0470-E20000

Во время инспекции газовой турбины в 2016 году обнаружены повреждения лопаток компрессора. Во время ремонта, диафрагмы 1,2,4 и 8 ступени компрессора были заменены. На снятых диафрагмах требуется восстановительный ремонт. Кроме того, необходимо заменить внутреннее кольцо 4 ступени из-за повреждения части материала.

На демонтированных диафрагмах требуется замена следующих деталей:

Диафрагма первой ступени: 1 лопатка в верхней половине

Диафрагма второй ступени: 2 лопатки в нижней половине

Диафрагма четвёртой ступени: 3 лопатки в нижней половине

2 лопатки в верхней половине

Внутреннее кольцо* в верхней и нижней половине

Диафрагма восьмой ступени: 1 лопатка в нижней половине

6 лопаток в верхней половине.

Все перечисленные детали, кроме * имеются в наличии.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по ремонту диафрагм компрессора ГТУ

| № п/п | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ. | Объем планируемых работ. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1. | Разборка, дефектоскопия, замена повреждённых лопаток, обработка диафрагм в заданные размеры, сборка диафрагм 1, 2, 4, 8 ступеней компрессора | Шт. | 4 |
| 2. | Работы по удалению сварного шва внутреннего кольца диафрагм 1, 2, 4, 8 ступеней компрессора с помощью проточки. | Шт. | 4 |
| 3. | Замена внутреннего кольца диафрагмы 4 ступени компрессора. | Шт. | 1 |
| 4. | Работы по фрезеровке шпоночного паза диафрагмы 4 ступени компрессора. | Шт. | 1 |

Ремонт оборудования предполагается на территории подрядчика. Транспортировка до ремонтной площадки и обратно осуществляется за счёт подрядчика.

За 20 дней до начала проведения ремонта оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование детализированный график ремонта, руководствуясь следующими требованиями:

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

СО 34.03.702-99 Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию выполнения ремонтных работ:

СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

СО 34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций РФ р.4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

СО 34.20.608-2003 Методические указания «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».

Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых ремонтных работ:

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей.

СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - 5.2.1.1 обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ПАО «ТГК-1»;

# - 5.2.1.2 работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ПАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.2.2. Специальные требования.

# - 5.2.2.1 предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - 5.2.2.2 иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль, за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - 5.2.2.3 располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю: слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, дефектоскописты);

- 5.2.2.4 иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

- 5.2.2.5 желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ПАО «ТГК-1»;

# - 5.2.2.6 знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - 5.2.2.7 иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - 5.2.2.8 предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - 5.2.2.9 иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - 5.2.2.10 иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - 5.2.2.11 самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - 5.2.2.12 организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# - 5.2.2.13 обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- 5.2.2.14 предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утвержденный график ремонта | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 2. | Акты о выявленных дефектах оборудования установки. | 1/3 срока проведения ремонта | Подрядчик Заказчик |
| 3. | Ведомость дополнительных работ. | 1/3 срока проведения ремонта | Заказчик |
| 4. | Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 5. | Ведомость выполненных работ по ремонту. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 6. | Акт на приемку из ремонта диафрагм | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик Заказчик |
| 7. | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик Заказчик |
| 8. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
| 9. | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

# Все ремонтные документы должны быть подписаны: заказчиком, генеральным подрядчиком и субподрядчиком, подрядчиком.

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Лопатка статора компрессора, ступень 1 128,1x23,8x310 | Шт. | 1 |
| 2 |  | Лопатка статора компрессора, ступень 2 120.6x24x253 | Шт. | 2 |
| 3 |  | Лопатка статора компрессора, ступень 4 94.9x18.9x185 | Шт. | 5 |
| 4 |  | Лопатка статора компрессора, ступень 8 75.5x15.2x123 | Шт. | 7 |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутреннее кольцо диафрагмы 4 ступени компрессора | Шт. | 1 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.2. Требования к ТМЦ.

6.2.1 Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

6.2.2 Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

6.2.3 Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий наличием сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.