ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту зданий блоков ПГУ Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1114/2.16-4396)

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.3 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом, 4 Первомайская ТЭЦ-14, филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР Иванов Евгений Васильевич тел. (812) 688-45-27

начальник КТЦ-2 Шумилов Павел Вячеславович тел. 921-341-16-70

начальник ХЦ Козлова Ирина Викторовна (812) 688-45-88

1.2 Период выполнения работ:

Начало                с момента заключения договора

Окончание          31 декабря 2016 г.

1.3. Стоимость закупки - 300 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов –150 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 300 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации

  - Стоимость закупки является предельной.

  - Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» №66 «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ПАО «ТГК-1»».

  - Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном разделом 1 Положения о порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ПАО «ТГК-1», утвержденного вышеуказанным приказом.

Приложение сметной документации к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: выполнение с использованием современных материалов комплекса ремонтных работ для безопасной эксплуатации, и увеличения срока службы зданий.

3.2. Описание и основные технические характеристики зданий и сооружений:

Здание циркуляционной насосной станции производственно-противопожарного водопровода (ЦНС ППВ) находится по адресу г. СПб, ул. Корабельная, д. 4.

- Введено в эксплуатацию 2010 г.

- Размеры в плане - S – 1073,5 м2

- Высота здания – 12 м.

- Фундамент – монолитная силовая железобетонная плита по сваям;

- Стены – монопанели металлические с эффективным утеплителем;

- Несущие конструкции – сборный металлический каркас;

- Кровля – плитка керамическая;

- Полы – наливные полимерные эпоксидные по бетонному основанию.

На кровле ЦНС ППВ находится бетонная емкость (испарительная градирня) для охлаждения воды, поступающей с блоков главного корпуса ПГУ-180. Наружные стены емкости, а также кровля здания облицованы керамогранитной плиткой, которая в результате воздействия атмосферных осадков, а также разницы температур, отстает от основания. Для устранения выявленных дефектов необходимо:

- выполнить разборку керамогранитной плитки на стенах емкости  и кровле здания.

- выполнить ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 отдельными местами на стенах емкости.

- выполнить облицовку стен керамогранитной плиткой. Часть ремонта цементной стяжки на площади 3,25 м2 поверхности уже подготовлено силами специалистов ТЭЦ.

- провести снятие старой кровли из наплавляемых материалов и установку новой.

Здание очистных сооружений находится по адресу г. СПб, ул. Корабельная, д. 4.

- Введено в эксплуатацию в 2011 г.

- Размеры в плане - S – 827,4 м2

- Высота здания – 7 м.

- Фундамент – монолитная силовая железобетонная плита по сваям;

- Стены – монопанели металлические с эффективным утеплителем;

- Несущие конструкции – сборный металлический каркас;

- Кровля – мембрана;

- Полы – наливные полимерные эпоксидные по бетонному основанию.

В период эксплуатации, в результате естественной просадки здания, покрытие полов подвергалось деформации, что стало следствием вспучивания и разрушения покрытия.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (296 м2)

по ремонту: «Ремонт зданий блоков ПГУ Первомайской ТЭЦ».

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Здание циркуляционной насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения» | объект | 1 |
| 1.1 | Разборка керамогранитной плитки. | м2 | 36 |
| 1.2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2. | место | 35 |
| 1.3 | Выравнивание поверхности цементным раствором. | м2 | 24 |
| 1.4 | Облицовка стен керамогранитной плиткой. | м2 | 12 |
| 1.5 | Огрунтовка оснований. | м2 | 200 |
| 1.6 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя. | м2 | 200 |
| 1.7. | Устройство примыканий парапета из наплавляемых рулонных материалов к стенам, парапетам высотой до 600 мм без фартука. | м | 64 |
| 2. | «Здание очистных сооружений» | объект | 1 |
| 2.1 | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм. | м2 | 60 |

Примечания:

За 20 дней подрядчик перед началом работ обязан предоставить и согласовать «График производства работ».

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СО 153-34.03.253-93 (РД 34.03.253-93) Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций.

СО 153- 34.03.150-2003	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

СО153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий.

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно технических документов, регламентирующих технологию выполнения ремонтных работ:

СО 34.21.601-98 (РД 153-34.0-21.601-98) – Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий.

СНиП 12-01-2004. Организация строительства.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

МДС 31-6.2000. Рекомендации по устройству полов

7353 ТК. Комплект карт трудовых процессов на кладку кирпичных стен административных и промышленных зданий (ОАО ПКТИпромстрой, 21.03.2000).

Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых ремонтных работ:

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей.

СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик Зданий и сооружений в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1.	опыт общестроительных работ по ремонту зданий и сооружений не менее 3 лет;

5.2.1.2.	наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающие влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства: раздел III, п/п 13.2 «Устройство кровель из рулонных материалов»; 33.1.11 «Тепловые электростанции»; «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

5.2.1.3. объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным и технически сложным.

5.2.1.4. обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ПАО «ТГК-1»;

5.2.1.5.	работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ПАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.2.1.6.	обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

5.2.1.7 выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

1.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

2.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

4.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2. 2. Специальные требования:

# 5.2.2.1. предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# 5.2.2.2.  желательно иметь постояннодействующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# 5.2.2.3. иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# 5.2.2.4. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительных, работ по ремонту зданий (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, маляры, плотники, кровельщики, имеющие не менее 3 разряд).

5.2.2.5. иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объемов работ;

5.2.2.6. желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ПАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.7. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# 5.2.2.8. у персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# 5.2.2.9. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# 5.2.2.10. обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# 5.2.2.11. знать технологию ремонта и особенности ремонтируемых ЗиС;

# 5.2.2.12. осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# 5.2.2.13. иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# 5.2.2.14. предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# 5.2.2.15. иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# 5.2.2.16. самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# 5.2.2.17. самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# 5.2.2.18. самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# 5.2.2.19. организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# 5.2.2.20. обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

# 5.2.2.21. предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемку выполненных работ по ремонту зданий и сооружений осуществляется службой или смотрителем зданий и сооружений энергопредприятия в присутствии исполнителей ремонтных работ и представителя эксплуатационного подразделения, ответственного за данное подразделение.

# Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

# При приемке в эксплуатацию отремонтированных объектов необходимо руководствоваться СНиП 3.01.04-87.

# Оценка качества ремонтных работ производится энергопредприятием в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта аналогично строительным работам в соответствии со СНиП.

# Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированных зданий и сооружений из капитального ремонта хранятся на предприятии.

# Сведения о ремонте вносятся в технический журнал эксплуатации зданий, сооружений.

Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденная ведомость планируемых работ. | За 1 месяц до начала ремонта | Заказчик |
| 2. | Утвержденный график ремонта. | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 3. | Утвержденный проект производства работ (ППР). | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 4. | Акт готовности здания, сооружения к производству ремонтных работ. | За 10 дней до начала ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 5. | Акты промежуточной приемки и/или освидетельствований (при необходимости). | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 6. | Акты приемки скрытых работ (при необходимости). | За 2 дня до окончания скрытых работ | Заказчик Подрядчик |
| 7. | Сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы, приобретенные Подрядчиком. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
| 8. | Ведомость выполненных работ по ремонту. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 9. | Ведомость дополнительных работ (при необходимости). | 1/3 срока проведения ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 10. | Акт приемки из ремонта сооружения. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 11. | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик Подрядчик |
| 12. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
| 13. | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта зданий и сооружений (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1.Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плитка керамическая 300х300 | м2 | 12 |
| 2 | Изопласт ЭКП-5,0 | м2 | 228 |
| 3 | Изопласт ХПП-3,0 | м2 | 232 |
| 4 | Выравнивающая смесь типа «Ветонит» 5000 | кг. | 78 |

Стоимость материалов и изделий, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

6.3.1. Материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары.

6.3.2. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов.

6.3.3. Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. подключение электроприводов механизмов и инструмента, в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3. допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

7.4. обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами;

7.5. документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.