ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Ремонт системы автоматического пожаротушения блока ПГУ-180» (Номер закупки по ГКПЗ 1114/2.16-447) Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.29.11.140 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ (услуг):

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ОППР Иванов Евгений Васильевич т. (812) 901-45-27

Начальник ЦТАИ Прокопенко Дмитрий Леонидович, т. (812) 901-45-85

1.2. Период выполнения работ (услуг):

Начало                 июль 2016 г.

Окончание           сентябрь 2016 г.

1.3. Стоимость закупки – 600,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 180,00 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 600,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

2.1.	Стоимость закупки является предельной.

2.2.	Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» №66 «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»».

2.3.	 Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном разделом 1 Положения о порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1», утвержденного вышеуказанным приказом.

2.4.	Приложение сметной документации к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния приборов, их элементов и конструктивных узлов.

  - Описание и основные технические характеристики

Стойки весового контроля модулей пожаротушения в составе системы газового пожаротушения предназначены для контроля веса газового тушащего вещества с выдачей сигнала в случае его утечки.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по ремонту системы автоматического пожаротушения

Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало: июль 2016 г.                                                Окончание: сентябрь 2016 г.

| № п/п | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ. | Объем планируемых работ. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1. | Ремонт стоек c весовым устройством для модулей МГП-16 с СО2 | Компл | 5 |
| 1.1 | Ремонт весовых устройств стоек А-СТ-2-Т для модулей МГП-16 с установкой устройства контроля массы УКМ-1М1 | Компл | 2 |
| 1.2 | Ремонт весовых устройств стоек А-СТ-2-Т с установкой тензодатчиков | Компл | 2 |
| 1.3 | Ремонт перекладины весового устройства стоек А-СТ-2-Т для модулей МГП-16 | Компл | 2 |
| 1.4 | Ремонт весовых устройств стоек А-СТ-3-Т для модулей МГП-16 с установкой устройства контроля массы УКМ-1М1 | Компл | 3 |
| 1.5 | Ремонт весовых устройств стоек А-СТ-3-Т с установкой тензодатчиков | Компл | 3 |
| 1.6 | Ремонт перекладины весового устройства стоек А-СТ-3-Т для модулей МГП-16 | Компл | 3 |

За 20 дней до начала проведения ремонта оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта. График ремонта является неотъемлемой частью договора.

Ремонт оборудования предполагается на территории Первомайской ТЭЦ.

При формировании стоимости работ исполнитель должен ознакомиться с элементами системы газового пожаротушения и объемами работ по ремонту с фактическим выездом на место, а также с проектной и технической документацией на систему.

Работы по ремонту стоек весового контроля должны проводиться в соответствии с графиком проведения ремонта, согласованным с Заказчиком.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1.  Требования к организации производства работ и их качеству:

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

СО 34.03.702-99 Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно технических документов, регламентирующих технологию выполнения ремонтных работ:

СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

СО 34.35.101-2003 Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях.

СО 153-34.35.606 (РД 34.35.606) Общее руководство по капитальному ремонту средств тепловой автоматики и измерений.

СО 34.35.651 Методика оптимальной организации ремонта технических средств ТАИ в энергетике.

Методические рекомендации. «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля», ГУВД РФ (ГУГПС, ВНИИПО), М. 1999;

Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых ремонтных работ:

СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390);

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00); «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. РД 009-01-96»;

РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт;

РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ;

РД 34.49.504-96 Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях;

Паспорт на модуль газового пожаротушения (огнетушитель стационарный) МГП 16-100, производство ЗАО «АРТСОК», 4854-001-33075088-96 ПС;

Паспорт и инструкция по эксплуатации на баллоны типа FC-A-100-200;

Паспорт на стойки весового контроля типа А-СТ с весовым устройством для модулей МГП 16 с СО2, производство ЗАО «АРТСОК», А-В1 00 00 000 ПС;

Инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации системы автоматического газового пожаротушения энергоблоков ПГУ-180;

Локальные документы заказчика (производственные инструкции, графики и т.п.);

Инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы системы пожарной сигнализации.

Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

5.2. Требование к подрядной организации.

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1.  Общие требования.

# 5.2.1.1.  иметь опыт выполнения работ по ремонту систем газового пожаротушения не менее 3 лет;

# 5.2.1.2. наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства (раздел 3 п.№ п. 24.10 «Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств»; 33.1.11 «Тепловые электростанции»; перечня видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624);

# 5.2.1.3. обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.1.4.  работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# 5.2.1.5 выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

# 1.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

# 2.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 3.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 4.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2.2. Специальные требования.

# 5.2.2.1 предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# 5.2.2.2.  иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# 5.2.2.3. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю: инженеры по испытанию и наладке пожарной автоматики и систем пожаротушения);

5.2.2.4. иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.2.2.5. желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.6. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов.

# 5.2.2.7. у персонала, осуществляющего ремонт оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# 5.2.2.8. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# 5.2.2.9. знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# 5.2.2.10 осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# 5.2.2.11. иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# 5.2.2.12 предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# 5.2.2.13  иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# 5.2.2.14 организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# 5.2.2.15 наличие у исполнителя действующей на весь период работ Лицензии МЧС России «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом проведения работ по:

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

# 5.2.2.16. обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.2.2.17. предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном виде в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

# Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденная ведомость планируемых работ. | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
| 2 | Утвержденный график ремонта | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 3. | Акты о выявленных дефектах оборудования установки. | 1/3 срока проведения ремонта | Подрядчик Заказчик |
| 4. | Ведомость дополнительных работ. | 1/3 срока проведения ремонта | Заказчик |
| 5 | Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 6 | Ведомость выполненных работ по ремонту. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 7 | Акт на приемку из ремонта средств тепловой автоматики и измерений. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик Заказчик |
| 8 | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик Заказчик |
| 9 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
| 10 | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

# Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:          Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весовые устройства с тензодатчиками типа А-СТ-3-Т | Компл. | 3 |
| 2 | Весовые устройства с тензодатчиками типа А-СТ-2-Т | Компл. | 2 |

Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются подрядчиком.

Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.