ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту, чистке приямков циркуляционных насосов, наружной и внутренней канализации расположенной на территории ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1114/2.16-670)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4560254 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом, 4 Первомайская ТЭЦ-14, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР Иванов Евгений Васильевич тел. (812) 901-45-27

начальник СЛиОП Степаненко Владимир Васильевич тел. (812) 901-45-67

начальник КТЦ-2 Шумилов Павел Вячеславович тел. 8-921-341-16-70

начальник КТЦ     Худяков Сергей Александрович начальник КТЦ тел. (812) 901-45-80

1.2 Период выполнения работ:

Начало                 Июнь           2015 г.

Окончание           Октябрь         2015 г.

1.3. Стоимость закупки - 800 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 120 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал -     0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 200 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 550 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 50 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» №79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».  Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: выполнение работ по ремонту и очистке с применением высоконапорных промывочных установок наружной и внутренней канализации, их элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения ими номинальной нагрузки.

3.2. Описание и основные технические характеристики канализации:

Канализация расположена на территории старой и новой части ТЭЦ. Среда: сточные воды. Трубопроводы Ø100-500. Глубина залегания 2-2,5 метра, доступ к трубопроводам производится через колодцы.

Приямки циркуляционных насосов находятся в турбинном отделении на отметке 0 метров Главного Корпуса ТЭЦ, наполнены технической водой, стенки приямка бетонные, приямки имеют глубину от 2 до 3 метров, имеют Т-образную форму площадью 180 м² и 260 м². Количество-3 шт.

Приямок бака низких точек турбинного отделения 2-ой очереди наполнен технической водой, расположен в котельном отделении, имеют глубину от 2 метров до - 3 метров, имеет прямоугольную форму площадью 50 м.² Количество-1 шт.

Приямок приемного отсека насосной сточных вод. Глубина приямка 3 метра, площадь приямка 180 м2.  Оборудован сороудерживающей решеткой, которая выполнена из арматуры ø10 с шагом 100 мм, имеет размеры в плане 1000х1000 мм. Количество-1 шт.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

«Ремонт, чистка приямков циркуляционных насосов, внутренней и наружной канализации расположенной на территории ТЭЦ»

Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало                «01» июня 2015 г.

Окончание         «30»октября 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружная канализация, расположенная на территории старой части ТЭЦ. Ремонт и очистка наружной канализации с выемкой отложений. Последняя очистка производилась в 2014г. Выполнение работ в период с 1.06.2015-31.07.2015 г. | М.п. | 424,7 |
| 1.1 | Установка регулировочных колец. | шт | 2 |
| 1.2 | Замена чугунных люков(разбитых). | шт | 7 |
| 1.3 | Заделка трещин и ремонт внутренней поверхности колодцев. | м2 | 15 |
| 1.4 | Ремонт обмазочной гидроизоляции колодцев после замены регулировочных колец. | м2 | 2,8 |
| 1.5 | Восстановление щебеночного покрытия 150 мм, подложки из песка 100мм отмостки. | м2 | 50 |
| 1.6 | Ремонт бетонной отмостки 150 мм с разборкой разрушенной | м2 | 50 |
| 1.7 | Ремонт асфальтового покрытия отмостки с разборкой разрушенной | м2 | 20 |
| 1.8 | Чистка наружной канализации Ø150 от колодца К-293 до колодца К-294. | М.п. | 6 |
| 1.9 | Чистка наружной канализации Ø250 от колодца К-294 до колодца К-296. | М.п. | 29,9 |
| 1.10 | Чистка наружной канализации Ø300 от колодца К-296 до колодца К-30. | М.п. | 50 |
| 1.11 | Чистка наружной канализации Ø300 от колодца К-30 до К-11. | М.п. | 125,8 |
| 1.12 | Чистка наружной канализации Ø400 от колодца К-11 до колодца К-3. | М.п. | 60,9 |
| 1.13 | Чистка наружной канализации Ø500 от колодца К-3 до насосных сточных вод. | М.п. | 112,8 |
| 1.14 | Чистка наружной канализации Ø200 от колодца К-36 до колодца К-293. | М.п. | 21,5 |
| 1.15 | Чистка наружной канализации Ø200 от колодца К-37 до колодца К-35. | М.п. | 17,8 |
| 2 | Канализация стоков S1, расположенная вдоль здания ПГУ. Произвести очистку внутренней канализации Ø200 протяженностью200 метров погонных с выемкой отложений. Последняя очистка производилась в 2014г. Выполнение работ в период с 31.07.2015-31.08.2015 г. | М.п | 200 |
| 2.1 | Чистка наружной канализации Ø200 высоконапорной установкой от колодца №10 до колодца №26 (высоконапорную установку предоставляет подрядчик). | М.п | 200 |
| 2.2 | Чистка с выемкой отложений из приемного резервуара объемом 10,3м³ насосной стоков. | М.³ | 4 |
| 3 | Наружная канализация дождевых стоков S2, расположенная на территории новой части ТЭЦ. Произвести очистку наружной канализации с выемкой отложений. Последняя очистка производилась в 2010г. Выполнение работ в период с 31.07.2015-31.08.2015 г. | М.п. | 600 |
| 3.1 | Чистка наружной канализации Ø300 от колодца К-8 до колодца К-37. | М.п. | 500 |
| 3.2 | Чистка наружной канализации Ø300 от колодца К-71 до колодца К-73. | М.п. | 100 |
| 3.3 | Очистка дождеприемников и колодцев дождевой канализации. (35 шт.) | М.³ | 20 |
| 3.4 | Очистка резервуара объемом 10,3м³ насосной дождевых стоков. | М.³ | 3 |
| 4 | Чистка дренажной штробы и приямков в здании главного корпуса | П.м. | 300 |
| 4.1 | Чистка дренажной штробы в котельном и турбинном отделении | П.м. | 300 |
| 5 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | Тыс. руб. | 80 |

Примечания:

За 20 дней подрядчик перед началом работ обязан предоставить и согласовать «График производства работ».

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

СО 34.03.702-99(РД 153-34.0-03.702-99) Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СО153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий.

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно технических документов, регламентирующих технологию выполнения ремонтных работ:

СО 34.21.601-98 (РД 153-34.0-21.601-98) – Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий.

Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых ремонтных работ:

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей.

СО 153-34.20.501-2003 (РД  34.20.501-95) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление пропускной способности канализации в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

      - опыт работы по ремонту и очистке канализаций ЭС не менее 3 лет;

      - наличие свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающие влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства: раздел III, п\п. 17.7, 33.1.11 «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ;

      - объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным и технически сложным;

      - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

      - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

      - обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

5.2.1.7. При подготовки предложения по данному техническому заданию, Участнику необходимо принять во внимание и учесть приоритеты Заказчика  в части страны изготовителя оборудования, материалов и запасных частей в порядке убывания:

1.Оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации, услуги предоставляются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации.

2. Оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в государствах, входящих в ЕАЭС, услуги предоставляются юридическими лицами, зарегистрированными в данных государствах, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств.

3. Оборудование, материалы и запасные части изготовлены в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации (далее – нейтральные государства), услуги предоставляются юридическими лицами, зарегистрированными в данных государствах, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств.

5.2. 2. Специальные требования:

# 5.2.2.1. предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# 5.2.2.2.  желательно иметь постоянно действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# 5.2.2.3.  иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# 5.2.2.4.  располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ по очистке канализации и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесаря, монтажники наружных и внутренних сетей канализации).

# 5.2.2.5.  иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объемов работ;

5.2.2.6.  желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.7.  персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# 5.2.2.8.  иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# 5.2.2.9.  знать технологию очистки и ремонта наружных и внутренних сетей канализации;

# 5.2.2.10.  осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# 5.2.2.11.  иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# 5.2.2.12.  предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# 5.2.2.13.  иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# 5.2.2.14.  самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# 5.2.2.15.  самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# 5.2.2.16.  организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# 5.2.2.17.  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

# 5.2.2.18.  предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемку выполненных работ по очистке наружной канализации осуществляется службой или смотрителем зданий и сооружений энергопредприятия в присутствии исполнителей ремонтных работ и представителя эксплуатационного подразделения, ответственного за данное подразделение.

# Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

# Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта из капитального ремонта включает в себя проектно-сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты скрытых работ

# Оценка качества ремонтных работ производится энергопредприятием в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта аналогично строительным работам в соответствии со СНиП.

# Сведения о выполненном капитальном ремонте заносятся в паспорт производственного здания и сооружения.

# Сведения о текущем ремонте вносятся в технический журнал эксплуатации зданий, сооружений.

# Подрядчик обязан организовать своевременное оформление и предоставление заказчику исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003), а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № п/п | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденная ведомость планируемых работ | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
| 2. | Утвержденный график ремонта и чистки сетей канализации | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 3. | Акты промежуточной приемки | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 4. | Акты приемки скрытых работ | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 5. | Ведомость выполненных работ по ремонту и очистке сетей канализации | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 6. | Ведомость дополнительных работ (при необходимости) | 1/3 срока проведения ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 7. | Протоколы технических решений по выявленным, но не устранённым дефектам (при необходимости) | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 8. | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) | В течении 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик Подрядчик |
| 9. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | В течении 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
| 10. | Документы подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта зданий и сооружений (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договора и счета на услуги транспортных организаций и др.) | В течении 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | нет | - | - |

6.2.Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Люк чугунный канализационный ГОСТ 3634-89 | шт | 7 |
| 2 | Кольцо регулировочное жб ГОСТ 8020-90 | шт | 2 |
| 3 | Раствор цементно-песчаный ГОСТ 5802-86 | м3 | 1 |
| 4 | Мастика битумная гидроизоляционная ТУ производителя | кг | 60 |
| 5 | Щебень гранитный ГОСТ 8267-93 | м3 | 7,5 |
| 6 | Песок ГОСТ 8736-93 | м3 | 5 |
| 7 | Бетон В15 М200 П3 W4 F200 ГОСТ 7374-94 | м3 | 8 |
| 8 | Асфальтобетонная смесь СТО 83762531-002-2010 | тн | 5 |

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1 энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2 подключение механизмов и инструмента, в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3 допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

7.4 паспортами оборудования, формулярами;

7.5 документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.