Приложение 2

к Акту передачи-приемки строительной площадки под строительство Объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) Первомайской ТЭЦ

РЕГЛАМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

г. Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме	3

2.	Режим охраны объектов	5

3.	Организация безопасного производства работ	6

4.	Обеспечение пожаробезопасности. Правила пожарной безопасности на площадках подрядных организаций	9

5.	Режим промсанитарии	14

6.	Медицинское обслуживание.	15

7.	Охрана окружающей среды.	15

- Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме

  - При расположении строительной площадки на территории ТЭЦ (проход, проезд на территорию (с территории) строительной площадки осуществляется только через контрольно-пропускные пункты (далее – КПП) ТЭЦ).

    - Организация пропускного и внутриобъектового режима.

Работники подрядных (субподрядных) и сторонних организаций, работающих с 
ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» (далее Генподрядчик) на территории строительной площадки Первомайской теплоэлектроцентрали по адресу: Санкт – Петербург ул. Корабельная, д. 4.  (далее – Объект) выполняют требования, установленные «Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме на Первомайской ТЭЦ».

  - При наличии у строительной площадки общего периметра с территорией ТЭЦ (проход, проезд на территорию (с территории) строительной площадки осуществляется как через КПП ТЭЦ, так и через КПП стройплощадки).

    - Организация пропускного и внутриобъектового режима.

Требования Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме распространяются на работников подрядных (субподрядных) и сторонних организаций, работающих с Генподрядчиком на территории строительной площадки Объекта и определяют перечень организационных мероприятий по обеспечению физической защищённости и установлению правил пропускного и внутриобъектового режима на Объекте.

Ответственность за неукоснительное выполнение работниками подрядных (субподрядных) и сторонних организаций требований пропускного и внутриобъектового режима, правил противопожарной безопасности, установленного на Объекте, несут их руководители. Контроль за обеспечением выполнения требований пропускного и внутриобъектового режима, правил противопожарной безопасности на Объекте возложен на Сердюкова В.И. (представитель генподрядчика), практическое исполнение требований пропускного режима – на охранные предприятия, с которыми заключен договор на оказание охранных услуг.

Руководители подрядных (субподрядных) и сторонних организаций обязаны проводить со своими работниками разъяснительную работу, направленную на строгое соблюдение ими требований пропускного и внутриобъектового режима, установленного на Объекте, а также неукоснительное выполнение ими правил противопожарной безопасности на объектах энергетики. Требования настоящего Положения должны быть доведены до каждого работника подрядных (субподрядных) и сторонних организаций.

По каждому случаю нарушения пропускного и внутриобъектового режима работниками подрядных (субподрядных) и сторонних организаций службой безопасности Генподрядчика проводится служебное разбирательство, о результатах которого ставятся в известность руководители подрядных (субподрядных) и сторонних организаций. По результатам служебного разбирательства администрация Генподрядчика принимает решение о применении к нарушителям штрафных санкций, мер дисциплинарного воздействия, если совершенный проступок не влечет за собой привлечения виновных к уголовной ответственности.

    - Организация пропускного режима.

Допуск на территорию Объекта, через КПП №2, охраняемый командой №14 СПб филиала ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России (далее – КПП ТЭЦ/ГЭС), работников подрядных (субподрядных) и сторонних организаций, и их посетителей к руководству Генподрядчика осуществляется по пропускным документам установленного на Первомайской ТЭЦ образца в соответствии с «Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме на Первомайской ТЭЦ»;

Форма, порядок оформления, и оборота пропусков для прохода на территорию Объекта через КПП ТЭЦ определяются «Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме на Первомайской ТЭЦ».

Допуск на территорию Объекта через КПП №3, охраняемый ООО «ОО Газэнергозащита» (далее – КПП Объекта), работников подрядных (субподрядных) и сторонних организаций, автотранспорта и автотракторной техники, осуществляется по пропускным документам установленного Генподрядчиком образца. Допуск персонала Первомайской ТЭЦ для транзитного прохода (проезда) через территорию Объекта к технологическим зданиям (сооружениям) Первомайской ТЭЦ осуществляется по пропускам установленной формы, оформленным в бюро пропусков Первомайской ТЭЦ. Образцы пропусков передаются ООО «ОО Газэнергозащита» для размещения на КПП Объекта.

Все виды пропусков работникам подрядных (субподрядных) и сторонних организаций для прохода (проезда) через КПП Объекта оформляются (продлеваются) в Генподрядной организации на основании служебной записки на имя руководителя Генподрядной организации.

В служебной записке указывается: должность, Ф.И.О. работника, его паспортные данные.

Разовые пропуска для прохода (проезда) к руководителям на Объекте, оформляются по письменным (телефонным) заявкам на имя Кондратьева К.Ю. (представитель Генподрядчика).

Разовые пропуска оформляются на одно лицо, они действительны при предъявлении паспорта или другого документа, подтверждающего личность, и действуют только в течение рабочего дня.

Проход (проезд) работников (автотранспорта) подрядных (субподрядных) и сторонних организаций разрешён только через оборудованные КПП.

Все работники обязаны бережно относиться к пропускным документам, не допускать их порчу, утрату, самовольно вносить изменения, а также передавать их другим лицам.

Пропускные документы предъявляются контролеру КПП при проходе (проезде) через КПП в развернутом виде и передаются ему в руки по первому требованию.

В случае утери или хищения пропускного документа его владелец обязан немедленно в письменной форме сообщить руководителю организации обстоятельства утери или хищения пропускного документа.

После проведенного служебного разбирательства выдается дубликат пропускного документа (за тем же номером).

При увольнении работника руководители организаций или ответственное лицо обязаны сдать пропускные документы в бюро пропусков.

Разрешение на работу в вечернее время, в выходные и праздничные дни оформляется служебной запиской (на фирменном бланке и по установленному образцу) на имя руководителя генподрядной организации. В служебной записке указывается: перечень работников (должность, Ф.И.О.), фактически привлекаемых для выполнения данного вида (перечня) работ, продолжительность их выполнения, а также указывается должностное лицо, ответственное за их выполнение и номер его контактного телефона.

При оформлении временных пропусков иностранным гражданам, привлекаемых для работ на территории Объекта, необходимо предоставить следующие документы:

- миграционную карту с отметкой территориального органа внутренних дел о регистрации по месту временного пребывания;

- разрешение на работу, выданное Управлением по делам миграции ГУВД СПб и Лен. области.

Весь автотранспорт при въезде через КПП подлежит досмотру в установленном порядке.

Въезд (выезд) через КПП Объекта служебного автотранспорта и автотракторной техники на территорию Объекта производится только по спискам (заявкам), утверждённым руководителем генподрядной организации с регистрацией на КПП.

Автотранспорт, используемый для развозки работников подрядных (субподрядных) и сторонних организаций, имеет право довозить работников только до КПП без права заезда на территорию Объекта.

Въезд личного автотранспорта на территорию Объекта запрещен, стоянка автотранспорта разрешена только за территорией Объекта, в оборудованных местах, которые доведены до сведения водителей.

Вывоз (вынос) материальных ценностей с территории Объекта через КПП Объекта осуществляется по товарно-транспортным накладным (далее по тексту - ТТН) с согласующей подписью руководителя генподрядной организации. Подчистки, исправления, приписки в ТТН категорически запрещаются. Документ на вывоз (вынос) материальных ценностей выписывается только на то количество груза (мест, веса и т.д.), которое может быть вывезено одновременно и действителен только на дату, указанную в пропускном документе.

Вывоз (вынос) материальных ценностей с территории Объекта через КПП ТЭЦ осуществляется по пропускным документам установленного на Первомайской ТЭЦ образца в соответствии с «Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме на Первомайской ТЭЦ»;

    - Организация внутриобъектового режима.

В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка для работников Генподрядчика установлено время начала 8:00 и окончания рабочего времени 18:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00.

Работникам и посетителям разрешается проносить через все КПП дамские сумочки, мужские барсетки, папки, зонты, а также продукты питания в полиэтиленовых или других легко просматриваемых пакетах (сумках). Вход на территорию с чемоданами, рюкзаками и крупногабаритными сумками разрешается после их досмотра контролерами КПП.

Перечень служебных, производственных и складских помещений на Объекте, в которых устанавливается особый режим доступа устанавливается руководством Генподрядной организации.

Складирование оборудования и материалов, остановка (стоянка, парковка) автотранспорта ближе 5 метров от основного ограждения, а также на пожарных проездах, на проезжей части и обочине дорог - запрещена.

Скорость движения автотранспорта по территории ограничена 10 км/час, соблюдение водителями правил дорожного движения, предписывающих и запрещающих знаков дорожного движения строго обязательно.

Проведение кино-, видео- и фотосъемки на территории Объекта осуществляется только по разрешению руководства Генподрядчика и Первомайской ТЭЦ, после согласования с Департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1».

Всем работникам подрядных (субподрядных) и сторонних организаций, а также посетителям запрещается:

- вносить (ввозить), передавать и распивать на территории Объекта спиртные напитки, употреблять токсические и наркотические вещества;

- курить на территории Объекта (кроме специально отведенных мест);

- разводить костры и производить огневые работы без оформленного разрешения на проведение этого вида работ;

- ходить по газонам;

- подниматься на крыши зданий и сооружений без производственной необходимости;

- выполнять на территории Объекта работы, не согласованные руководителем генподрядной организации;

- нарушать общественный порядок;

- складировать производственные, бытовые и прочие отходы на территории Объекта (кроме специально оборудованных мест).

- Режим охраны объектов

  - При расположении строительной площадки на территории ТЭЦ (проход, проезд на территорию (с территории) строительной площадки осуществляется только через КПП ТЭЦ).

При производстве работ охрана Объекта осуществляется силами команды №14 СПб филиала ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России с использованием комплекса ИТСО. При необходимости организации дополнительных контрольно-пропускных пунктов Генподрядчик заключает договор с СПб филиалом ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России.

Состав и размещение компонентов комплекса инженерно-технических средств охраны Объекта согласовываются с Департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1».

Генподрядчик несет ответственность за целостность и сохранность Объекта до момента подписания Акта приёмки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

  - При наличии у строительной площадки общего периметра с территорией ТЭЦ (проход, проезд на территорию (с территории) строительной площадки осуществляется как через КПП ТЭЦ, так и через КПП стройплощадки).

    - Режим охраны объектов.

При производстве работ охрана Объекта осуществляется силами команды №14 СПб филиала ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России на КПП ТЭЦ и ООО «ОО Газэнергозащита» на КПП Объекта с использованием комплекса ИТСО. При необходимости организации дополнительных КПП ТЭЦ Генподрядчик заключает договор с СПб филиалом ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России.

Состав и размещение компонентов комплекса инженерно-технических средств охраны Объекта согласовываются с Департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1».

Генподрядчик несет ответственность за целостность и сохранность Объекта до момента подписания Акта приёмки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

- Организация безопасного производства работ

  - Организация и выполнение работ на Объекте должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, а также, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России.

  - В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства работ должны быть выполнены следующие мероприятия:

- перед допуском к выполнению работ на территории Объекта Генподрядчик должен представить в эксплуатирующую организацию список лиц с указанием фамилии инициалов, должности, группы по электробезопасности, имеющих право: выдачи нарядов, быть руководителями, производителями работ по нарядам-допускам;

- перед допуском к выполнению работ на территории Объекта персонал Генподрядчика должен пройти вводный инструктаж по охране труда у специалиста по охране труда ТЭЦ, первичный инструктаж по безопасности труда с учетом местных условий;

- перед выполнением строительно-монтажных работ на Объекте администрация ТЭЦ обязана оформить на Генподрядчика, а тот в свою очередь - на Субподрядчиков акты-допуски по форме приложения «В» СНиП 12-03-2001 с разработкой необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ;

- перед началом работ Администрация ТЭЦ должна ознакомить Генподрядчика с находящимися в эксплуатации па территории Объекта или в непосредственной близости от нее объектами и оборудованием, от которых могут исходить опасные производственные факторы (перечень прилагается). Генподрядчик должен оформить наряд-допуск по форме приложения «Д» СНиП 12-03-2001 и письменно согласовать с эксплуатирующей организацией или владельцем коммуникаций существующие зоны с постоянно действующими опасными производственными факторами и потенциально опасными производственными факторами.

  - Генподрядчик перед началом строительно-монтажных работ на территории Объекта должен:

- подготовить и выпустить приказ о порядке допуска к работе персонала субподрядных организаций;

- организовать проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу субподрядных организаций;

- разработать совместно с Субподрядчиком, при необходимости, график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на территории Объекта;

- согласовать и установленным порядком утвердить представленные Субподрядчиками разделы проекты производства работ в части обеспечения охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;

- получить от Субподрядчиков копии документов, подтверждающих выполнение мероприятий по охране труда на выделенных участках и аттестацию работников в соответствии с должностными обязанностями, ответственностью и видами работ;

- осуществлять допуск Субподрядчика на территорию Объекта с учетом выполнения требований п.4.6. СНиП 12-03-2001;

- обеспечивать выполнение общих для всех подразделений Субподрядчика мероприятий охраны труда и координацию действий Субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

  - Генподрядчик при выполнении строительно-монтажных работ на Объекте должен:

- согласовывать выполнение работ, проводимых в районе объектов и коммуникаций Заказчика, других организаций или владельцев, остающихся в работе на период строительства отдельным актом - допуском или нарядом-допуском;

- осуществлять эксплуатацию строительных машин, транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин и инструмента с соблюдением раздела 7 СНиП 12-03-2001, и разделом 3 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- осуществлять выполнение транспортных и погрузочно-разгрузочных работ с соблюдением раздела 8 СНиП 12-03-2001 и «Межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещение грузов» (ПОТ Р М-007-98);

- осуществлять выполнение электросварочных, газосварочных и других огневых работ с соблюдением раздела 9 СНиП 12-03-2001, «Межотраслевых правил по охране труда при электро- и газосварочных работах» (ПОТ Р М-020-2001);

- осуществлять выполнение работ на высоте с соблюдением «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» (ПОТ Р М-012-2000);

- осуществлять выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и механизмов с соблюдением норм, установленных приказом РТН от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- осуществлять выполнение работ с применением подъемников (вышек) с соблюдением норм, установленных приказом РТН от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- осуществлять выполнение земляных работ и работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций с соблюдением раздела 2.13. «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97);

- выполнять строительно-монтажные работы на действующих эстакадах трубопроводов, газопроводов, мазутопроводов и в непосредственной близости от них по нарядам-допускам в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97), выдаваемыми представителями ТЭЦ (КТЦ, КТЦ-2, ХЦ, ТУ);

- выполнять электромонтажные и наладочные работ в действующих электроустановках и кабельных сооружениях по нарядам-допускам, выдаваемым представителями ТЭЦ (ЭЦ, ЦТАИ);

- осуществлять контроль эксплуатации используемых в ходе строительно-монтажных работ компрессорных установок, сосудов под давлением в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов» (ПБ 03-581-03), «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ 03-576-03);

- обеспечивать безопасность выполнения работ при строительстве и монтаже резервуаров хранения нефтепродуктов в соответствии с требованиями «Правил устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов» (ПБ 03-605-03);

  - При выполнении работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, Генподрядчик должен организовать работу подчиненного персонала и персонала Субподрядных организаций по нарядам-допускам по форме приложения Д СНиП 12-03-2001.

Наряд-допуск должен выдаваться на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

  - На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. При производстве работ на выделенных участках в условиях ограниченной освещенности и в темное время суток, зона производства работ должна обеспечиваться достаточным освещением в соответствии с требованиями, установленными СНиП 12-03-2001.

  - Все лица, находящиеся на Объекте, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

  - Администрация Генподрядчика и Субподрядчика, персонал которых выполняет работы на Объекте, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем - периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации и иными действующими правовыми актами.

  - Заказчик оставляет за собой право осуществлять контроль соблюдения требований нормативных правовых актов по охране труда работниками Генподрядчика и субподрядных организаций, выполняющих строительно- монтажные и наладочные работы на Объекте. При выявлении нарушений Генподрядчику могут выдаваться специалистами по охране труда Заказчика обязательные для выполнения предписания. Генподрядчик обязан немедленно извещать администрацию ТЭЦ о происшедших на Объекте несчастных случаях с работниками Генподрядчика и с работниками субподрядных организаций.

  - Генподрядчик имеет право обращаться в фельдшерский здравпункт Заказчика (при его наличии) для оказания медицинской помощи своим работникам и работникам субподрядных организаций только в случае заключения договора с медицинской организацией, обслуживающей фельдшерский здравпункт Заказчика.

  - Генподрядчик обязан немедленно извещать администрацию Заказчика о происшедших на Объекте несчастных случаях с работниками Генподрядчика и субподрядных организаций, включать в состав комиссии по расследованию несчастных случаев и допускать к работе и документам комиссии представителей Заказчика по его требованию, выдавать Заказчику копию акта Н-1 и сообщать о последствиях каждого несчастного случая.

  - Генподрядчик и Субподрядные организации на Объекте обязаны в 3 среду каждого месяца планировать и проводить со своими работниками Дни охраны труда в соответствии с требованиями СТО БТ 01-12. СУОТ. Приложение 1 СТО БТ 01-12 ОАО «ТГК-1», в том числе совместные с Заказчиком не реже 1 раза в квартал.

- Обеспечение пожаробезопасности. Правила пожарной безопасности на площадках подрядных организаций

4.1. Общие положения

Данные правила определяют основные требования, которые должен знать весь персонал, а также работники ремонтных, наладочных, строительных, монтажных и других организаций, выполняющих эксплуатацию, ремонт, наладку и испытание технологического оборудования на Объекте.

Настоящие правила составлены на основании:

- Федерального закона от 21.12.1994 №69-Ф3 «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (принят ГД ФС РФ 04.07.2008);

- «Правил противопожарного режима в РФ» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390);

- «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» (РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*));

- «Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях» (СО 153 -34.03.305-2003);

- «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР» РД 34.03.307-87 (СО 153-34.03.307);

- Норм пожарной безопасности «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» НПБ 166-974.1.Содержание территории, дорог и подъездов к зданиям и сооружениям.

Подрядная организация на Объекте обязана:

- выполнять требования, нормативных документов по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности);

- соблюдать противопожарный режим (требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности);

- обеспечить возможность контроля со стороны Заказчика за соблюдением противопожарного режима и требований пожарной безопасности подрядными организациями на Объекте;

- определить и представить Заказчику перечень лиц, ответственных за пожарную безопасность на Объекте со стороны генерального подрядчика с указанием ответственности. Данные лица будут привлекаться Заказчиком при проведении проверок ГПН территории ОАО «ТГК-1», в т.ч. территории Объекта.

4.2. Содержание территории строительства, зданий и помещений.

    - Не допускается размещение подсобных объектов и других сооружений на территории строительства с отступлениями от действующих норм, правил и утвержденного стройгенплана.

    - Территория Объекта должна содержаться в чистоте. Строительные отходы должны ежедневно убираться с мест производства работ и с территории строительства в специально отведенные места.

Места временного хранения древесных и других сгораемых отходов (щепа, стружка, обрезки, упаковка и т.п.) на территории строительной площадки следует располагать на расстоянии не ближе 50 м от строящихся и временных подсобных зданий, а также границ склада лесных материалов.

Древесные опилки необходимо ссыпать в специально отведенные места или ящики.

Периодически, но не реже одного раза в месяц, строительные сгораемые отходы должны вывозиться с Объекта для утилизации.

    - Вся территория Объекта должна иметь ограждение, а при площади более 5 га иметь не менее двух рассредоточенных въездов шириной не менее 4 м. Если ворота электрифицированы, то они должны быть оборудованы устройством (приспособлением), обеспечивающим возможное ручное открывание. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года.

На тупиковых участках дорог должны быть устроены петлевые объезды или площадки размером не менее 12х12 м для разворота пожарных автомобилей.

    - У въездов на Объект должна быть установлена схема с нанесенными на ней строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, транспортными дорогами, источниками водоснабжения и местами установки связи.

    - Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям, местам открытого хранения строительных материалов и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо выполнить к началу основных строительных работ.

    - Противопожарные разрывы от навесов и будок подъемников, выполненных из несгораемых материалов, а также от передвижных строительных машин до строящегося здания не нормируются и принимаются по условиям строительства.

    - Запрещается складировать горючие строительные материалы и оборудование в сгораемой упаковке объемом более суточной потребности (в том числе в нерабочее время) в противопожарных разрывах между зданиями.

При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (толь, рубероид и т.п.), а также оборудования и грузов в сгораемой упаковке они должны размещаться в штабелях площадью не более 100 м2, при этом разрывы между штабелями и от них до строящихся и подсобных зданий и сооружений должны составлять не менее 30 м.

В строящихся зданиях для проведения конкретных работ разрешается длительно хранить только негорючие материалы.

    - Запрещается загромождение подъездов, проездов, входов и выходов в здания, а также подступов к пожарному инвентарю, оборудованию, к средствам связи, которые должны быть в исправном состоянии и освещаться в ночное время.

При прокладке трубопроводов или кабелей через дороги необходимо устраивать переезды, мостики или временные объезды, которые должны оборудоваться дорожными знаками, а место ремонта освещаться.

    - На территории строительства не допускается разведение костров вне специальных устройств (мест).

Курение на территории строительства разрешается только в специально отведенных местах с урнами, ящиками с песком или бочкой с водой, у которых должен быть установлен указательный знак "Место курения" по действующему государственному стандарту.

    - Запрещается использование территории площадки под складирование материалов, оборудования и тары, стоянку автотранспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, металлических сараев, шкафов без соблюдения нормативно требуемых противопожарных разрывов.

4.3. Противопожарные мероприятия в мобильных (инвентарных) зданиях контейнерного типа.

    - На Объекте не допускается содержание временных сооружений и бытовых помещений контейнерного типа для персонала строительно-монтажных и ремонтных организаций с отступлениями от действующих норм и правил.

    - Привязка к местности и места размещения на территории площадки временных сооружений и бытовых помещений контейнерного типа для персонала строительно-монтажных и ремонтных организаций должны быть определены проектом.

    - Размещение временных сооружений и бытовых вагончиков допускается в виде групп, не более 10 штук в каждой на расстоянии не ближе 30 м от производственных, административных и складских зданий. Между группами зданий должны быть устроены противопожарные разрывы шириной не менее 18 м. Запрещается их размещение внутри зданий.

    - На видном месте внешней обшивки каждого контейнерного здания должны быть вывешены таблички с указанием его назначения, инвентарного номера, фамилиями лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию, из числа работающих или проживающих в этом здании.

    - Территория, прилегающая к бытовым зданиям и временным поселкам, должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, тары и других горючих материалов. Горючие отходы следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и регулярно вывозить для утилизации.

    - Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам, подъезды к пожарным гидрантам, каналам градирен, местам заземления оборудования для пожарных подразделений, подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть свободными от снега и льда, их освещение должно содержаться в исправном состоянии.

    - Для обеспечения подъезда и расстановки пожарной техники на местах должны быть установлены соответствующие знаки и поясняющие надписи, запрещающие на них стоянку автотранспорта и других механизмов.

    - Временное закрытие отдельных проездов и участков дорог на ремонт или по другим причинам может быть произведено после устройства временных объездов или переездов через ремонтируемые участки, получения разрешения руководства ТЭЦ (в журнале заявок).

  - Меры пожарной безопасности при складировании и хранении материалов и оборудования.

    - На Объекте не допускается складирование и хранение различных материалов и оборудования с отступлением от действующих норм и правил.

    - Складирование и хранение различных материалов и оборудования должно группироваться по признакам однородности гасящих средств (вода, пена, газ и т.п.) и по возгораемости материалов (сгораемые, трудносгораемые, несгораемые).

С наружной стороны ворот (дверей) всех складов иди помещений (бокса), в которых хранятся материалы и оборудование, должна быть вывешена информационная карточка мер безопасности, характеризующая пожарную опасность хранимых материалов и веществ, их количество и основные меры при тушении пожара.

    - При складировании должны соблюдаться правила раздельного хранения материальных ценностей (легковоспламеняющиеся и горючие жидкости отдельно от других материалов, отдельное хранение лаков и красок и т.п.).

    - Площадь, занятая под склады, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры, щепы и других горючих материалов.

    - При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесоматериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из сгораемых материалов, а также оборудования и материалов в сгораемых упаковках они должны размещаться в штабелях или группах площадью не более 100 м2. Разрывы между штабелями (группами) и от них до строящихся и подсобных зданий и сооружений надлежит принимать не менее 30 м.

На открытых складах между группами хранения материалов и технологического оборудования должны быть предусмотрены разрывы не менее 5 м и обеспечены проезды для пожарных машин.

    - На видных местах территории склада и в помещениях, особенно где хранят сгораемые материалы и горючие жидкости, следует вывешивать указательные и запрещающие знаки о соблюдении мер пожарной безопасности в соответствии с действующим стандартом.

  - При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять под напряжением неизолированные концы электрических проводов и кабелей;

- допускать соприкосновение электрических проводов с металлическими конструкциями;

- устанавливать светильники от сгораемых и трудносгораемых материалов на расстоянии менее 1 м;

- прокладывать линии электропередачи и электропроводки над кровлями, навесами из горючих и трудносгораемых материалов и складируемыми горючими материалами или оборудованием в сгораемой таре (упаковке).

    - Осветительные прожекторы на территории стройплощадки следует устанавливать, как правило, на отдельных опорах.

Запрещается устанавливать прожекторы на кровлях из горючих материалов, на зданиях и сооружениях с полимерными утеплителями в ограждающих конструкциях.

Электроснабжение светильников или прожекторов, используемых для освещения стройплощадки в нерабочее время, должно осуществляться самостоятельной сетью.

    - Не допускается прокладка временных электропроводов и кабелей (за исключением прокладываемых в трубах) непосредственно по металлическим панелям с полимерными утеплителями, а также установка электрических аппаратов, щитов и тому подобное ближе 1 м от указанных конструкций.

  - Содержание средств пожаротушения. Правила пользования средствами пожаротушения:

    - Производственные, складские и вспомогательные здания, помещения и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (ручными и передвижными): огнетушителями, ящиками с песком (при необходимости), асбестовыми и войлочными покрывалами и др.

    - Первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава и др.) должны размещаться в доступных и видных местах на пожарных щитах или пожарных постах.

    - На пожарных щитах (постах) должны размещаться только те первичные средства тушения пожара, которые могут применяться в данном помещении, сооружении или установке. Средства пожаротушения и пожарные щиты должны быть окрашены в соответствующие цвета по действующему государственному стандарту.

    - Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому
обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к
использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации.
Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

    - Содержание огнетушителей должно производиться в соответствии с «Типовой инструкцией по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли».

    - Ответственность за своевременное проведение первоначальной, ежеквартальных и
ежегодных проверок огнетушителей, их перезарядку, регулярный контроль за содержанием,
поддержанием хорошего эстетического вида и постоянной готовностью к действию
огнетушителей, должен осуществляться ответственным лицом (представителем Генерального подрядчика), прошедшим в установленном порядке проверку знаний инженерно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметров ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.

    - Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, не допускается.

    - Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

  - Противопожарный режим и обязанности, работающих по его поддержанию:

    - Работники предприятий, учреждений, организаций (аренда, совместная деятельность и пр., независимо от форм собственности, вида деятельности) и граждане при нахождении на территории, в административных и служебных зданиях и помещениях обязаны:

- соблюдать и поддерживать противопожарный режим, установленный данным регламентом;

- соблюдать требования пожарной безопасности, стандартов, норм, правил, утвержденных в установленном порядке;

- при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) принять меры в соответствии с правилами.

    - Каждый работающий обязан четко знать и соблюдать установленные правила и инструкции пожарной безопасности, выполнять все противопожарные мероприятия на своем рабочем месте, в других помещениях и сооружениях.

    - При нарушениях пожарной безопасности на Объекте или других местах ТЭЦ, необходимо немедленно указать на это нарушителю и сообщить лицу, ответственному за пожарную безопасность, или руководству ТЭЦ.

    - Руководители генподрядной организации или лица, исполняющие их обязанности, а также другие должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны:

- обеспечить на вверенных им участках соблюдение противопожарного режима и выполнение мероприятий, повышающих пожарную безопасность;

- обеспечить исправность и нормальную работу технологического оборудования в соответствии с техническими требованиями и проектными решениями и немедленно принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару или загоранию;

- организовать пожарно-техническую подготовку подчиненного персонала и требовать от него соблюдения противопожарного режима и выполнения установленных требований пожарной безопасности, особенно по технологии производства;

- обеспечить контроль выполнения требований пожарной безопасности при проведении ремонтных работ подрядными организациями, а также режимом уборки рабочих мест и помещений, отключению электросети после окончания работы, за исключением дежурного освещения;

- соблюдать порядок и нести ответственность за содержание в исправном состоянии и постоянной готовности к действию всех средств обнаружения и тушения пожара;

- при возникновении пожара, аварии или других опасных факторах, угрожающих персоналу и нарушающих режим работы оборудования, принять меры к немедленному вызову пожарных подразделений, известить руководство предприятия, организовать тушение пожара и эвакуацию персонала (при необходимости).

  - Порядок действий при пожаре

    - При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо:

- вызвать городскую пожарную охрану по телефону «01»;

- сообщить о пожаре начальнику караула охраны по местному телефону 14342 (городской номер 9014542);

- проинформировать непосредственного руководителя (начальника смены станции, начальника смены цеха ТЭЦ);

- принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара, учитывая вид оборудования и место пожара.

    - При вызове по телефону диспетчера пожарной охраны необходимо сообщить следующие данные:

- адрес: «Первомайская ТЭЦ, ул. Корабельная д.4»;

- место пожара (наименование объекта, участка, оборудования, на котором произошло возгорание);

- условие пожароопасности, взрывоопасное имущество в очаге пожара (мазут, газ, масло, установки под напряжением, кабельные трассы) и т.д.;

- свою фамилию и должность.

  - Ответственность за состояние пожарной безопасности:

    - Все работники генерального подрядчика на Объекте несут ответственность за выполнение законодательных актов, правил, данной инструкции, должностных и цеховых инструкций, а также за соблюдение противопожарного режима и установленного технологического регламента работ.

    - По каждому отдельному помещению на Объекте должен быть назначен ответственный за пожарную безопасность, табличка с фамилией которого вывешивается (за исключением персональных кабинетов) на видном месте.

    - В отсутствие лица, ответственного за противопожарное состояние помещения на Объекте, указанные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в помещениях перед их закрытием выполняет старший по должности сотрудник.

    - Лица, виновные в нарушении настоящего регламента, правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством России.

    - Ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности в производственных, бытовых помещениях и территории Объекта, выделенной Субподрядчику, за состояние первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности своих работников несут руководители Субподрядчика, а общую ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности на Объекте несут руководители Генподрядчика.

- Режим промсанитарии

5.1. При производстве работ на Объекте, при строительстве зданий и монтаже оборудования должны осуществляться санитарно-профилактические мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными актами Российской Федерации.

5.2. Администрация Генподрядчика совместно с руководством Субподрядчика должны обеспечить работников, занятых на строительстве, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и прочее) согласно соответствующим СНиП и СанПиН.

5.3. На Объекте, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

5.4. На Объекте необходимо контролировать состояние питьевой воды, используемой на Объекте для хозяйственно-бытовых целей;

5.5. В соответствии с законодательством, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, администрация Генподрядчика и руководители Субподрядчиков обязаны бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты, согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

- Медицинское обслуживание

При производстве Работ на Объекте может возникнуть необходимость в оказании первой медицинской помощи. Первая помощь может быть оказана работниками, прошедшими обучение на курсах по подготовке к оказанию первой помощи, инструкторами – реаниматорами или медицинским работником (фельдшер, медицинская сестра или врач), который является сотрудником медицинского центра, обеспечивающего оказание помощи на выезде и проведение предрейсовых, межрейсовых и послерейсовых осмотров. Помощь может быть оказана как на месте, при соблюдении необходимых условий по безопасности, так и в специально оборудованном помещении. При необходимости осуществляется вызов бригады неотложной или скорой медицинской помощи.

Сотрудники Генподрядчика и Субподрядчика в случае получения ими травм при работе на Объекте могут обратиться к медицинскому работнику, при наличии такового на структурном подразделении, при отсутствии - вызвать бригаду скорой или неотложной помощи, обратиться в районный травмпункт или в поликлинику, в соответствии со своим полисом медицинского страхования.

- Охрана окружающей среды. Правила экологической безопасности

  - Общие положения.

    - При производстве Работ на Объекте должно обеспечиваться выполнение требований экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий.

    - Строительство и монтаж оборудования должны осуществляться по утвержденным проектам с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил.

  - В целях соблюдения экологической безопасности и природоохранного законодательства РФ Генподрядчик обязан:

    - Ознакомиться с Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами и с требованиями системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (далее – СЭМ), сертифицированной на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004.

    - Для строящихся объектов, расположенных в Санкт-Петербурге иметь «Технологический регламент по обращению со строительными отходами» (в соответствии с приказом Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга от 03.05.2007 № 86-ос «Об утверждении положения о порядке согласования технологических регламентов по обращению со строительными отходами») или для объектов, расположенных в других регионах РФ «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)» образующихся в результате строительства, согласованный в установленном порядке;

    - Своевременно заключать договоры на транспортирование, использование, обезвреживание или размещение отходов, образующихся в результате строительных работ. На деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности организации должны иметь лицензию в соответствии с действующим законодательством РФ.

    - Вести учет образовавшихся в результате строительства отходов в соответствии с Приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами», иметь документы, подтверждающие вывоз, переработку, утилизацию и пр. (акты выполненных работ, справки-сверки и пр.).

    - Производить расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за весь период строительства, предоставлять его в установленном порядке в соответствующие территориальные подразделения Росприроднадзора.

    - Ежеквартально вносить плату за размещение отходов, образовавшихся в результате строительства (подтверждается копиями платежных поручений).

    - С Объекта осуществлять своевременный вывоз всех видов отходов.

    - Не допускать размещения отходов вне отведённых для этого мест.

    - В случае возникновения чрезвычайной ситуации принять все меры к ее ликвидации и устранению нежелательных последствий.

Приложение к акту передачи строительной площадки составлено на 16 листах и подписано в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр для Генподрядчика, 
1 экземпляр для Заказчика.

| Заказчик |  |  | Генеральный подрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |  |  | Директор по строительству энергетических объектов ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» |  |
|  | /С.А. Мирошниченко/ |  |  | /В.Е. Орищенко/ |