ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг) на

«Дополнительная система отопления главного корпуса, в связи с выводом оборудования по плану реконструкции Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский»  ОАО «ТГК-1»

( номер закупки по ГКПЗ  1114/4.24-2860)

(ИП №13-1177)

Первомайской ТЭЦ  филиала «Невский»  ОАО «ТГК-1»

Код закупки по ОКДП   4010010                                               Код закупки по ОКВЭД  40.10.4

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 4 Первомайская ТЭЦ-14

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Иванов Евгений Васильевич начальника ОППР   тел. 901-45-27

Антонов Владимир Валентинович начальник КТЦ  тел. 901-45-80

Период выполнения работ:

Начало                Сентябрь  2013 г.

Окончание          Декабрь   2013 г.

Максимальная цена закупки по ГКПЗ – 2000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- Стоимость проектных (ПР) - 350 тыс. руб. без учета НДС;

- Стоимость строительно-монтажных (СМР)- 900 тыс. руб. без учета НДС;

- Стоимость оборудования – 750 тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал -     0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

З-й квартал – 1100 тыс. руб. без учета НДС

4-й квартал - 900 тыс. руб. без учета НДС;

- ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работ: В связи с выводом из эксплуатации основного технологического оборудования ТА ПТ30-90/10 ст№1, ТА ПТ30-90/10 ст№2 , ТА Т-50-130 ст№7, ТА Т-50-130 ст.№6, КА ТП-87 ст№7, КА ТП-230-2 ст.№2 , КА ПТ-230 ст.№1 расположенного в торцах здания  главного корпуса и отсутствием других источников тепла, требуется установка тепловых завес для поддержания приемлемой температуры в КО и ТО главного корпуса. При отрицательных температурах наружного воздуха минимальная температура в помещении КО и ТО КТЦ, должна быть не менее + 5 ° С.

- Описание и основные технические характеристики: Здание главного корпуса введено в эксплуатацию в 1954 г., одноэтажное: размер в плане  S – 2998 м2, высота Н – 51,98 м.  стены  из красного силикатного кирпича на растворе, несущие конструкции – сборочные  железобетонные, кровля – два слоя рубероида, изопласт, технопласт.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«Дополнительная система отопления главного корпуса, в связи с выводом оборудования по плану реконструкции ТЭЦ-14» реконструкции главного корпуса Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало              «01»  Сентября   2013 г.

Окончание        «20»  Декабря    2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта. (01.09.13-30.09.13) | Комплект | 1 |
| 2 | Приобретение материалов и оборудования согласно проекта. (01.10.13-15.10.13) | Комплект | 1 |
| 3 | Монтаж системы отопления котельного отделения согласно проекта (16.10.13-15.11.13) | Комплект | 1 |
| 4 | Монтаж системы отопления турбинного отделения согласно проекта (16.10.13-15.11.13) | Комплект | 1 |
| 5 | Комплект отчетной документации. | Комплект | 2 |
| 6 | Уборка рабочего места с составлением акта и подписью представителя ТЭЦ |  |  |

  - Требования к организации работ:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.8…2.9 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

  - Требования к  оформлению документации:

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен предоставлять Заказчику документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Проекты производства работ должны быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

ТЭЦ-14  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

а) Перечень нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных работ:

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями:/ Утв. Упр. по технике безопасности и пром. Санитарии Минэнерго СССР 27.03.91; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действия не ограничен. – М.: СПО ОРГРЭС, 1993.-115с.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: (3-е изд. с изм. и доп.) / Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действ. установлен с 01.06.00 – М: «Энергетические технологии», 2000.-120с.

СО 153-34.03.253-93 (РД 34.03.253-93) Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций: / Утв. Отделом охраны труда и техники безопасности комитета электротехники Минтопэнерго РФ 26.01.93; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС».-М.: СПО ОРГРЭС, 1997.-15с.

СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве: / Утв. РАО «ЕЭС России» 19.07.99; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации и финансовому аудиту; Срок действ. установлен с 01.10.99.- М.: НЦ «ЭНАС» , 1999.-80с.

СО 34.03.299-2001. (РД 153-34.0 – 03.299-2001) Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ:/ Утв. Департаментом ген. инспекции по эксплуатации электростанций РАО «ЕЭС России» 10.09.01; Разрб. АООТ «Проектэнергомаш»; Ввод в дейст. с 2001-01-01.-М.; ЗАО «Изд-во нц ЭНАС», 2001. – 30с.

СО 153- 34.03.150-2003	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163; Дата введения 01.07.2001;Изменения и дополнения: /Утв. Минэнерго РФ 2003. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2003. - 192 с.

СО 34.03.151-2004	Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергети: /Утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 12.04.2004; Разраб. ОАО «Проектэнергомаш»; Дата введения 09.04.2004. - М.: ЗАО «Энергетические технологии», 2004. - 39 с.

СО153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий: /Утв. Минэнерго СССР 18.12.70; Разраб. ОРГРЭС.- М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1971.- 28 с.

СО 153- 34.03.256-93 (РД 34.03.256-93) Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций: /Утв. Отделом охраны труда и техники безопасности комитета электроэнергетики Минтопэнерго РФ 26.01.93; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС».- М.: СПО ОРГРЭС, 1997.- 16 с.

б) Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных ремонтных работ:

СО 34.39504-00 Общие технические требования к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000);

СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудо¬вания и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Ч. 1: РД 34.26.095-91: /Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергоза¬щита.– М.: 1992.– 82 с.»

СО 34.20.608-2003 Методические указания «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».

СО 34.39605-2002 (РД 153-34.1-39.605-2002) Общие требования по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 01.10.2002; Разраб. ОАО «Фирма ОРГРЭС» НПО «Унихимтек», АО «Чеховский завод энергетического машиностроения», Департамент научно-технической политики и развития, Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта; Дата введения 2002-11-01.-М.: НПО «Унихимтек», 2002.-32с.

в)Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых работ:

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003; Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»; Дата введения 2004-01-01.: М.: 2004.-446с.

СО 153-34.20.501-2003 (РД  34.20.501-95) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; / Утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229

2.Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Наличие свидетельств о членстве в Саморегулируемой организации (СРО) с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства: раздел II п\п. 4.1  раздел III п/п15.2;15.4; 2.4 «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным, технически сложным объектам.

- обеспечить соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

Требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении Субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении Субподрядчиков для выполнения части объемов работ Подрядчик обязан:

- иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика, с указанием видов работ (строительные, проектные, изыскательные);

- объем работ, выполняемых субподрядчиком должен быть, как правило, не более 30% от общего объема работ (цены) по договору;

- включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- прикладывать к своей заявке письменное согласие Субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ;

- обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причем субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик;

Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Оборудование и материалы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и оборудования приобретается подрядчиком согласно проекта. | Комплект | 1 |