ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя услуг по

техническому освидетельствованию и экспертизе промышленной безопасности технических устройств (паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейные котлы с температурой воды выше 115 град.С, сосудов, работающих под давлением; трубопроводов II, III и IV категорий) Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1114/6.42-2500)

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090, 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник КТЦ-2 Шумилов Павел Вячеславович т. +7(921)341-16-70

Начальник КТЦ Худяков Сергей Александрович т. (812) 901-45-80

Начальник ЭЦ Попов Николай Иванович т. (812) 901-45-73

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 май 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 1 490,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0,00  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 496,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал –496,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 498,00 тыс. руб. без учета НДС;

1.3. Состав работ:

1.3.1. Проведение технического освидетельствования технических устройств (Приложение 1);

1.3.2. Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования. (Приложение 2)

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Техническое освидетельствование ТУ проводится с целью проверки его технического состояния, соответствия Правилам устройства и безопасной эксплуатации, и определения возможности и условий по дальнейшей безопасной эксплуатации в установленные сроки. Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию и техническому освидетельствованию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов (структурные подразделения филиала «Невский» - ЦЛМСиК, за исключением ТЭЦ-22; филиал «Карельский» ЛМ ПТЭЦ; филиал «Кольский» ЛМ АТЭЦ), которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 и №2 к Договору. Срок проведения экспертизы не должен превышать трех месяцев.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, указанные в Приложении №2 к данному техническому заданию, могут быть изменены по согласованию с департамента эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за 2 недели до планируемого срока.

Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации работ:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

- сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в Приложении №2.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

- 2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

- Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Приказ МПР России от 30.06.2009 №195.

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

- РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

- СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

- ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

- ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

- ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

- СО 153-34.17.469-2003 «Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 0С»

- РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

- ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

- СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

- СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

            - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

            - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

            - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

            - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

            - СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом выполненных работ является:

- по результатам проведенного технического освидетельствования – запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

- - по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

- Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

- наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО для производства работ не требуются;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на объекты котлонадзора;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

- составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

- предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- соблюдение условий хрупкой прочности для ресиверов, установленных на открытых площадках, должно быть обосновано расчетом на хрупкую прочность, без вырезки пробки.

- обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

- устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ;

Приложение № 1

к техническому заданию

График проведения технического освидетельствования технических устройств Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

в 2014 году

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры | Дата проведения ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел ТП-80 ст.№4 | 10638 | 155 кгс/см2 545 0С | 10.2014 г. |
|  | Котел ТП-80 ст.№6 | 12402 | 155 кгс/см2 545 0С | 10.2014 г. |
|  | Котел ПТВМ-100 ст.№4 | 16196 | 16 кгс/см2 150 0С | 11.2014 г. |
|  | Главный п/провод к-3 | 786 | 100 кгс/см2 510 0С | 10.2014 г. |
|  | Главный и растопочный п/провод к-6 | 1063 | 140 кгс/см2 545 0С | 09.2014 г. |
|  | Растопочный п/провод I очер. | 1504 | 100 кгс/см2 500 0С | 12.2014 г. |
|  | Главный п/провод ТГ-3 | 1168 | 140 кгс/см2 560 0С | 09.2014 г. |
|  | Главный п/провод ТГ-4 | 846 | 140 кгс/см2 570 0С | 09.2014 г. |
|  | Главный п/провод ТГ-5 | 2008 | 140 кгс/см2 560 0С | 09.2014 г. |
|  | Паропровод РОУ 140/100 | 962 | 140 кгс/см2 570 0С | 09.2014 г. |
|  | Паропровод РОУ 140/13 №1 | 1167 | 140 кгс/см2 570 0С | 01.2014 г. |
|  | Паропровод РОУ 140/13 №3 | 1314 | 140 кгс/см2 570 0С | 09.2014 г. |
|  | Паропровод РОУ 100/13 №2 | 1427 | 100 кгс/см2 510 0С | 09.2014 г. |
|  | Паропровод РОУ140/1,2 | 960 | 140 кгс/см2 570 0С | 09.2014 г. |
|  | Питательный трубопровод ТГ-5, | 975 | 200 кгс/см2 230 0С | 09.2014 г. |
|  | Трубопроводы пара высокого давления | 2532 | 77,2 кгс/см2 545 0С | 09.2014 г. |
|  | Трубопроводы пара высокого давления Дн<20 | 2540 | 77,2 кгс/см2 545 0С | 09.2014 г. |
|  | Трубопровод сетевой воды обвязки охладителя конденсата | 2539 | 9,3 кгс/см2 70/118 0С | 09.2014 г. |
|  | Подогреватель мазута ст.№3 | 54868 | 12 кгс/см2 250 0С | 06.2014 г. |
|  | Деаэратор ст.№8 | 21622 | 5,0 кгс/см2 160 0С | 10.2014 г. |
|  | Бойлер ст.№11 | 63920 | 14,0 кгс/см2 400 0С | 06.2014 г. |
|  | Бойлер ст.№16 | 30819 | 3,0 кгс/см2 250 0С | 10.2014 г. |
|  | Бойлер гориз.ТГ-5 |  | 1,5 кгс/см2 200 0С | 07.2014 г. |
|  | Бойлер ст.№28 | 88641 | 14 кгс/см2 400 0С | 06.2014 г. |
|  | Водородный ресивер ст.№3 | 50790 | 10 кгс/см2 | 06.2014 г. |
|  | Водородный ресивер ст.№4 | 50791 | 10 кгс/см2 | 06.2014 г. |
|  | ПВД №5 ТГ-3 | 88063 | 21 кгс/см2 250 0С | 06.2014 г. |
|  | ПВД №6 ТГ-3 | 88064 | 21 кгс/см2 250 0С | 06.2014 г. |
|  | ПВД №7 ТГ-3 | 88065 | 50 кгс/см2 475 0С | 06.2014 г. |
|  | ПВД №5 ТГ-5 | 76011 | 21 кгс/см2 250 0С | 07.2014 г. |
|  | ПВД №6 ТГ-5 | 76012 | 21 кгс/см2 250 0С | 07.2014 г. |
|  | ПВД №7 ТГ-5 | 76013 | 50 кгс/см2 475 0С | 07.2014 г. |
|  | ПНД №2 ТГ-4 |  | 10 кгс/см2 280 0С | 06.2014 г. |
|  | ПНД №3 ТГ-4 | 28284 | 2 кгс/см2 400 0С | 06.2014 г. |
|  | Холодильник (Газоохладитель 1 ступень) 1000 ХПГ-1,0-1,6-М12/25Г-4,3-К-2-У1-И зав. №46/09 | 95211 | 14,9 кгс/см2 200 0С | 06.2014 г. |
|  | Холодильник (Газоохладитель 1 ступень) 1000ХПГ-1,0-1,6-М12/25Г-4,3-К-2-У1-И зав. №47/09 | 95212 | 14,9 кгс/см2 200 0С | 06.2014 г. |
|  | Холодильник (Газоохладитель 2 ступень) 800 ХПГ-1,0-4,0-М12/25Г-6-К-2-У1-И зав. №40/09 | 95214 | 37,2 кгс/см2 200 0С | 06.2014 г. |
|  | Холодильник (Газоохладитель 2 ступень) 800 ХПГ-1,0-4,0-М12/25Г-6-К-2-У1-И зав. №38/09 | 95213 | 37,2 кгс/см2 200 0С | 06.2014 г. |

Приложение № 2

к техническому заданию

График проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

в 2014 году

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел ПТВМ-100 ст.№4 | 16196 | 16 кгс/см2 150 0С | 11.2014 г. |
|  | Деаэратор ст.№ 8 | 21622 | 5,0 кгс/см2 160 0С | 10.2014 |
|  | Бойлер ст.№ 11 | 63920 | 14 кгс/см2 400 0С | 06.2014 |
|  | Бойлер ст.№ 16 | 30819 | 3,0 кгс/см2 250 0С | 10.2014 |
|  | Бойлер горизонтальный ТГ-5 |  |  | 07.2014 |
|  | Водородный ресивер ст.№ 3 | 50790 | 10 кгс/см2 | 07.2014 |
|  | Водородный ресивер ст.№ 4 | 50791 | 10 кгс/см2 | 07.2014 |
|  | ПВД-5 ТГ-5 | 76011 | 21 кгс/см2 250 0С | 07.2014 |
|  | ПВД-6 ТГ-5 | 76012 | 36 кгс/см2 430 0С | 07.2014 |
|  | ПВД-7 ТГ-5 | 76013 | 50 кгс/см2 475 0С | 07.2014 |
|  | ПНД-2 ТГ-4 |  | 2 кгс/см2 400 0С | 12.2014 |
|  | ПНД-3 ТГ-4 | 28284 | 10 кгс/см2 280 0С | 12.2014 |
|  | Подогреватель мазута ст.№ 3 | 54868 | 12 кгс/см2 250 0С | 06.2014 |