## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Первомайской ТЭЦ
Филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"
____________________ Ю.В. Столяров
"____" __________________ 2016 г.
Приложение к техническому заданию на обслуживание
систем вентиляции и кондиционирования ХДТМ и ОВК Первомайской ТЭЦ-14 на 2016 г.
№ пп | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Помещения | Кол-во ТО в год, шт. |  |  |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[5 empty] | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4
1. ХОЗЯИСТВО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И МАЗУТА
1 | П1 Кондиционер каркасно-панельный с жидкостным воздухонагревателем КЦКП-12,5 | компл. | 2 | Помещение насосной дизельного топлива, помещение приточной венткамеры | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
2 | П2 Кондиционер каркасно-панельный с жидкостным воздухонагревателем КЦКП-12,5 | компл. | 2 | Помещение насосной дизельного топлива, помещение приточной венткамеры и ИТП | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
3 | П3 Кондиционер каркасно-панельный с жидкостным воздухонагревателем Airmate 2000 | компл. | 2 | Помещение насосной пожаротушения и МЩУ | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
4 | П4 Кондиционер каркасно-панельный с жидкостным воздухонагревателем Airmate 4000 | компл. | 2 | Помещение РУСН 0,4 кВ | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
5 | В1 Вентилятор радиальный ВРАН 9-7,1-В | компл. | 2 | Помещение насосной мазутного топлива |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
6 | В2 Вентилятор радиальный ВРАН 9-7,1-В | компл. | 1 | Помещение насосной мазутного топлива |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
7 | В3 Вентилятор радиальный ВРАН 9-7,1-В | компл. | 2 | Помещение насосной дизельного топлива |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
8 | В4 Вентилятор радиальный ВРАН 9-7,1-В | компл. | 1 | Помещение насосной дизельного топлива |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
9 | В5 Вентилятор крышный КРОС 6-4,5 | компл. | 2 | Помещение РУСН 0,4 кВ |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
10 | ПЕ1 Клапан воздушный утепленный Гермик-С-1155-1107-В с электроприводом | компл. | 1 | Помещение насосноймазутного топлива |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ТО-4
11 | ПЕ2 Клапан воздушный утепленный Гермик-С-1155-1107-В с электроприводом | компл. | 1 | Помещение насосной дизельного топлива |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ТО-4
12 | К1-К2 Сплит-система Mitsubishi PU-P71YHA/PKA-RP71KAL | компл. | 2 | Помещение МЩУ |  |  | 2 |  |  |  | ТО-3
13 | К3-К5 Сплит-система Mitsubishi PU-P71YHA/PKA-RP71KAL | компл. | 3 | Помещение РУСН 0,4 кВ |  |  | 2 |  |  |  | ТО-3
2. ОВК ОТДЕЛЕНИЯ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
1 | П11, П12 Установка приточная КЦКП-40 с жидкостным воздухонагревателем | компл. | 2 | Отделение паровых котлов | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
2 | П13 Установка приточная КЦКП-12,5 с жидкостным воздухонагревателем | компл. | 1 | Отделение паровых котлов | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
3 | П21 Установка приточная КЦКП-31,5 с жидкостным воздухонагревателем | компл. | 1 | Отделение водогрейных котлов | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
4 | П22 Установка приточная КЦКП-31,5 с жидкостным воздухонагревателем | компл. | 1 | Отделение водогрейных котлов | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
5 | П23, П24 Установка приточная КЦКП-40 с жидкостным воздухонагревателем | компл. | 2 | Отделение водогрейных котлов | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
6 | П25, П26, П28, П30 Установка приточная КЦКП-40 с жидкостным воздухонагревателем | компл. | 4 | Отделение водогрейных котлов | 9 | 2 |  | 1 |  |  |  | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
7 | П27, П29, П31 Установка приточная КЦКП-40 с жидкостным воздухонагревателем | компл. | 3 | Отделение водогрейных котлов | 9 | 2 |  | 1 |  |  |  | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
8 | В21, В22 Вентилятор крышный УКРОВ-9-10 | компл. | 2 | Отделение паровых котлов |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
9 | В23 Вентилятор крышный УКРОВ-6-11,2 | компл. | 1 | Отделение паровых котлов |  | 2 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4
10 | В24, В25, В26 Вентилятор крышный УКРОВ-9-9 | компл. | 3 | Отделение паровых котлов |  | 2 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4
11 | В27, В28 Вентилятор крышный УКРОВ-9-9 | компл. | 2 | Отделение паровых котлов |  | 3 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4
12 | В31, В32 Вентилятор крышный УКРОВ-9-10 | компл. | 2 | Отделение водогрейных котлов |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
13 | В33 Вентилятор крышный УКРОВ-6-8 | компл. | 1 | Отделение водогрейных котлов |  | 2 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4
14 | В34-В43 Вентилятор крышный УКРОВ-9-9 | компл. | 10 | Отделение водогрейных котлов |  | 2 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4
15 | ПЕ11-ПЕ17 Клапан воздушный Гермик-С-1000-2000-В с электроприводом NF230-S | компл. | 7 | Отделение паровых котлов |  |  |  | 1 |  |  | ТО-4
16 | ПЕ18-ПЕ23 Клапан воздушный Гермик-С-1000-2000-В с электроприводом NF230-S | компл. | 6 | Отделение паровых котлов |  |  |  | 1 |  |  | ТО-4
17 | ПЕ31-ПЕ46 Клапан воздушный Гермик-С-1000-2000-В с электроприводом NF230-S | компл. | 16 | Отделение водогрейных котлов |  |  |  | 1 |  |  | ТО-4
3. ОВК. ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
1 | К10 Сплит-система Mitsubishi PU-P71YHA/PKA-RP71KAL | компл. | 1 | Помещение ПТК |  |  | 1 |  |  |  | ТО-3
2 | К11 Сплит-система Mitsubishi PU-P71YHA/PKA-RP71KAL | компл. | 1 | Помещение ПТК |  |  | 1 |  |  |  | ТО-3
3 | К12 Сплит-система Mitsubishi MU-GA35VB/MSC-GE35VB | компл. | 1 | Помещение МЩУ |  |  | 1 |  |  |  | ТО-3
4 | К13 Сплит-система Mitsubishi MU-GA35VB/MSC-GE35VB | компл. | 1 | Помещение МЩУ |  |  | 1 |  |  |  | ТО-3
5 | П41 Вентилятор радиальный ВРАН 9-2,5 | компл. | 1 | Кабельный этаж на отм. 0,000 |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4
6 | П42 Установка приточная КЦКП-3,15 с жидкостным воздухонагревателем | компл. | 2 | РУСН 6,3кВ | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
7 | П43 Вентилятор радиальный ВРАН 9-4 | компл. | 1 | Кабельный этаж на отм. +8,400 |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4
8 | П44 Установка приточная КЦКП-12,5 с жидкостным воздухонагревателем | компл. | 2 | РУСН 0,4кВ | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
9 | П45 Установка приточная КЦКП-3,15 с жидкостным воздухонагревателем | компл. | 2 | Помещения ПТК, МЩУ | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
10 | П46 Установка приточная КЦКП-1,6 с жидкостным воздухонагревателем | компл. | 2 | Склад топливной присадки в таре | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
11 | В51 Вентилятор радиальный ВРАН 9-4 | компл. | 1 | Кабельный этаж на отм. +0,000 |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4
12 | В52 Вентилятор радиальный ВРАН 9-5 | компл. | 2 | РУСН-6,3 кВ |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4
13 | В53 Вентилятор радиальный ВРАН 9-4,5 | компл. | 1 | Кабельный этаж на отм. +8,400 |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4
14 | В54 Вентилятор радиальный ВРАН 9-7,1 | компл. | 2 | Кабельный этаж на отм. +8,400 |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4
15 | В55 Вентилятор радиальный ВРАН 6-2,5 | компл. | 2 | Склад топливной присадки в таре |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4
16 | В56 Вентилятор канальный Канал-Вент-100 | компл. | 1 | Санузел отм. 0,000 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | ТО-4
17 | В57 Вентилятор канальный Канал-Вент-100 | компл. | 1 | Санузел отм. +3,600 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | ТО-4
18 | В58 Вентилятор канальный Канал-Вент-100 | компл. | 1 | Санузел отм. +8,400 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | ТО-4
19 | В59 Вентилятор канальный Канал-Вент-100 | компл. | 1 | Санузел отм. +12,000 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | ТО-4
4. ОВК. ПОМЕЩЕНИЯ ВПУ
1 | К50, К51 Сплит-система Mitsubishi PU-P71YHA/PKA-RP71KAL | компл. | 2 | Помещение щита управления и химконтроля ВПУ и ВХР ОВК |  |  | 1 |  |  |  | ТО-3
2 | К52 Сплит-система Mitsubishi МU/MS-GF25VA | компл. | 1 | Помещение щита управления и химконтроля ВПУ и ВХР ОВК |  |  | 1 |  |  |  | ТО-3
3 | П1 Установка приточная КЦКП-8 с жидкостным воздухонагревателем | компл. | 2 | Помещение хозяйства кислоты и щелочи, помещение хозяйтсва аммиака и гипохлорита натрия, помещение склада химреагентов | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
4 | П2 Установка приточная КЦКП-1,6 с жидкостным воздухонагревателем | компл. | 2 | Помещение щита управления и химконтроля ВПУ и ВХР ОВК | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
5 | П3 Установка приточная Armate-1200 с жидкостным воздухонагревателем | компл. | 1 | Помещение привлеченного персонала, комната приема пищи,помещение ИТР ВПУ, коридор на отм. 0,000 | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
6 | П4 Вентилятор канальный Канал-Вент-315 | компл. | 1 | Помещение сборок |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ТО-4
7 | П5 Установка приточная КЦКП-8 с жидкостным воздухонагревателем | компл. | 2 | Помещение установки подпитки, паровых котлов (УППК), помещение сервисных реагентов, помещение СУПП и ручного отбора проб | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
8 | В1 Вентилятор радиальный ВРАН 9-4,5 | компл. | 2 | Помещение хозяйства кислоты и щелочи |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2
9 | В2 Вентилятор радиальный ВРАН 9-4 | компл. | 2 | Помещение хозяйства аммиака и гипохлорита натрия |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2
10 | В3 Вентилятор радиальный ВРАН 9-4 | компл. | 1 | Помещение хозяйства аммиака и гипохлорита натрия (лабораторный шкаф) |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2
11 | В4 Вентилятор радиальный ВРАН 9-6,3 | компл. | 2 | Помещение склада химреагентов |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2
12 | В5 Вентилятор радиальный ВРАН 9-2,5 | компл. | 1 | Помещение сборок |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2
13 | В6 Вентилятор канальный Канал-Вент-160 | компл. | 1 | Комната приема пищи |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ТО-4
14 | В7 Вентилятор канальный Канал-Вент-100 | компл. | 1 | Санузел женский |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ТО-4
15 | В8 Вентилятор канальный Канал-Вент-100 | компл. | 1 | Санузел мужской |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ТО-4
16 | В9 Вентилятор радиальный ВРАН 6-2,5 | компл. | 2 | Помещение экспресс-лаборатории, коридор на отм. +3,600 |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
17 | В10 Вентилятор радиальный ВРАН 6-2,5 | компл. | 1 | Помещение экспресс-лаборатории (лабораторный шкаф) |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
18 | В11 Вентилятор канальный Канал-Вент-160 | компл. | 1 | Помещение экспресс-лаборатории (шкаф хранения химреактивов) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ТО-4
19 | В12 Вентилятор крышный УКРОВ-9-5,6 | компл. | 2 | Помещение установки подпитки, паровых котлов (УППК) |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
20 | В13 Вентилятор радиальный ВРАН 6-2,5 | компл. | 1 | Помещение сервисных реагентов |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
21 | В14 Вентилятор радиальный ВРАН 9-4 | компл. | 1 | Помещение сервисных реагентов (лабораторный шкаф) |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
22 | В15 Вентилятор канальный Канал-Вент-315 | компл. | 1 | Помещение СУПП и ручного отбора проб |  |  |  | 1 |  |  |  | ТО-4
5. ОВК. ПОМЕЩЕНИЯ СВЯЗИ
1 | К20, К21, К22 Сплит-система Mitsubishi PU-P71YHA/PKA-RP71KAL | компл. | 3 | Помещение ЛАЗ |  |  | 1 |  |  |  | ТО-3
2 | К23, К24 Сплит-система Mitsubishi PU-P71YHA/PKA-RP71KAL | компл. | 2 | Помещение электрощитовой |  |  | 1 |  |  |  | ТО-3
3 | К30, К31 Сплит-система Mitsubishi PU-P71YHA/PKA-RP71KAL | компл. | 2 | Помещение узла связи |  |  | 1 |  |  |  | ТО-3
4 | К32 Сплит-система Mitsubishi МU/MS-GF50VA | компл. | 1 | Помещение персонала |  |  | 1 |  |  |  | ТО-3
5 | К33, К34 Сплит-система Mitsubishi PU-P71YHA/PKA-RP71KAL | компл. | 2 | Служебное помещение |  |  | 1 |  |  |  | ТО-3
6 | К40, К41 Сплит-система Mitsubishi PU-P100YHA/PKA-RP100KAL | компл. | 2 | Помещение ЛАЗ сторонних операторов |  |  | 1 |  |  |  | ТО-3
7 | К42, К43 Сплит-система Mitsubishi PU-P100YHA/PKA-RP100KAL | компл. | 2 | Помещение аппаратной связи ОВК |  |  | 1 |  |  |  | ТО-3
8 | П47 Установка приточная КЦКП-1,6 с жидкостным воздухонагревателем | компл. | 2 | Помещение ЛАЗ (отм.+0,000), помещения центральных аппаратов узла связи, персонала, служебное помещение (отм. +8,400), | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
9 | П48 Установка приточная КЦКП-1,6 с жидкостным воздухонагревателем | компл. | 2 | Помещение Электрощитовой | 18 | 5 |  | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
10 | В60 Вентилятор радиальный ВРАН 9-2,5 | компл. | 2 | Помещение ЛАЗ (отм.+0,000), помещения центральных аппаратов узла связи, персонала, служебное помещение (отм. +8,400), кладовая ЗИП (отм.+3,600), ЛАЗ сторонних операторов, аппаратная связи ОВК. |  | 4 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
11 | В61 Вентилятор радиальный ВРАН 9-2,5 | компл. | 2 | Помещение электрощитовой |  | 5 |  | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
Примечание:
ТО1- Работы по еженедельному техническому обслуживанию
ТО2- Работы по ежемесячному техническому обслуживанию
ТО3- Работы по квартальному техническому обслуживанию
ТО4- Работы по годовому техническому обслуживанию
Начальник ЦТАИ ___________________________________________Д.Л. Прокопенко
Начальник ПТО ___________________________________________ С.В. Брыков